## EDIFICIO 1
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PLANTA BAJA (CAI), ALLENDE, N.L
|  | OBRA : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PLANTA BAJA (CAI) |  |  |  |  | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE CANDILEJAS 91, ENTRE ZUAZUA Y DR. RAMÓN FLORES A., COL. POPULAR.
|  | MUNICIPIO : ALLENDE, N.L. |  |  | EDIFICIO 1
[5 empty] | SMPU-LP-061-2022 |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
10 |  | RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO. | ML | 44 |  |  | 0
20 |  | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO. INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 252.85 |  |  | 0
30 |  | SONDEO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA CON VARILLAS PARA DESAZOLVE, INCLUYE: AGUA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (NO INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE). | ML | 110 |  |  | 0
II |  | ESTRUCTURA
LOSA EN ESCALERA
40 | 010.025.172.00900 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 40 |  |  | 0
50 | 010.025.184.00010 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 187 |  |  | 0
60 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 3.5 |  |  | 0
70 | 010.025.184.00040 | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 15X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 384 |  |  | 0
III |  | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
80 |  | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO (NO ESTRUCTURAL) F''C=200 KG/CM2 15X15 CM., ARMADO CON 4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 107.1 |  |  | 0
90 |  | CADENA O CASTILLO CONCRETO (NO ESTRUCTURAL) F''C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM., ARMADO CON 4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 107.1 |  |  | 0
100 |  | RANURADO CON DISCO ABRASIVO EN DIMENSIONES DE 2.5x2.5x2.5CM COMO MAXIMO, EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO O LADRILLO DE BARRO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. | ML | 32 |  |  | 0
110 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5.5 |  |  | 0
120 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10 |  |  | 0
130 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10 |  |  | 0
140 |  | MURO DE DIVISORIO DE 10 CMS DE ESPESOR A UNA CARA DE DUROCK A CUALQUIER ALTURA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 20" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.22" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 15 |  |  | 0
150 |  | FINO DE CONCRETO F''C=150 KG/CM2., DE 5 A 3 CM. DE ESPESOR SIN ARMAR, EN SECCIONES ACABADO AFINADO CON LLANA DE MADERA Y ARENA FINA UTILIZANDO VOLTEADOR EN REMATE A ZOCLO Y JUNTAS, INCLUYE: ADHESIVO. | M2 | 107.4 |  |  | 0
160 |  | PISO DE LOSETA DE CERAMICA PRENSADA Y ESMALTADA ACABADO VITRIFICADO 100% ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CM O 33X33 CM, DE PRIMERA CALIDAD, PARA TRAFICO MEDIO PESADO DEL GRUPO 4 O 5 (P.E.I. IV, IV+ O V) INCLUYE: MATERIALES, CEMENTO CREST, COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 497 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA IGUAL A PISO EXISTENTE 10 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, CEMENTO CREST, COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 395 |  |  | 0
180 |  | PLACA PARA BAÑO NO ESTRUCTURAL F''C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y 60 CM. DE ANCHO, ARMADA C/VS. #3 A CADA 20 CM. AMBOS SENTIDOS, INCL. ANCLAS A MURO, RECUBRIMIENTO C/PLACA DE MARMOL NACIONAL, HUECOS PARA OVALIN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. | M2 | 4 |  |  | 0
190 |  | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 25 |  |  | 0
200 |  | REPARACION DE APLANADO EN LOSA DE ENTREPISO O AZOTEA. RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE MORTERO O YESO EXISTENTE, COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON ADHESIVO, COLOCADO A REGLA Y ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
210 |  | REPARACION DE CIELO DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 Y YESO, INCLUYE: DEMOLICIONES(ESCARIFICACIÓN), APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA EN VARILLAS EXPUESTAS, HIELO SECO EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
220 |  | ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 742 |  |  | 0
230 |  | ZARPEO Y AFINE EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 30 |  |  | 0
240 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA CAL 22, CANAL LISTON CAL. 26 , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO,FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 494 |  |  | 0
250 |  | RECTIFICACION Y REPARACION DE FILETES EXISTENTES EN ANTEPECHOS Y VANOS DE VENTANAS, PUERTAS, ELEMENTOS DE CONCRETO(COLUMNAS, TRABES. ETC), PARA AJUSTAR Y NIVELAR FILETES NUEVOS ACABDO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO_ARENA 1:4 A REGLA, PLOMO Y NVEL, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | ML | 200 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE APOYO EN WC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMPUESTA DE 2 PZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO C/U DISEÑO SEGÚN PLANO INLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. | PZA | 5 |  |  | 0
270 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS, TRABES, PLAFONES, CIELOS Y ZOCLOS TIPO VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2195 |  |  | 0
280 |  | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO PULIDO, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 132.1 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE ABANICO DE TECHO, DE 3 ASPAS DE 56", MARCA WESTINGHOUSE O EQUIVALENTE, MODELO INDUSTRIAL II, COLOR BLANCO, 3 VELOCIDADES, SIN ILUMINACION, INCLUYE: GARANTIA DE 10 AÑOS ,CONTROL INDIVIDUAL EN MURO C/INSTALACION, MATERIALES , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 9 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS Y PRETILES A BASE DE UNA CAPA DE SELLADOR PRIMARIO TAPA PORO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRÍLICA ELASTOMERICA AFIBRATADA EN COLOR BLANCO DE THERMOTEC BLUE EXTREME O SIMILAR 10 AÑOS DE GARANTIA, FOTOSENSIBLE, REDUCE LA TEMPERATURA, EVITA LA HUMEDAD, FIBRATADO, SILICONIZADO, ECOLÓGICO, A 4 CAPAS. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA MINUCIOSA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR LA IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE LAS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, REMATES, ACARREO Y FLETE DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 650 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO, TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTO PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 650 |  |  | 0
IV |  | HERRERÍA
320 |  | P-01 PUERTA SENCILLA BATIENTE DE 0.75 X 2.17 MTS, TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESP. LAMINA CAL. 26 LISA POR AMBAS CARAS, MODELO ESTANDAR, COLOR BLANCO. INCL. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 3", 4 BISAGRAS DE 10 CM. DE ALUMINIO DE PERNO SUELTO, CHAPA TIPO JALADERA FUNCIÓN LLAVE-LLAVE, ACABADO CROMO SATINADO. UBICADA EN BAÑOS NIÑOS Y BODEGAS AULAS. SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 10 |  |  | 0
330 |  | P-02 PUERTA SENCILLA BATIENTE DE 0.90 X 2.17 MTS, TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESP. LAMINA CAL. 26 LISA POR AMBAS CARAS, MODELO ESTANDAR, COLOR BLANCO. INCL. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 3", 4 BISAGRAS DE 10 CM. DE ALUMINIO DE PERNO SUELTO, CHAPA TIPO JALADERA FUNCIÓN LLAVE-LLAVE, ACABADO CROMO SATINADO. UBICADA EN BAÑO MAESTROS Y ADMINISTRACIÓN. SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
340 |  | P-03 PUERTA SENCILLA BATIENTE DE 0.90 X 2.17 MTS CON FIJO SUPEIOR 0.90 X 0.43 MTS DE CRISTAL, TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESP. LAMINA CAL. 26 LISA POR AMBAS CARAS, MODELO ESTANDAR, COLOR BLANCO. INCL. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 3", 4 BISAGRAS DE 10 CM. DE ALUMINIO DE PERNO SUELTO, CHAPA TIPO JALADERA FUNCIÓN LLAVE-LLAVE, ACABADO CROMO SATINADO. UBICADA EN AULAS. SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 6 |  |  | 0
350 |  | V-03 VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 1.60 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN BAÑOS DE AULAS 4 Y 5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 2 |  |  | 0
360 |  | V-04 VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 1.70 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN BAÑOS DE AULA 6. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
370 |  | V-05 VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.00 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN BAÑO Y BODEGA AULA 3 Y BAÑO MAESTROS EN DESCANSO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 3 |  |  | 0
380 |  | V-06 VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.10 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN BAÑO Y BODEGA AULA 1 Y 2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 4 |  |  | 0
390 |  | V-08 VENTANA CORREDIZA DE 2.60 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN AULA 6. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 2 |  |  | 0
400 |  | V-09 VENTANA CORREDIZA DE 2.90 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN AULA 4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
410 |  | V-10 VENTANA CORREDIZA DE 3.00 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN FACHADA POSTERIOR AULAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 10 |  |  | 0
420 |  | V-11 VENTANA CORREDIZA DE 1.80 MTS. X 1.50 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN FACHADA FRONTAL AULA 4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | V-12 VENTANA CORREDIZA DE 1.90 MTS. X 1.50 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN AULAS 1, 2, 3, 5 Y 6. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 5 |  |  | 0
440 |  | V-13 VENTANA CORREDIZA DE 3.00 MTS. X 1.50 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 3 mm. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. UBICADA EN AULAS 1, 2, 3 Y 5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 5 |  |  | 0
450 |  | BARANDAL EN ESCALERA A BASE DE PTR 2" X 2" SOLDADO A PLACA METALICA, FORMADO CON POSTE VERTICAL DE 0.91 MTS DE ALTO @2 MTS Y DOS TRAVESAÑOS EL INFERIOR A 12 CMS DE LA BASE, EL SUPERIOR USANDOLO DE PASAMANOS, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ANCLAJES, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA DE ESMALTE, FONDO ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 4.15 |  |  | 0
460 |  | LAMINA DE METAL PERFORADO REDONDO ESCALONADO E393/511 CAL.18, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA S.M.A. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, ANCLAJES, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 2.35 |  |  | 0
V |  | DRENAJE PLUVIAL
TUBERIA Y COLADERAS
470 |  | TUBO DE PVC DWV DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACION, RANURAS, RESANES, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 18 |  |  | 0
480 |  | CODO DE PVC DWV DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACION, RANURAS, RESANES, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
490 |  | COLADERA DE AZOTEA DE CUPULA NO. 444 MARCA HELVEX PARA CONEXIÓN A TUBO DE PVC DE 100 MM (4")Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
V |  | INSTALACION SANITARIA
470 |  | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 11 |  |  | 0
480 |  | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 100 MM (4 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 11 |  |  | 0
VI |  | INSTALACION HIDRAULICA
490 |  | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2"IN MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 22 |  |  | 0
VII |  | APARATOS Y ACCESORIOS
CUBIERTA DE GRANITO IMPERIAL WHITE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, BASE DE PTR DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
500 |  | A) DE 1.45 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS MAESTROS). | PZA | 1 |  |  | 0
510 |  | B) DE 1.43 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS NIÑOS AULA 4 Y AUÑA 5). | PZA | 2 |  |  | 0
520 |  | C) DE 2.70 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS NIÑOS AULA 6). | PZA | 1 |  |  | 0
530 |  | A- BAÑO DE ARTESA DE 1.50 MTS. DE ANCHO X 0.70 MTS DE PROFUNDIDAD X UNA ALTURA DE 0.80 MTS A 0.95 MTS. (A ELEGIR) MARCA MEMOSA MODELO MSA- C04A01 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, A BASE DE CUBIERTA, TARJA, CHAROLA DESMONTABLE Y FALDON, DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 18. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE DE AGUA FRIA, LLAVE DE AGUA CALIENTE, REGADERA DE TELEFONO, CESPOL, CANASTA CON CONTRACANASTA, CHAROLA PERFORADA DESMONTABLE, COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO FORREDA EN VINIL COLOR SEGUN MUESTRA, ESTRUCTURA DE SOPORTE O GABINETE EN ACERO AL CARBON CAL. 20 CON UN ENTREPAÑO DE ACERO AL CARBON CAL. 20, 4 PATAS DE PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2 " CAL. 18 EN ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN MUESTRA, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 3 |  |  | 0
540 |  | SANITARIO DE 2 PIEZAS, TAZA Y TANQUE CON MANIJA FRONTAL, FABRICADO EN CERAMICA PORCELANIZADA COLOR BLANCO. INCLUYE ASIENTO, PALANCA Y CUBREPIJAS. MARCA: AMERICAN STANDARD MODELO: MAINSTREAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
550 |  | SANITARIO INFANTIL DE 2 PIEZAS, TAZA Y TANQUE CON MANIJA FRONTAL MARCA: CATO MODELO: PEKE, SISTEMA DESTROYER FLUSH 3", MANIJA FRONTAL CROMADA, ALTURA INFANTIL, COLOR BLANCO, CON ASIENTO CON TAPA REDONDO, PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 9 |  |  | 0
ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 1/4" CON DOBLE CAPA DE PLATA Y COBRE ELECTROLITICO, CON MARCO DE ALUMINIO DE 1/2" COLOR NATURAL O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
560 |  | A) DE 1.25 X 0.65 MTS EN BAÑO DE MAESTROS | PZA | 1 |  |  | 0
570 |  | B) DE 1.45 X 0.80 MTS EN BAÑO DE NIÑOS AULA 4 Y AULA 5 | PZA | 2 |  |  | 0
580 |  | C) DE 2.70 X 0.80 MTS EN BAÑO DE NIÑOS AULA 6 | PZA | 1 |  |  | 0
590 |  | REGADERA MANUAL ECO DE 1 FUNCIÓN, ACABADO CROMO, CEBOLLETA CILINDRICA ROCIO TIPO LLUVIA MARCA: MOEN MODELO: ECO 150-3887EP, CHAPETON MOEN MODELO 150-A725, MONOMANDO MOEN MODELO 150-T8370 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, CEBOLLETA, BRAZO Y CHAPETON, PARA USAR EN EL ENSAMBLE DE REGADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JGO. | 1 |  |  | 0
600 |  | RESUMIDERO CUADRADO DE 10 CMS. X 10 CMS. CON FILTRO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO MARCA RUGO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION EN AREAS DE SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
610 |  | LAVABO DE SOBREPONER FABRICADO EN CERÁMICA COLOR BLANCO DE 48.90CM CON REBOSADERO. MARCA: ORION MODELO: VENUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO DE 16 X 15 X 9 CM FABRICADA EN METAL CON ACABADO CROMO MARCA: MOEN MODELO: KLAR, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-016 O EQUIVALENTE, CONTRA DE PUSH SIN REBOSADERO MARCA HELVEX MODELO TH-065 ACABADO CROMO O EQUIVALENTE, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 11 |  |  | 0
620 |  | SECADOR DE MANOS ÓPTICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO MARCA: JOFEL MODELO: FUTURA (AA16526) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA SUB SEC. DE MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS). | PZA | 4 |  |  | 0
630 |  | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABDO SATINADO, EQUIPADO CON CERRADURA DE RESORTE Y LLAVE DE SEGURIDAD. MARCA: SANILOCK MODELO: 7398-2 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN EN AREAS DE BAÑOS). | PZA | 11 |  |  | 0
640 |  | DISPENSADOR DE JABON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL.22, ACABDO SATINADO. MARCA: SANILOCK MODELO: 7397-4 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( EN AREA DE BAÑOS ). | PZA | 7 |  |  | 0
650 |  | BARRA RECTA ANTIVIRAL DE 36", FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 CON ACABADO SATÍN, EN CALIBRE 18 DE 1 1/4" DE DIAMETRO POR 36" DE LARGO, CON TAPA PARA OCULTAR ANCLAJE. MARCA: SANILOCK MODELO: 7300-0 | PZA | 4 |  |  | 0
660 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOILER (CALENTADOR DE AGUA) MCA RHEEM MOD. 29V100 PARA GAS NATURAL CON CAPACIDAD DE 100 GAL(375 LTS). INCLUYE: PREPARACIÓN DE TOMA DE GAS, VÁLVULA DE PASO DE 3/8" DE GAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO INSTITUCIONAL, 5751-6 ACABADO ANTIGRAFITI COLOR BLANCO BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION EN AREA DE BAÑOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA ( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO)
670 |  | B) PANEL LATERAL DE 0.90 MTS. X 1.20 MTS. CODIGO 4501-1 | PZA | 6 |  |  | 0
680 |  | D) PILASTRA PARED DE 0.20 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4504-4 | PZA | 8 |  |  | 0
690 |  | G) PILASTRA DE CENTRAL DE 0.20 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4503-4 | PZA | 4 |  |  | 0
700 |  | K) PUERTA DE 0.55 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4505-1 | PZA | 9 |  |  | 0
710 |  | M) PILASTRA DE FINAL 0.20 MTS X 1.50 MTS CODIGO 4504-4 | PZA | 2 |  |  | 0
MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR, 5751-6 ACABADO ANTIGRAFITI COLOR BLANCO BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION EN AREA DE BAÑOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA ( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO)
720 |  | A) PANEL LATERAL DE 1.35 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4201-6 | PZA | 1 |  |  | 0
730 |  | C) PILASTRA PARED DE 0.12 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4204-5 | PZA | 2 |  |  | 0
740 |  | J) PUERTA DE 0.61 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4205-2 | PZA | 2 |  |  | 0
750 |  | F) PILASTRA DE CENTRAL DE 0.34 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4203-7 | PZA | 1 |  |  | 0
VIII |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ALUMBRADO Y CONTACTOS
760 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA SUPRA, MODELO M4, FAMILIA: PLED2 DE 36 WATTS (2 X 4 PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 64 |  |  | 0
770 |  | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS O ABANICOS, EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 73 |  |  | 0
780 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 29 |  |  | 0
IX |  | AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT, BASES Y VENTILADORES
790 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA INVERTER, FRIO/CALOR, MARCA TRANE O SIMILAR, EVAPORADORA MODELO: 4MXW5524A1, CONDENSADORA MODELO: 4TXK5524A1 CON CAPACIDAD DE 2 TR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 12 |  |  | 0
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 1 1/2, 2 Y DE 3 TON, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(AJUSTAR MEDIDAS). | PZA | 12 |  |  | 0
810 |  | SUMINISRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO MINISPLIT 220 V., CON CAJAS TIPO FS CON TAPA CIEGA, CONECTOR PARA USO RUDO, CANALIZACION Y CABLEADO 2F CAL 10, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, COLGANTEOS, CONECTORES, CONECCION, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.CONTACTO 220 V., CON CAJA PARA EMPOTRAR 4 X 2, INCLUYE: MATERIAL, RANURADO, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 12 |  |  | 0
X |  | VOZ Y DATOS
820 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA FACE PLATE O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 6 |  |  | 0
830 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (15CM) DE ANCHO Y 3" (7.6CM) DE PROFUNDIDAD SEMEJANTE A SERIE F DE WIREMOL | ML | 56 |  |  | 0
840 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA HORIZONTAL DE ALUMINIO A 90° EN PLANO HORIZONTAL SEMEJANTE A CAT. FHL90 DE WIRWMOLD | PZA | 1 |  |  | 0
850 |  | SALIDAS EN MUROS PARA CCTV EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA FACE PLATE O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 7 |  |  | 0
XII |  | VARIOS
860 | 010.070.508.00120 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 680 |  |  | 0
870 | 010.020.136.00090 | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 680 |  |  | 0
880 | 110.330.844.00105 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
|  | IMPORTE CON LETRA: |  |  |  | TOTAL | 0
3