## EDIFICIO 2
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PLANTA BAJA (CAI), ALLENDE, N.L
|  | OBRA : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PLANTA BAJA (CAI) |  |  |  |  | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE CANDILEJAS 91, ENTRE ZUAZUA Y DR. RAMÓN FLORES A., COL. POPULAR.
|  | MUNICIPIO : ALLENDE, N.L. |  |  | EDIFICIO 2
[5 empty] | SMPU-LP-061-2022 |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
10 |  | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 13 |  |  | 0
20 |  | DEMOLICION MANUAL DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA, CON UN ESPESOR DE 10 A 12CMS. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 13 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK CON CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, HASTA 4.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO, A TIRADEROS AUTORIZADOS, PERFILADO, FILETES Y RESANES DE LAS AREAS CONTIGUAS A LA DEMOLICIÓN DEL MURO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, PROTECCIONES, LIMPIEZA DURANTE LOS TRABAJOS ,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 465 |  |  | 0
40 |  | SONDEO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA CON VARILLAS PARA DESAZOLVE, INCLUYE: AGUA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (NO INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE). | ML | 30 |  |  | 0
50 |  | DEMOLICION MANUAL DE EMPASTADO EN LOSA O FINO DE ENTREPISO, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1 |  |  | 0
II |  | ESTRUCTURA
60 |  | REHABILITACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA (PARTE SUPEROR E INFERIOR) A BASE DE CEPILLADO Y LIMPIEZA PARA QUITAR OXIDO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORRESIVO Y PINTURA ESMALTE EN ANGULOS 15 CMS PROMEDIO, SELLO CON CEMENTO PLASTICO VULKEM O EQUIVALENTE, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | ML | 51.2 |  |  | 0
60.1 | 010.020.128.00080 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 53.48 |  |  | 0
60.2 | 010.020.140.00100 | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 31.25 |  |  | 0
60.3 | 010.020.144.00230 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA DE PINO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 19.2 |  |  | 0
60.4 | 010.020.152.00060 | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 382 |  |  | 0
60.5 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 8.64 |  |  | 0
60.6 | 010.020.144.00200 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 10.8 |  |  | 0
60.7 | 010.020.152.00040 | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 168 |  |  | 0
60.8 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 1.6 |  |  | 0
60.9 | 010.020.152.00010 | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTALES, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 142 |  |  | 0
61 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PEDESTALES F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 1.3 |  |  | 0
61.1 | 010.020.144.00220 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA PEDESTAL, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, AREA DE CONTACTO, UTILIZANDO MADERA DE PINO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 19.2 |  |  | 0
61.2 | 010.020.132.00040 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 43.54 |  |  | 0
61.3 | 010.010.092.00225 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 9.94 |  |  | 0
61.4 | 010.025.172.00130 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 16 |  |  | 0
61.5 | 010.025.216.00010 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 231 |  |  | 0
61.6 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.2 |  |  | 0
61.7 | 010.025.172.00900 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 29.8 |  |  | 0
61.8 | 010.025.184.00010 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 199 |  |  | 0
61.9 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 3.25 |  |  | 0
III |  | ALBAÑILERÍA
FIRME, EMPASTE DE PISO,CASTILLOS, CERRAMIENTOS, MUROS Y VIGAS DE AMARRE.
70 |  | FIRME DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4, ACABADO PULIDO. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 28.61 |  |  | 0
80 |  | EMPASTADO DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL ACABADO DE PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, DESPERDICIO, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 453 |  |  | 0
90 |  | CASTILLO DE CONCRETO DE 20 CMS. X 20 CMS, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.( K-01). | ML | 232 |  |  | 0
100 |  | CASTILLO DE CONCRETO DE 20 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( K-02). | ML | 136 |  |  | 0
110 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 288 |  |  | 0
120 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 392 |  |  | 0
130 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( CE-01). | ML | 98 |  |  | 0
140 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( CE-02). | ML | 67 |  |  | 0
150 |  | VIGA DE AMARRE DE 20 CMS. X 20 CMS, F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE # 2 @20CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, ANDAMIAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( D-01). | M.L. | 77 |  |  | 0
160 |  | VIGA DE AMARRE DE 15 CMS. X 20 CMS, F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE # 2 @20CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, ANDAMIAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( D-02). | ML | 60 |  |  | 0
170 |  | ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 1150 |  |  | 0
PLACAS DE BAÑO Y VERTEDERO
ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑO MUJERES Y HOMBRES A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 8 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR OVALIN Y LLAVES.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES , TRAZO, NIVELACION, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, CORTES RECTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
180 |  | A) DE 1.25 MTS. X 0.60 MTS. (EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES) | PZA | 2 |  |  | 0
190 |  | B) DE 0.92 MTS. X 0.60 MTS. (EN BAÑO DE COCINA) | PZA | 1 |  |  | 0
200 |  | FORJADO DE VERTEDERO DE 0.40 MTS X 0.40 MTS. INTERIORES A BASE DE MURETES DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM., RECUBIERTO CON PORCELANATO MARCA FIRENZE MODELO HERITAGE DE 59.3 CMS X 59.3 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO CO EL PORCELANATO, CORTES RECTOS Y A 45°, ASENTADO CON ADHESIVO CREST, COLOCADO A HUESO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
REPARACION Y EMPASTE DE LOSA DE AZOTEA, CHAFLAN.
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO, TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTO PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 496 |  |  | 0
220 |  | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 97.7 |  |  | 0
230 |  | REPARACION DE APLANADO EN LOSA DE ENTREPISO O AZOTEA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE MORTERO EXISTENTE, COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON ADHESIVO SI ES NECESARIO, COLOCADO A REGLA Y ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 35 |  |  | 0
240 |  | REPARACION DE CIELO DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, DEMOLICIONES (ESCARIFICACIÓN), APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA EN VARILLAS EXPUESTAS, HIELO SECO EN CASO DE SER NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO ARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 35 |  |  | 0
IV |  | DRENAJE PLUVIAL
TUBERIA Y COLADERAS
250 |  | TUBO DE PVC DWV DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACION, RANURAS, RESANES, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 18 |  |  | 0
260 |  | CODO DE PVC DWV DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACION, RANURAS, RESANES, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
270 |  | COLADERA DE AZOTEA DE CUPULA NO. 444 MARCA HELVEX PARA CONEXIÓN A TUBO DE PVC DE 100 MM (4")Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
V |  | INSTALACION SANITARIA
SALIDAS SANITARIAS
280 |  | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 9 |  |  | 0
290 |  | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 100 MM (4 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3 |  |  | 0
VI |  | INSTALACION HIDRAULICA
SALIDAS HIDRAULICAS
300 |  | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2"IN MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 13 |  |  | 0
VII |  | APARATOS Y ACCESORIOS
310 |  | SANITARIO DE 2 PIEZAS, TAZA Y TANQUE CON MANIJA FRONTAL, FABRICADO EN CERAMICA PORCELANIZADA COLOR BLANCO. INCLUYE ASIENTO, PALANCA Y CUBREPIJAS. MARCA: AMERICAN STANDARD MODELO: MAINSTREAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 3 |  |  | 0
320 |  | LAVABO DE SOBREPONER FABRICADO EN CERÁMICA COLOR BLANCO DE 48.90CM CON REBOSADERO. MARCA: ORION MODELO: VENUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO DE 16 X 15 X 9 CM FABRICADA EN METAL CON ACABADO CROMO MARCA: MOEN MODELO: KLAR, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-016 O EQUIVALENTE, CONTRA DE PUSH SIN REBOSADERO MARCA HELVEX MODELO TH-065 ACABADO CROMO O EQUIVALENTE, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 3 |  |  | 0
330 |  | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABDO SATINADO, EQUIPADO CON CERRADURA DE RESORTE Y LLAVE DE SEGURIDAD. MARCA: SANILOCK MODELO: 7398-2 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN EN AREAS DE BAÑOS). | PZA | 3 |  |  | 0
340 |  | DISPENSADOR DE JABON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL.22, ACABDO SATINADO. MARCA: SANILOCK MODELO: 7397-4 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( EN AREA DE BAÑOS ). | PZA | 3 |  |  | 0
350 |  | SECADOR DE MANOS ÓPTICO DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO MARCA: JOFEL MODELO: FUTURA (AA16526) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA SUB SEC. DE MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS). | PZA | 3 |  |  | 0
ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 1/4" (6 MM) DE ESPESOR CON DOBLE CAPA DE PLATA Y COBRE ELECTROLITICO, MARCO DE ALUMINIO DE 1/2" COLOR NATURAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).(EN AREAS DE BAÑOS).
360 |  | A) DE 1.25 MTS. DE ANCHO X 0.65 MTS. DE ALTURA (AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA) (EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2 |  |  | 0
370 |  | B) DE 0.92 MTS. DE ANCHO X 0.65 MTS. DE ALTURA (AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA) ( EN BAÑO DE COCINA). | PZA. | 1 |  |  | 0
380 |  | BARRA RECTA ANTIVIRAL DE 36" MARCA SANILOCK MODELO 7300-0 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 CON ACABADO SATIN EN CALIBRE 28 DE 1 1/4 " DE DIAMETRO X 36" DE LARGO CON TAPA PARA OCULTAR ANCLAJE O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, ANCLAJE. HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
390 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA EN AREA DE LIMPIEZA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
400 |  | COLADERA MARCA HELVEX O EQUIVALENTE No. 24 (PISO) DE UNA BOCA, CON REJILLA REDONDA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBO P.V.C DE 2" DE DIAMETRO PARA CONEXIÓN A RED SANITARIA, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORERECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
VIII |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ALUMBRADO
410 |  | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 161 |  |  | 0
420 |  | LUMINARIA DE INTERIOR PARA SOBREPONER, MARCA MAGG MODELO 2608- 5F0, 4100° K, BASE G5 BALASTRO ELECTRONICO DE 100-305 VOLTS. CON 2 LAMPARA FLUORESCENTES DE 54 WATTS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 13 |  |  | 0
430 |  | LUMINARIA DOWNLIGHT CUADRADA DE INTERIOR PARA EMPOTRAR EN PLAFON, MARCA TECNOLITE MODELO YD-222/B COLOR BLANCO,4100° K, OPERA DE 100-305 VOLTS. CON 2 LAMPARA FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALAUSTRADAS DE 26 WATTS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 4 |  |  | 0
440 |  | LUMINARIA FIJA DE INTERIOR PARA EMPOTRAR EN PLAFON, LÁMPARA DE TECHO LED EMPOTRAR BOTE E27 TECNOLITE NADI 9W O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 78 |  |  | 0
450 |  | PANEL LED CPX CUADRADO DE 2' X 2', MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO CPX 2X2 3200LM 50K M4, 5000K, DE 0-10 V, 120 - 277 VOLTS, CON MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 53 |  |  | 0
460 |  | PANEL LED CPX CUADRADO DE 2' X 4', MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO CPX 2X4 4000LM 50K M2, 5000K, DE 0-10 V, 120 - 277 VOLTS, CON MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 7 |  |  | 0
CONTACTOS NORMALES
470 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 15 |  |  | 0
APAGADORES
480 |  | APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA. INCLUYE: LA INSTALACION DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, CONEXIONES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, APAGADOR MARCA BTICINO COLOR SEGUN MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL | 26 |  |  | 0
IX |  | AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT, BASES Y VENTILADORES
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA INVERTER, FRIO/CALOR, MARCA TRANE O SIMILAR, EVAPORADORA MODELO: 4MXW5524A1, CONDENSADORA MODELO: 4TXK5524A1 CON CAPACIDAD DE 2 TR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA INVERTER, FRIO/CALOR, MARCA TRANE O SIMILAR, EVAPORADORA MODELO: 4MXW2307BF0AA, CON CAPACIDAD DE 1 TR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 9 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTISPLIT MARCA TRANE O SIMILAR, MODELO: 4TXM2324BF300AA, CON CAPACIDAD PARA 2 CLIMAS DE 1 TON. CADA UNO (24000 BTU).INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 1 1/2, 2 Y DE 3 TON, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(AJUSTAR MEDIDAS). | PZA | 10 |  |  | 0
530 |  | SUMINISRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO MINISPLIT 220 V., CON CAJAS TIPO FS CON TAPA CIEGA, CONECTOR PARA USO RUDO, CANALIZACION Y CABLEADO 2F CAL 10, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, COLGANTEOS, CONECTORES, CONECCION, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.CONTACTO 220 V., CON CAJA PARA EMPOTRAR 4 X 2, INCLUYE: MATERIAL, RANURADO, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 14 |  |  | 0
540 |  | SUMINSITRO Y COLOCACION DE MANGA (PASO) DE 75 MM Ø EN LOSA Y/O MURO PARA PREPARACION DE INSTALACIONES DE MINISPLIT INCLUYE: TRAMOS DE TUBO, PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SAL | 14 |  |  | 0
X |  | EQUIPO CONTRA INCENDIO
EXTINGUIDORES
550 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDOR C/CAPACIDAD DE 6.00 KG. TIPO "ABC", RELLENO DE POLVO QUIMICO ECOLOGICO, INCL. SUMINISTRO DE APARATO, ETIQUETA PARA CONTROL DE MANTENIMIENTO, SOPORTERIA P/COLOCACION Y PINTURA ESMALTE COLOR ROJO EN CIRCULO DE 12" DE DIAMETRO. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 |  |  | 0
XI |  | VOZ Y DATOS
560 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA FACE PLATE O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 11 |  |  | 0
570 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (15CM) DE ANCHO Y 3" (7.6CM) DE PROFUNDIDAD SEMEJANTE A SERIE F DE WIREMOL. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | ML | 38 |  |  | 0
580 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA VERTICAL DE ALUMINIO EXTERNA A 90° EN PLENO VERTICAL SEMEJANTE A CAT. FVL090 DE WIREMOLD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
590 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA HORIZONTAL DE ALUMINIO A 90° EN PLANO HORIZONTAL SEMEJANTE A CAT. FHL90 DE WIRWMOLD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
600 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO EN PLANO HORIZONTAL. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
610 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO DE 25X20X20 CM. MARCA HIMEL O SIMILAR, INCLUY:ELEMENTOS DE FIJACION. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
620 |  | SALIDAS EN MUROS PARA CCTV EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA FACE PLATE O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 3 |  |  | 0
630 |  | SALIDAS PARA ANTENA DE TV. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, RANURAS, TUBERIA PARA INSTALACION DE ANTENA CON SALIDA A LA AZOTEA,, CORTES, CABLEADO, EQUIPO, MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL. | 4 |  |  | 0
XII |  | ACABADOS
CIELOS
640 |  | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA USG MODELO MILLENNIA PANEL CON CORTE FLB PARA SUSPENSION VISIBLE CENTRICITEE (LINEA DE SOMBRA) COLOR BLANCO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB SEC DE MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 128 |  |  | 0
650 |  | PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2 " (12.7 MM) DE ESPESOR MARCA USG O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB SEC. DE MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 324 |  |  | 0
660 |  | PINTURA ACRILICA EN CIELOS MARCA COMEX 100 TOTAL LINEA VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL MATE O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 324 |  |  | 0
MUROS
670 |  | PINTURA ACRILICA EN MUROS MARCA COMEX 100 TOTAL LINEA VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL MATE O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 1493 |  |  | 0
CUBIERTA DE GRANITO IMPERIAL WHITE MARMOL GRIS PARADA ACABADO MATE COLOR SEGUN VER MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB SEC. DE MOVILIDAD, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER EN CUBIERTA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
680 |  | A) DE 1.25 MTS. X 0.60 MTS. (EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES) | PZA | 2 |  |  | 0
690 |  | B) DE 0.92 MTS. X 0.60 MTS. (EN BAÑO DE COCINA) | PZA | 1 |  |  | 0
PISOS
700 |  | PISO PORCELANATO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO HERITAGE O SIMILAR DE 59.3 CMS. X 59.3 CMS. COLOR GREY COLOCADO A HUESO, LECHEREADO, BOQUILLA DE 2MM SIN ARENA COLOR GRIS CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 453 |  |  | 0
710 |  | ZOCLO PORCELANATO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO HERITAGE O SIMILAR DE 10 CMS. X 59.3CMS. COLOR GREY COLOCADO A HUESO, LECHEREADO, BOQUILLA 2MM SIN ARENA COLOR GRIS CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN DE . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 357 |  |  | 0
XIII |  | CANCELERIA
720 |  | C-01 CANCEL FIJO DE 1.00 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN AREA DE COCINETA). | PZA | 1 |  |  | 0
730 |  | C-02 CANCEL FIJO DE 1.50 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL REFLECTIVO UNIDIRECCIONAL DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN AREA DE CAMARA GESSLER). | PZA | 1 |  |  | 0
740 |  | C-03 CANCEL FIJO DE 1.50 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN OFICINA DE NUTRIOLOGA). | PZA | 1 |  |  | 0
PZA.
750 |  | C-04 CANCEL FIJO DE 2.00 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN OFICINA DE CONTADOR). | PZA | 1 |  |  | 0
760 |  | C-05 CANCEL FIJO DE 3.00 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN OFICINA DE DIRECTOR). | PZA | 1 |  |  | 0
770 |  | C-06 CANCEL FIJO DE 3.60 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN OFICINA DE DIRECTOR). | PZA | 1 |  |  | 0
780 |  | C-07 CANCEL FIJO DE 1.40 MTS. X 2.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN COMEDOR NIÑOS). | PZA | 1 |  |  | 0
790 |  | C-08 CANCEL FIJO DE 1.60 MTS. X 2.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN COMEDOR NIÑOS). | PZA | 1 |  |  | 0
800 |  | C-09 CANCEL FIJO DE 3.00 MTS. X 2.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADO EN COMEDOR NIÑOS). | PZA | 2 |  |  | 0
PUERTAS
810 |  | (PC-01) PUERTA BATIENTE EN 4 HOJAS EN ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 COLOR BLANCO CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARRA, CIERRAPUERTAS, CERRADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) (EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL). | PZA | 1 |  |  | 0
VENTANAS
820 |  | (V-01) VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.00 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL CLARODE 6 MM. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (UBICADA EN AREA DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL). | PZA | 2 |  |  | 0
830 |  | (V-02) VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 3.00 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL CLARO DE 6 MM. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).(UBICADA EN AREA AL EXTERIOR DE OFICINA DE DIRECTOR). | PZA | 2 |  |  | 0
840 |  | (V-06) VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.10 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 6 MM. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) (UBICADA EN BAÑO Y BODEGA AULA 1 Y 2). | PZA | 1 |  |  | 0
850 |  | (V-07) VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 3.00 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 6 MM. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) (UBICADA EN COMEDOR NIÑOS). | PZA | 1 |  |  | 0
860 |  | (V-14) VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 1.20 MTS. X 1.10 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, MARCA. CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL O EQUIVALENTE, CRISTAL TAPIZ DE 6 MM. Y PANEL MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO DESMONTABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) (UBICADA EN AREA DE LACTARIO). | PZA | 1 |  |  | 0
XIV |  | HERRERIA
PUERTAS MULTIPANEL
870 |  | PUERTA SENCILLA BATIENTE DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE 0.75 MTS X 2.17 MTS. DE ALTURA, DE 38 MM (1 1/2")DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 LISA POR AMBAS CARAS MODELO ESTANDAR COLOR BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO METALICO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA TIPO JALADERA FUNCION LLAVE-LLAVE ACABADO CROMO SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE BAÑOS NIÑOS Y BODEGAS AULAS) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-01) | PZA | 2 |  |  | 0
880 |  | PUERTA SENCILLA BATIENTE DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE 0.90 MTS X 2.17 MTS. DE ALTURA, DE 38 MM (1 1/2")DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 LISA POR AMBAS CARAS MODELO ESTANDAR COLOR BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO METALICO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA TIPO JALADERA FUNCION LLAVE-LLAVE ACABADO CROMO SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREAS DE BAÑO MAESTROS Y ADMINISTRACION) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-02) | PZA | 18 |  |  | 0
890 |  | PUERTA DOBLE TIPO VAIVEN DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE 1.80 MTS X 2.17 MTS. DE ALTURA, DE 38 MM (1 1/2")DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 LISA POR AMBAS CARAS MODELO ESTANDAR COLOR BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MIRILLAS, MARCO METALICO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA TIPO JALADERA FUNCION LLAVE-LLAVE ACABADO CROMO SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN ACCESO A COCINA) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-05) | PZA | 1 |  |  | 0
900 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE 1.80 MTS X 2.17 MTS. DE ALTURA, DE 38 MM (1 1/2")DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 LISA POR AMBAS CARAS MODELO ESTANDAR COLOR BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO METALICO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA TIPO JALADERA FUNCION LLAVE-LLAVE ACABADO CROMO SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN ACCESO AL ALMACEN) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-06) | PZA | 1 |  |  | 0
910 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE 1.80 MTS X 2.17 MTS. DE ALTURA, DE 38 MM (1 1/2")DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 LISA POR AMBAS CARAS MODELO ESTANDAR COLOR BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MIRILLA VERTICALMARCO METALICO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA TIPO JALADERA FUNCION LLAVE-LLAVE ACABADO CROMO SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN ACCESO AL COMEDOR) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-07) | PZA | 1 |  |  | 0
BARANDAL METALICO
920 |  | BARANDAL METÁLICO DE 1.00 M DE ALTURA, A BASE DE POSTES A CADA 1.25M DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3", 4 TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 1" DE Ø EN PÓSICIÓN HORIZONTAL A CADA 18 CM, SOLDADOS A POSTES, PASAMANOS SUPERIOR DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2 INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). | ML | 74 |  |  | 0
XV |  | IMPERMEABILIZACION
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PRETILES
930 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS Y PRETILES A BASE DE UNA CAPA DE SELLADOR PRIMARIO TAPA PORO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRÍLICA ELASTOMERICA AFIBRATADA EN COLOR BLANCO DE THERMOTEC BLUE EXTREME O SIMILAR 10 AÑOS DE GARANTIA, FOTOSENSIBLE, REDUCE LA TEMPERATURA, EVITA LA HUMEDAD, FIBRATADO, SILICONIZADO, ECOLÓGICO, A 4 CAPAS. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA MINUCIOSA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR LA IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE LAS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, REMATES, ACARREO Y FLETE DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 496 |  |  | 0
XVI |  | VARIOS
940 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 453 |  |  | 0
950 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 453 |  |  | 0
960 |  | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
3