## EDIFICIO 3
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PLANTA BAJA (CAI), ALLENDE, N.L
|  | OBRA : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PLANTA BAJA (CAI) |  |  |  |  | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE CANDILEJAS 91, ENTRE ZUAZUA Y DR. RAMÓN FLORES A., COL. POPULAR.
|  | MUNICIPIO : ALLENDE, N.L. |  |  | EDIFICIO 3
[5 empty] | SMPU-LP-061-2022 |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
10 |  | RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO. | ML | 40 |  |  | 0
20 |  | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO. INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 292 |  |  | 0
30 |  | SONDEO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA CON VARILLAS PARA DESAZOLVE, INCLUYE: AGUA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (NO INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE). | ML | 55 |  |  | 0
II |  | ESTRUCTURA
LOSA EN ESCALERA
40 | 010.025.172.00900 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 40 |  |  | 0
50 | 010.025.184.00010 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 187 |  |  | 0
60 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 3.5 |  |  | 0
70 | 010.025.184.00040 | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 15X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 384 |  |  | 0
III |  | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
80 |  | CADENA O CASTILLO CONCRETO (NO ESTRUCTURAL) F''C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM., ARMADO CON 4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 8 |  |  | 0
85 |  | CADENA O CASTILLO CONCRETO (NO ESTRUCTURAL) F''C=200 KG/CM2 DE 20X20 CM., ARMADO CON 4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 180 |  |  | 0
90 |  | RANURADO CON DISCO ABRASIVO EN DIMENSIONES DE 2.5x2.5x2.5CM COMO MAXIMO, EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO O LADRILLO DE BARRO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. | ML | 30 |  |  | 0
100 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.24 |  |  | 0
110 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8 |  |  | 0
120 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 226 |  |  | 0
130 |  | MURO DE DIVISORIO DE 10 CMS DE ESPESOR A UNA CARA DE DUROCK A CUALQUIER ALTURA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 20" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.22" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 15 |  |  | 0
140 |  | FINO DE CONCRETO F''C=150 KG/CM2., DE 5 A 3 CM. DE ESPESOR SIN ARMAR, EN SECCIONES ACABADO PULIDO, INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ADHESIVO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 620 |  |  | 0
150 |  | PLACA PARA BAÑO NO ESTRUCTURAL F''C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y 60 CM. DE ANCHO, ARMADA C/VS. #3 A CADA 20 CM. AMBOS SENTIDOS, INCL. ANCLAS A MURO, HUECOS PARA OVALIN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. | M2 | 4 |  |  | 0
160 |  | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 110 |  |  | 0
170 |  | REPARACION DE APLANADO EN LOSA DE ENTREPISO O AZOTEA. RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE MORTERO O YESO EXISTENTE, COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON ADHESIVO, COLOCADO A REGLA Y ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
180 |  | REPARACION DE CIELO DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 Y YESO, INCLUYE: DEMOLICIONES(ESCARIFICACIÓN), APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA EN VARILLAS EXPUESTAS, HIELO SECO EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
190 |  | ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 200 |  |  | 0
200 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y CIELOS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 705 |  |  | 0
210 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA MARCA PANEL REY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA CAL 22, CANAL LISTON CAL. 26 , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO,FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 343 |  |  | 0
215 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA MARCA WATER REY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA CAL 22, CANAL LISTON CAL. 26 , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO,FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 58 |  |  | 0
220 |  | RECTIFICACION Y REPARACION DE FILETES EXISTENTES EN ANTEPECHOS Y VANOS DE VENTANAS, PUERTAS, ELEMENTOS DE CONCRETO(COLUMNAS, TRABES. ETC), PARA AJUSTAR Y NIVELAR FILETES NUEVOS ACABDO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO_ARENA 1:4 A REGLA, PLOMO Y NVEL, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | ML | 50 |  |  | 0
230 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS, TRABES, PLAFONES, CIELOS Y ZOCLOS TIPO VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1222 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS Y PRETILES A BASE DE UNA CAPA DE SELLADOR PRIMARIO TAPA PORO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ACRÍLICA ELASTOMERICA AFIBRATADA EN COLOR BLANCO DE THERMOTEC BLUE EXTREME O SIMILAR 10 AÑOS DE GARANTIA, FOTOSENSIBLE, REDUCE LA TEMPERATURA, EVITA LA HUMEDAD, FIBRATADO, SILICONIZADO, ECOLÓGICO, A 4 CAPAS. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA MINUCIOSA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR LA IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE LAS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, REMATES, ACARREO Y FLETE DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 620 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO, TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTO PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 43.4 |  |  | 0
IV |  | HERRERÍA, CANCELERIA Y PUERTAS
260 |  | P1 PUERTA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO, LINEA EUROVENT, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. PUERTA DE 2.20 X 0.95M CON CRISTAL CLARO DE 9MM, CIERRAPUERTAS, BISAGRA SUPERIOR, AGARRADERA DE 0.22 X 0.031M COLOR PLATA, MARCA RISH MODELO 8125, CERRADURA MARCA BRUKEN, MODELO BRK572 O EQUIVALENTE. CANCEL DE 1.60 X 0.45M CON CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE. CANCEL DE 0.65 X 2.20 M CON CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
270 |  | P2 PUERTA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO, LINEA EUROVENT, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. PUERTA DE 2.20 X 0.95M CON CRISTAL CLARO DE 9MM, CIERRAPUERTAS, BISAGRA SUPERIOR, AGARRADERA DE 0.22 X 0.031M COLOR PLATA, MARCA RISH MODELO 8125, CERRADURA MARCA BRUKEN, MODELO BRK572 O EQUIVALENTE. CANCEL DE 0.95 X 0.45M CON CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 5 |  |  | 0
280 |  | P3 PUERTA DE ALUMINIO DE 2.20 X 0.90M, LINEA EUROVENT, COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 9MM, CIERRAPUERTAS Y BISAGRA SUPERIOR, AGARRADERA DE 0.22 X 0.031M, COLOR PLATA, MARCA RISH, MODELO 8125, CERRADURA MARCA BRUKEN, MODELO BRK572 O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 3 |  |  | 0
290 |  | P4 PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 2.20 X 0.90M TIPO TAMBOR COLOR CAFÉ, INCLUYE: MARCO DE MADERA Y MANIJA MANHATTAB DE ACERO NIQUEL SATINADO DE 0.21 X 0.098M, MARCA DEFIANT O EQUIVALENTE.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 2 |  |  | 0
300 |  | P5 PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 2.20 X 1.00M TIPO TAMBOR COLOR CAFÉ, INCLUYE: MARCO DE MADERA Y MANIJA MANHATTAB DE ACERO NIQUEL SATINADO DE 0.21 X 0.098M, MARCA DEFIANT O EQUIVALENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 2 |  |  | 0
310 |  | P6 PUERTA DOBLE TIPO LOUVER FABRICADA CON PERFIL CUADRADO DE 1.56 X 2.20M, PERIMETRO DE CALIBRE 18 Y REJILLAS DE CALIBRE 16, INCLUYE: CIERRAPUERTAS Y CERRADURA MARCA PHILLIPS, MODELO MX5338. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
320 |  | P7 PUERTA DOBLE TIPO LOUVER FABRICADA CON PERFIL CUADRADO DE 1.54 X 2.20M, PERIMETRO DE CALIBRE 18 Y REJILLAS DE CALIBRE 16, INCLUYE: CIERRAPUERTAS Y CERRADURA MARCA PHILLIPS, MODELO MX5338. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
330 |  | PUERTA INTERIOR DE MADERA DE 2.20 X 0.95M TIPO TAMBOR COLOR CAFÉ, INCLUYE: MARCO DE MADERA Y MANIJA MANHATTAB DE ACERO NIQUEL SATINADO DE 0.21 X 0.098M, MARCA DEFIANT O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
340 |  | V1 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 1.60M X 1.50M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
350 |  | V2 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 3.60M X 1.73M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 8 |  |  | 0
360 |  | V3 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 1.45M X 2.25M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
370 |  | V4 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.95M X 2.25M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
380 |  | V5 CANCELERIA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 3.45M X 2.20M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
390 |  | V6 CANCELERIA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.60M X 2.20M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
400 |  | V7 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.60M X 1.73M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
410 |  | V8 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.95M X 1.73M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
420 |  | V9 FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 0.85M X 1.50M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | V10 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 3.60M X 1.50M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 2 |  |  | 0
440 |  | v11 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.45M X 1.50M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 3 |  |  | 0
450 |  | V12 VENTANA CORREDIZA Y FIJO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.00M X 1.73M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
460 |  | V13 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 2.73M X 1.00M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
470 |  | V14 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 1.70M X 1.00M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
480 |  | V27 VENTANA FIJA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, LINEA EUROVENT SERIE 70, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, BROCHE DE SEGURIDAD CENTRAL, CRISTAL CLARO DE 6MM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE 0.73M X 1.00M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | BARANDAL EN ESCALERA A BASE DE PTR 2" X 2" SOLDADO A PLACA METALICA, FORMADO CON POSTE VERTICAL DE 0.91 MTS DE ALTO @2 MTS Y DOS TRAVESAÑOS EL INFERIOR A 12 CMS DE LA BASE, EL SUPERIOR USANDOLO DE PASAMANOS, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ANCLAJES, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA DE ESMALTE, FONDO ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 4.15 |  |  | 0
500 |  | LAMINA DE METAL PERFORADO REDONDO ESCALONADO E393/511 CAL.18, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA S.M.A. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, ANCLAJES, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 2.35 |  |  | 0
V |  | DRENAJE PLUVIAL
TUBERIA Y COLADERAS
510 |  | TUBO DE PVC DWV DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACION, RANURAS, RESANES, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 40 |  |  | 0
520 |  | CODO DE PVC DWV DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, COLOCACION, RANURAS, RESANES, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
530 |  | COLADERA DE AZOTEA DE CUPULA NO. 444 MARCA HELVEX PARA CONEXIÓN A TUBO DE PVC DE 100 MM (4")Ø INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
VI |  | INSTALACION SANITARIA
510 |  | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 |  |  | 0
520 |  | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 100 MM (4 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 |  |  | 0
VII |  | INSTALACION HIDRAULICA
SALIDAS HIDRAULICAS
530 |  | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2"IN MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 22 |  |  | 0
VII |  | APARATOS Y ACCESORIOS
CUBIERTA DE GRANITO IMPERIAL WHITE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, BASE DE PTR DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
540 |  | A) B-03 1.50 X 0.60 MTS | PZA | 1 |  |  | 0
550 |  | B) B-04 1.95 X 0.60 MTS | PZA | 2 |  |  | 0
560 |  | C) B-05 1.00 X 0.60 MTS | PZA | 1 |  |  | 0
570 |  | C) B-06 2.11 X 0.60 MTS | PZA | 1 |  |  | 0
580 |  | SANITARIO DE 2 PIEZAS, TAZA Y TANQUE CON MANIJA FRONTAL, FABRICADO EN CERAMICA PORCELANIZADA COLOR BLANCO. INCLUYE ASIENTO, PALANCA Y CUBREPIJAS. MARCA: AMERICAN STANDARD MODELO: MAINSTREAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 10 |  |  | 0
590 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICO DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO, INCLUYE PIJAS, COLOCACIÓN DEL MUEBLE, FLUXÓMETRO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE MODELO 185-19, Y PRUEBAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
600 |  | ESPEJO DE6MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19MM DE ESPESOR DE 0.50 X 1.70M. O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
610 |  | LAVABO DE SOBREPONER FABRICADO EN CERÁMICA COLOR BLANCO DE 48.90CM CON REBOSADERO. MARCA: ORION MODELO: VENUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO DE 16 X 15 X 9 CM FABRICADA EN METAL CON ACABADO CROMO MARCA: MOEN MODELO: KLAR, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-016 O EQUIVALENTE, CONTRA DE PUSH SIN REBOSADERO MARCA HELVEX MODELO TH-065 ACABADO CROMO O EQUIVALENTE, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 8 |  |  | 0
620 |  | AC-02 DESPACHADOR AUTOMATICO DE TOALLAS DE 8" MODELO NO. 7883W MARCA KIMBERLY-CLARK, DE 16"X13"X10" O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS). | PZA | 3 |  |  | 0
630 |  | AC-05 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENCO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN EN AREAS DE BAÑOS). | PZA | 10 |  |  | 0
640 |  | AC-01 DOSIFICADOR DE JABÓN MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO DE 800 M.L. O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( EN AREA DE BAÑOS ). | PZA | 5 |  |  | 0
650 |  | BOTE DE BASURA MARCA STERLITE DE 9.8L COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN. SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN EN AREAS DE BAÑOS). | PZA | 13 |  |  | 0
660 |  | BARRA RECTA ANTIVIRAL DE 36", FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 CON ACABADO SATÍN, EN CALIBRE 18 DE 1 1/4" DE DIAMETRO POR 36" DE LARGO, CON TAPA PARA OCULTAR ANCLAJE. MARCA: SANILOCK MODELO: 7300-0 | PZA | 4 |  |  | 0
MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR 4200, ACABADO ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB SEC. DE MOVILIDAD, EN AREA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA ( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO)
670 |  | A) PANEL LATERAL DE 1.78 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4201-5 | PZA | 2 |  |  | 0
680 |  | B) PANEL LATERAL DE 1.22 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4201-3 | PZA | 8 |  |  | 0
690 |  | C) PILASTRA PARED DE 0.24 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4204-5 | PZA | 1 |  |  | 0
700 |  | D) PILASTRA PARED DE 0.20 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4204-4 | PZA | 2 |  |  | 0
710 |  | E) PILASTRA PARED DE 0.30 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4204-6 | PZA | 2 |  |  | 0
720 |  | F) PILASTRA DE CENTRAL DE 0.34 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4203-7 | PZA | 3 |  |  | 0
730 |  | G) PILASTRA DE CENTRAL DE 0.30 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4203-6 | PZA | 2 |  |  | 0
740 |  | H) PILASTRA DE CENTRAL DE 0.40 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4203-8 | PZA | 2 |  |  | 0
750 |  | I) PANEL MINGITORIO DE 0.46 MTS. X 1.20 MTS. CODIGO 4206-0 | PZA | 1 |  |  | 0
760 |  | J) PUERTA DE 0.90 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4205-4 | PZA | 2 |  |  | 0
770 |  | K) PUERTA DE 0.55 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4205-1 | PZA | 8 |  |  | 0
780 |  | L) PILASTRA DE PARED 0.12 MTS X 1.80 MTS CODIGO 4202-1 | PZA | 4 |  |  | 0
790 |  | M) PILASTRA DE PARED 0.20 MTS X 1.80 MTS CODIGO 4202-4 | PZA | 1 |  |  | 0
VIII |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ALUMBRADO Y CONTACTOS
800 |  | L13 TECNOLITE TIRA LED MLED60IP45 O EQUIVALENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 2 |  |  | 0
810 |  | L14 LITONIA LIGHTING PANEL LED CPX 2'x4' O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 36 |  |  | 0
820 |  | L15 TECNOLITE MUNICH YDLED-15RD/9W/40S O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 21 |  |  | 0
830 |  | L16 TECNOLITE ANKA III 18PTLLEDR30MVB O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 4 |  |  | 0
840 |  | L19 TECNOLITE NAMEN I 40LFCLED2203MVN O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 4 |  |  | 0
850 |  | L20 TECNOLITE MUNICH YDLED-15RD/9W/40S O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 6 |  |  | 0
860 |  | L21 TECNOLITE DOMUS IV 40PANLED40MVB O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
870 |  | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS O ABANICOS, EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 81 |  |  | 0
880 | 050.225.704.00525 | APAGADOR SENCILLO INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION PARED GRUESA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 22 |  |  | 0
890 |  | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 44 |  |  | 0
IX |  | AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT, BASES Y VENTILADORES
900 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA INVERTER, FRIO/CALOR, MARCA TRANE O SIMILAR, EVAPORADORA MODELO: 4MXW5512A1, CONDENSADORA MODELO: 4TXK5512A1 CON CAPACIDAD DE 1 TR, 220V/1F 60H, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A, CONTROL INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
910 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA INVERTER, FRIO/CALOR, MARCA TRANE O SIMILAR, EVAPORADORA MODELO: 4MXW5524A1, CONDENSADORA MODELO: 4TXK5524A1 CON CAPACIDAD DE 2 TR, 220V/1F 60H, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A, CONTROL INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
920 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO MINISPLIT 3 TONELADAS MODELO PRIME O EQUIVALENTE MODELO POWER SERIES . TIPO HEAT PUMP, FRIO Y CALOR, CICLO REVERSIBLE DE ALTA EFICIENCIA SEER 9.8, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-22, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE CON CONTROL REMOTO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
930 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 1 1/2, 2 Y DE 3 TON, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(AJUSTAR MEDIDAS). | PZA | 9 |  |  | 0
940 |  | SUMINISRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO MINISPLIT 220 V., CON CAJAS TIPO FS CON TAPA CIEGA, CONECTOR PARA USO RUDO, CANALIZACION Y CABLEADO 2F CAL 10, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, COLGANTEOS, CONECTORES, CONECCION, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.CONTACTO 220 V., CON CAJA PARA EMPOTRAR 4 X 2, INCLUYE: MATERIAL, RANURADO, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 9 |  |  | 0
X |  | VOZ Y DATOS
950 |  | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA FACE PLATE O SIMILAR COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 8 |  |  | 0
960 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (15CM) DE ANCHO Y 3" (7.6CM) DE PROFUNDIDAD SEMEJANTE A SERIE F DE WIREMOL | ML | 24 |  |  | 0
970 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA VERTICAL DE ALUMINIO EXTERNA A 90° EN PLENO VERTICAL SEMEJANTE A CAT. FVL090 DE WIREMOLD | PZA | 1 |  |  | 0
XII |  | VARIOS
980 | 010.070.508.00120 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 625 |  |  | 0
990 | 010.020.136.00090 | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 625 |  |  | 0
1000 | 110.330.844.00105 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
|  | IMPORTE CON LETRA: |  |  |  | TOTAL | 0
3

## Hoja1 (hidden)
edificio 3
1.08 |  |  | 0.77 |  |  | 3.97 |  |  | 1.75 | [5 empty] | 4 |  |  | 1.08 |  |  | 3.6
1.08 |  |  | 0.8 |  |  | 0.51 |  |  | 0.59 | [5 empty] | 2.33 |  |  | 1.08 |  |  | 3.6
0.63 | [5 empty] | 2.65 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.25 |  |  | 0.63 |  |  | 2.5
[6 empty] | 0.51 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 3.96 |  |  | 0.8 |  |  | 3.6
[6 empty] | 2.1 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 3.85 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
[6 empty] | 7.83 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 2.53 |  |  | 2.35 |  |  | 2.7
[6 empty] | 4.7 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 1.57 |  |  | 7.6 |  |  | 3.6
[6 empty] | 3.7 | [8 empty] | 2.85 |  |  | 4.35 |  |  | 2.1
[6 empty] | 3.7 | [11 empty] | 1 |  |  | 3.6
[6 empty] | 3.6 | [11 empty] | 2.5 |  |  | 2
[6 empty] | 1.65 | [11 empty] | 1.61
[6 empty] | 1.5 | [11 empty] | 3.6
[6 empty] | 4 | [11 empty] | 2.84
[6 empty] | 3.85 | [11 empty] | 2.85
[6 empty] | 2.7 | [11 empty] | 2.7
[6 empty] | 2.1 | [11 empty] | 3.6
[6 empty] | 3.85 | [11 empty] | 1.75
[6 empty] | 2.9 | [11 empty] | 3.6
[6 empty] | 2.1 | [11 empty] | 4.84
[6 empty] | 3 | [11 empty] | 3.6
[6 empty] | 2.92 | [11 empty] | 3.6
[6 empty] | 0.8 | [11 empty] | 3.6
[6 empty] | 3.6 | [11 empty] | 0.8
[6 empty] | 1.8 | [11 empty] | 1.6
[6 empty] | 1.8 | [11 empty] | 2.85
7.6
2.79 | 4 | 11.16 | 1.57 | 1.1 | 1.727 | 71.84 | 4 | 287.36 | 15.24 | 1.1 | 16.764 | 0 | 4 | 0 | 22.34 | 1.1 | 24.574 | 76.03 | 4 | 304.12 | 30.9 | 1.1 | 33.99
|  | muro de 10 |  | muro de 10 |  |  |  | muro de 20 |  |  | muro de 20 |  |  | muro de 10 | [5 empty] | muro de 20 |  |  | muro de 20
[9 empty] | edificio 4 | [8 empty] | edificio 3
[8 empty] | total demolicion muro de block 20 |  |  | 304.124 | [5 empty] | total demolicion muro de block 20 |  |  | 338.11
[8 empty] | total demolicion muro de block 10 |  |  | 12.887 | [5 empty] | total demolicion muro de block 10 |  |  | 24.574
317.011
[8 empty] | CASTILLO K1 | 20X20 |  |  |  | 2.45 |  |  | 4 |  |  | 1.7
[8 empty] | 49 | 4 | 196 |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 1.25
[12 empty] | 0.25 |  |  | 1.9 |  |  | 2.75
[8 empty] | CASTILLO K2 | 15X20 |  |  | 0.65 |  |  | 1.9 |  |  | 2.75
[8 empty] | 2 | 4 | 8 |  | 1.5 |  |  | 1.9
[12 empty] | 1.5 |  |  | 2.07
[12 empty] | 2.45 |  |  | 2.07
[12 empty] | 2.25 |  |  | 1.32
[12 empty] | 1.5 |  |  | 1.32
[12 empty] | 1.5 |  |  | 1.53
[12 empty] | 2.25 |  |  | 1.53
1.37
1.37
0.25
1.52
1.52
1.87
1.87
[9 empty] | 2.73 | 1.13 |  |  |  |  | 3.2
[9 empty] | 0.77 | [5 empty] | 9
[9 empty] | 3.45 | [5 empty] | 1.4
[9 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1.2
0.5
1.4
[9 empty] | 7.85 | 8.8705 |  |  |  |  | 0.8
1.63
1.73
0.8
[12 empty] | 15.45 | 37.8525 |  | 48.87 | 195.48 |  | 6.75 | 11.475
[14 empty] | total muro de block |  | 244.8075
[14 empty] | muro tablaroca |  | 9
[14 empty] | cerramiento |  | 85.284
[14 empty] | dala |  | 71.07
[14 empty] | muro de 10 |  | 1
[14 empty] | zarpeo |  | 200
[14 empty] | yeso |  | 489
[14 empty] | pintura |  | 707