E.P.00.-	APOYOS DE NEOPRENO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

MATERIALES:	Las placas de neopreno empleadas en los apoyos de las trabes y cabezales presforzados, postensados y reforzados (a), salvo indicación en contrario de la Secretaría, deben ser de la calidad y características indicadas en el proyecto y de acuerdo a lo estipulado dentro de la Normativa para la Infraestructura del Transporte SCT N.CMT.2.08/15 y lo dictaminado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EJECUCION:	Los apoyos de neopreno deberán ser habilitados y colocados conforme lo señalado en el proyecto correspondiente.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad la pieza de neopreno, tomando como base las cantidades indicadas en el proyecto.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para la pieza de neopreno, este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno, incluyendo sus placas de acero, de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo, pruebas de laboratorio; transportes; cargas y descargas; y en general el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta colocación.

REVISION TÉCNICA:	Los apoyos de neopreno deberán de contar una revisión técnica y un informe de resultados por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para poder ser montados dentro de las estructuras consideradas dentro del proyecto.