## CCH
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN COMEDOR DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, N.L. | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : CALLE: RIO BLANCO, COORD: 25.70840853700,-99.25358927300 | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : CHINA,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-037/2023 |  |  | FECHA: 26-JUL-2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1.01 | 10 | 1 | N | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 262 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | RETIRO DE EMPASTE, CHAFLAN E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA. INCLUYE: CARGA ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RASPADO DE LOSA LIBRE DE MATERIAL DE LA IMPERMEABILIZACION, PARA DEJAR PREPARADA PARA RECIBIR EMPASTE DE NIVELACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 669.39 |  |  | 0
1.1.03 | 40 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MINISPLIT EN ÁREA DE PROYECTO PARA REUBICAR PROVISIONALMENTE MIENTRAS DURAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN INTERIORES. INCLUYE CARGA, RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL, MANIOBRAS, CORTE DE CABLES, ENCINTADO HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 22 |  |  | 0
1.1.04 | 50 | 1 | N | RETIRO DE EQUIPOS DE CLIMAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON RECUPERACION EN AZOTEA, PARA REUBICAR PROVISIONALMENTE MIENTRAS DURAN LOS TRABAJOS DE EMPASTADO, NIVELACION E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA: INCLUYE CARGA, RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL, MANIOBRAS, CORTE DE CABLES, ENCINTADO HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  |  | 0
1.1.05 | 60 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE BASES METALICAS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REUBICAR PROVISIONALMENTE MIENTRAS DURAN LOS TRABAJOS DE EMPASTADO, NIVELACION E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA. INCLUYE : CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  |  | 0
1.1.06 | 70 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 68 |  |  | 0
1.1.07 | 80 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION TIPO MURO EN AREAS EXTERIOR DE PROYECTO INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
1.1.08 | 90 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE CON POSTE SIN RECUPERACION NCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
1.1.10 | 110 | 1 | N | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 563.3 |  |  | 0
1.1.11 | 120 | 1 | N | RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFON REGISTRABLE EN AREA DE PROYECTO, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 563.3 |  |  | 0
1.1.12 | 130 | 1 | N | RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MOBILIARIO DE MADERA DE 0.88 X 1.00 X 2.8 MTS APROXIMADAMENTE EN ÁREA DE PROYECTO CON 6 CAJONES EN PARTE BAJA, 2 PUERTAS INTERMEDIAS Y 1 CAJON SUPERIÓR. INCLUYE:CARGA ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
1.1.13 | 140 | 1 | N | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BANCA METÁLICA, CON RECUPERACION. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, TRASPALEO, RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CARGA, TRASLADO A BODEGA PARA SU RESGUARDO, PARA SU POSTERIOR COLOCACION, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
1.1.14 | 150 | 1 | N | RETIRO DE CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLE SIN RECUPERACION EN AREAS A REMODELAR. INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 52 |  |  | 0
1.1.15 | 160 | 1 | N | RETIRO DE APAGADORES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 26 |  |  | 0
1.1.16 | 170 | 1 | N | RETIRO DE FACE PLATE DE VOZ Y DATOS EN MUROS SIN RECUPERACIÓN CUIDANDP DE NO DAÑAR EL MODULO JACK RJ45 PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1 |  |  | 0
1.1.17 | 180 | 1 | N | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN, EN AREAS DE BAÑOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 12 |  |  | 0
1.1.18 | 190 | 1 | N | RETIRO DE MINGITORIOS SIN RECUPERACIÓN, EN AREAS DE BAÑOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6 |  |  | 0
1.1.19 | 200 | 1 | N | RETIRO DE APARATOS DE REGADERA SIN RECUPERACIÓN, EN AREAS DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 6 |  |  | 0
1.1.20 | 210 | 1 | N | RETIRO DE OVALINES DE EMPOTRAR EN PLACAS EN AREAS DE BAÑOS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8 |  |  | 0
1.1.21 | 220 | 1 | N | RETIRO LAVABO DE PEDESTAL SIN RECUPERACIÓN , EN AREAS DE 1/2 BAÑOS DE PRIVADOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE SENSOR PARA LLAVE DE AGUA BAJO LAVABO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8 |  |  | 0
1.1.22 | 230 | 1 | N | RETIRO DE ACCESORIOS EN SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 20 |  |  | 0
1.1.23 | 240 | 1 | N | RETIRO DE PISO CERAMICO EN ÁREAS DE BAÑO. COLOR BEIGE, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA ACARREO Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 71.34 |  |  | 0
1.1.24 | 270 | 1 | N | RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE DE 60 CMS X 10 CMS DE ALTURA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANE DE MURO, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 404.83 |  |  | 0
1.1.25 | 280 | 1 | N | RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL (INCLUYE CANCELES FIJOS Y PUERTAS) SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.5 |  |  | 0
1.1.26 | 290 | 1 | N | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA Y MARCO DE MADERA EN AREA DE REMODELACION SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VARIAS MEDIDAS ENTRE 0.80 Y 1.10 MTS DE ANCHO)(VER UBICACION EN PLANO) | PZA | 23 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | ALBAÑILERIA
2.1 | 2.1 | 0
2.1.01 | 310 | 1 | N | REPARACIÓN DE LOSA CONCRETO CON MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL BASE CEMENTO MARCA SIKA MODELO SIKA MONO TOP-412S O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, REFORZADO CON FIBRAS, CON INHIBIDOR DE CORROSION, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL OXIDO DEL ARMADO DE ACERO DE LA LOSA, APLICACION MANUAL O CON MAQUINA, PREPARACIONES Y APLICACION DE ACUERDO AL FABRICANTE, APLANAR CON LLANA ANTES DE QUE EMPIEZA A ENDURECER, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 207.76 |  |  | 0
2.1.03 | 330 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 563 |  |  | 0
2.1.04 | 340 | 1 | N | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 590 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | INSTALACION PLUVIAL
3.1 | 3.1 | 0
3.1.01 | 330 | 1 | N | LIMPIEZA DE GARGOLA PLUVIAL, INCLUYE: DESASOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 6 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ACABADOS
4.1 | 4.1 | 0 |  | CIELOS
4.1.01 | 340 | 1 | N | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO DUNE 1774 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 563.3 |  |  | 0
4.2 | 4.2 | 0 |  | MUROS
4.2.01 | 350 | 1 | N | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA COMEX MODELO VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA OR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2. | 1614.2 |  |  | 0
4.2.03 | 370 | 1 | N | ZOCLO VINIL DE 7 CM COLOR OSTIÓN MODELO ESTANDAR MARCA NOVA PISOS MEX.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, DESPERDICIO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 404.83 |  |  | 0
4.3 | 4.3 | 0 |  | PISOS
4.3.01 | 380 | 1 | N | EMPASTADO DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 LISTA PARA RECIBIR EL ACABADO DE PISO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, DESPERDICIO, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 71.34 |  |  | 0
4.3.02 | 390 | 1 | N | PISO PORCELANICO 60 CMS X 60 CMS MCA. INTERCERAMIC, MODELO SOLARIS, ESTILO MARMOL, COLOR BLANCO, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 71.34 |  |  | 0
4.3.03 | 400 | 1 | N | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A PISO CERAMICO EXISTENTE, CON MAQUINA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, SELLAGO DE JUNTAS, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO, MANO DE OBRA Y T ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 463.08 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | APARATOS Y ACCESORIOS
5.1 | 5.1 | 0
5.1.01 | 420 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX WC TAZA TANQUE DRAKAR 16", ECOLÓGICO 4.8 L, ASIENTO CIERRE LENTO LEONGADO MARCA HELVEX MODELO AT-1 CON ACABADO BRILLANTE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECIÓN AL PISO,SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE, JUEGO DE VÁLVULA DE DESCARGA CERTIFICADA ARMADA Y CALIBRADA CON SELLO HERMÉTICO, JUEGO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN CERTIFICADA ARMADA Y CALIBRADA, PAQUETE PARA INSTALACIÓN DE SANITARIO CON BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS GRIS COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 12 |  |  | 0
5.1.02 | 430 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO HELVEX LAV RECT SOBRE CUBIERTA CREB MARCUS B O EQUIVALENTE EN CALIDA Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: ACARREO, CORTES, CESPOL PARA LAVABO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECIÓN, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.03 | 440 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO MARCA MOEN MODELO KYVOS DE ARCO BAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISON. INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, PAQUETE PARA INSTALACIÓN DE LAVABO 1/2 PULGADA BLANCO COFLEX 9 PIEZAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.04 | 450 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA ORION, MODELO 52476 02 2 O EQUIVALENTE EN CALIDA Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: ACARREO, CORTES, CESPOL PARA LAVABO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECIÓN, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.05 | 460 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO MARCA MOEN, MODELO CORNERSTONE DE ARCO BAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISON. INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, PAQUETE PARA INSTALACIÓN DE LAVABO 1/2 PULGADA BLANCO COFLEX 9 PIEZAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.06 | 470 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO HELVEX MODELO MOJAVE DE TIPO CASCADA, INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, KIT PARA MINGITORIO, ANCLAS PARA FIJACIÓN DE ACERO INCOXIDABLE Y TORNILLOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.07 | 480 | 1 | N | LLAVE TEMPORIZADA PARA MINGITORIO MARCA RUGO, MODELO 53001 DE 36 X 12 CM COLOR PLATA. INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.08 | 490 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA HELVEX, MODELO H-3300, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, CEBOLLETA, BRAZO Y CHAPETON, MEZCLADORA PARA REGADERA DE EMPOTRAR MARCA HELVEX, MODELO MR-1005 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JGO. | 6 |  |  | 0
5.1.09 | 510 | 1 | N | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 6 |  |  | 0
5.1.10 | 520 | 1 | N | DESPACHADOR DE PAPEL PARA INODORO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, FLETES, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
5.1.11 | 530 | 1 | N | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
5.1.12 | 540 | 1 | N | DESPACHADOR AUTOMATICO DE TOALLAS DE 8" MODELO NO. H-7883W MARCA KIMBERLY-CLARK, DE 16"X13"X10" COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
5.1.13 | 550 | 1 | N | BOTE DE BASURA MARCA STERLITE DE 9.8L COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  | 0
5.1.14 | 560 | 1 | N | ESPEJO DE 1.20 X 0.80 MTS DE 6 MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON CONTRAMARCO DE MADERA Y MOLDURAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
5.1.15 | 570 | 1 | N | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
5.1.16 | 580 | 1 | N | BARRA RECTA DE 36" (91 CMS.) CODIGO 7311-0 EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS HOMBRES Y MUJERES DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, MARCA SANILOCK O EQUIVALENTE, LAS PUNTAS DE LAS BARRAS SE DOBLAN EN UN ANGULO DE 90°, CON UN DOBLEZ MANDRIL, A UN RADIO DE 2" Y LOS PLATILLOS CALIBRE 14 CON 3 ORIFICIOS DE 1/4" SE SOLDAN A LA BARRA PARA REALIZAR UNA SOLA PIEZA, LOS PLATILLOS VAN CUBIERTOS DE UNA TAPA CALIBRE 20 DE ACERO INOX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACION
6.1 | 6.1 | 0 |  | ILUMINACION
6.1.01 | 590 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA METALUX MODELO MEX-2EP3GX-2U6T8S33I-UNV-EB81-U DE 32 WATS (2' X 4' PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 36 |  |  | 0
6.1.02 | 600 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA METALUX MODELO MEX-2EP3GX-2U6T8S33I-UNV-EB81-U DE 40 WATS (2' X 2' PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11 |  |  | 0
6.1.03 | 610 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED MARA VOLTECK, MODELO 000-00 DE 32 WATTS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
6.1.04 | 620 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED MARA VOLTECK, 49895 DE 60 WATTS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
6.1.05 | 630 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 52 |  |  | 0
6.1.06 | 640 | 1 | N | APAGADOR SENCILLO EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 26 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | HVAC AIRE ACONDICIONADO
7.1 | 7.1 | 0
7.1.01 | 650 | 1 | N | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MINISPLIT Y CONDENSADORA DESMONTADOS DURANTE TRABAJOS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE OPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) INSTALACION DE BASES DE RECUPERACION, CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | IMPERMEABILIZANTE
8.1 | 8.1 | 0
8.1.01 | 660 | 1 | N | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL COLOR GRIS O SIMILAR EN AREA DE LOSA Y PRETIL, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 669.37 |  |  | 0
9 | 9 | 0 |  | EQUIPO CONTRA INCENDIOS
9.1 | 9.1 | 0 |  | DETECTORES DE HUMO
9.1.01 | 680 | 1 | N | DETECTOR INALAMBRICO FOTOELECTRICO DE HUMO MARCA HONEYWELL SERIE FIRE-LITE SWIFT CON BATERIA DE LARGA DURACION DE 3-5 AÑOS .INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA. | 35 |  |  | 0
10 | 10 | 0 |  | VOZ Y DATOS
10.1 | 10.1 | 0
10.1.01 | 690 | 1 | N | TAPA EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR TIPO FACE PLATE COLOR SEGUN MUESTRA, COLOCACION DE MODULO JACK RJ45 EXISTENTE, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1 |  |  | 0
11 | 11 | 0 |  | CANCELERIA DE ALUMINIO
11.1 | 11.1 | 0 |  | CRISTAL
11.1.01 | 700 | 1 | N | CRISTAL TRASLUCIDO DE DE 6MM PARA CAMBIO DE CRISTALES DAÑADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, EMPAQUES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 10.45 |  |  | 0
11.2 | 11.2 | 0 |  | PUERTAS ALUMINIO
11.2.01 | 710 | 1 | N | PUERTA EXTERIOR DOBLE A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR BLANCO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 2.00 MTS. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 9 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ACCESORIOS, EMPAQUES, CIERRAPUERTAS, BISAGRA SUPERIOR, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125, CERRADURA COLOR BLANCO MARCA PHILLIPS AS-590 O EQUIVALENTE, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P-01) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 18.48 |  |  | 0
12 | 12 | 0 |  | HERRERIA
12.1 | 12.1 | 0
12.1.01 | 720 | 1 | N | PINTURA PARA PUERTAS DE HERRERÍA EN ÁREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ELIMINACION DEL OXIDO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O EQUIVALENTE, APLICAR MINIMO 2 MANOS CON PISTOLA DE AIRE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 32.4 |  |  | 0
12.1.02 | 730 | 1 | N | PINTURA DE PROTECTORES EXTERIORES DE HERRERÍA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ELIMINACION DEL OXIDO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O EQUIVALENTE, APLICAR MINIMO 2 MANOS CON PISTOLA DE AIRE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 15.4 |  |  | 0
12.1.03 | 740 | 1 | N | PINTURA DE BARANDAL DE HERRERÍA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" Y 2" CON POSTES A CADA 1.0 MT Y HORIZONTALES SUPERIOR Y INTERMEDIOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ELIMINACION DEL OXIDO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O EQUIVALENTE, APLICAR MINIMO 2 MANOS CON PISTOLA DE AIRE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 16.4 |  |  | 0
12.1.04 | 750 | 1 | N | COLOCACIÓN DE BANCAS DE RECUPERACION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, ELIMACION DEL OXIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O EQUIVALENTE COLOR SEGUN MUESTRA, APLICACION DE 2 MAS DE PINTURA CON PISTOLA DE AIRE, ANCLAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
13 | 13 | 0 |  | CARPINTERIA
13.1 | 13.1 | 0 |  | PUERTAS
13.1.01 | 770 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 1.05 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA TIPO TAMBOR BANACK DE 1 3/8" DE ESPESOR, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE BANACK DE 2" Y 1 1/2", ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CIERRA PUERTAS, TOPE DE PISO TIPO DOMO DE 2.5 CMS.X 4.5 CMS. MARCA VERKER, MODELO 1184, COLOR BLANCO, CHAPA CON LLAVE Y BOTON. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P2) | M2 | 25.41 |  |  | 0
13.1.02 | 780 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.95 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA TIPO TAMBOR BANACK DE 1 3/8" DE ESPESOR, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE BANACK DE 2" Y 1 1/2", ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CIERRA PUERTAS, TOPE DE PISO TIPO DOMO DE 2.5 CMS.X 4.5 CMS. MARCA VERKER, MODELO 1184, COLOR BLANCO, CHAPA CON LLAVE Y BOTON. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P2) | M2 | 20.9 |  |  | 0
13.1.03 | 790 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 1.00 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA TIPO TAMBOR BANACK DE 1 3/8" DE ESPESOR, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE BANACK DE 2" Y 1 1/2", ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CIERRA PUERTAS, TOPE DE PISO TIPO DOMO DE 2.5 CMS.X 4.5 CMS. MARCA VERKER, MODELO 1184, COLOR BLANCO, CHAPA CON LLAVE Y BOTON. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P2) | M2 | 1.98 |  |  | 0
13.1.04 | 800 | 1 | N | A) MOBILIARIO DE 0.54 MTS. X 1.00 MTS. X 2.80 MTS. DE ALTURA ( CON 6 CAJONES, 2 PUERTAS INTERMEDIAS Y UNA PUERTA SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA TIPO MALETERO ) A BASE DE MDP LAMINADO DE 19MM MARCA MASISA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, SELLADO POR TODOS LADOS, DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, JALADERAS MARCA JAKO MOD. TXORI 128 COLOR CROMO MATERIAL DE ZAMAK, O EQUIVALENTE VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, PASADOR EN PUERTA DE BARRA PLANA DE 4" FABRICADO EN ACABADO CROMO MARCA HERMEX CODIGO 43720 CLAVE PAC-37, O EQUIVALENTE, BISAGRAS DE 2" X 2" MARCA DEXTER DE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA, TORNILLOS, HERRAJES LOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE EMPEZAR A FABRICAR MUEBLE). | PZA | 1 |  |  | 0
13.1.04 | 800 | 1 | N | A) MOBILIARIO DE 0.88 MTS. X 1.00 MTS. X 2.80 MTS. DE ALTURA ( CON 6 CAJONES, 2 PUERTAS INTERMEDIAS Y UNA PUERTA SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA TIPO MALETERO ) A BASE DE MDP LAMINADO DE 19MM MARCA MASISA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, SELLADO POR TODOS LADOS, DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, JALADERAS MARCA JAKO MOD. TXORI 128 COLOR CROMO MATERIAL DE ZAMAK, O EQUIVALENTE VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, PASADOR EN PUERTA DE BARRA PLANA DE 4" FABRICADO EN ACABADO CROMO MARCA HERMEX CODIGO 43720 CLAVE PAC-37, O EQUIVALENTE, BISAGRAS DE 2" X 2" MARCA DEXTER DE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA, TORNILLOS, HERRAJES LOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE EMPEZAR A FABRICAR MUEBLE). | PZA | 6 |  |  | 0
|  |  |  | A) MOBILIARIO DE 0.91 MTS. X 1.00 MTS. X 2.80 MTS. DE ALTURA ( CON 6 CAJONES, 2 PUERTAS INTERMEDIAS Y UNA PUERTA SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA TIPO MALETERO ) A BASE DE MDP LAMINADO DE 19MM MARCA MASISA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, SELLADO POR TODOS LADOS, DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, JALADERAS MARCA JAKO MOD. TXORI 128 COLOR CROMO MATERIAL DE ZAMAK, O EQUIVALENTE VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, PASADOR EN PUERTA DE BARRA PLANA DE 4" FABRICADO EN ACABADO CROMO MARCA HERMEX CODIGO 43720 CLAVE PAC-37, O EQUIVALENTE, BISAGRAS DE 2" X 2" MARCA DEXTER DE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA, TORNILLOS, HERRAJES LOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE EMPEZAR A FABRICAR MUEBLE). | PZA | 2 |  |  | 0
14 | 14 | 0 |  | SEÑALIZACION
14.1 | 14.1 | 0 |  | DE AREAS Y DE SEGURIDAD
14.1.01 | 810 | 1 | N | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 20 CMS. DE ANCHO X 40 CMS. DE ALTO, BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO). | PZA. | 15 |  |  | 0
14.1.02 | 820 | 1 | N | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 30 CMS. DE ANCHO X 20 CMS. DE ALTO, BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO). | PZA. | 5 |  |  | 0
18.2 | 18.2 | 0 |  | ROTULOS DEL EDIFICIO
18.2.01 | 3680 | 1 | N | LOGO MATRIZ PRINCIPAL DE GOBIERNO DE NUEVO LEON MEDIDAS: 1.00 X 1.00 M. DE ALTURA A BASE DE ALUMINIO DE FUNDICION CON ESPESOR DE 6 MM. EN ACABADO PULIDO, CON ANCLAS DE ACERO Y SEPARADOR DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
18.2.02 | 3690 | 1 | N | LOGO MUNICIPIO DE CHINA N.L. VER DETALLE EN PLANO. MEDIDAS: 1.00 X 1.00 M. DE ALTURA A BASE DE ALUMINIO DE FUNDICION CON ESPESOR DE 6 MM. EN ACABADO PULIDO, CON ANCLAS DE ACERO Y SEPARADOR DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
18.2.03 | 3700 | 1 | N | LETRAS TIPOGRAFIA BRANDING SF DE 25 CMS. ALTURA. VER DETALLE EN PLANO. LEYENDA: "CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR" A BASE DE ALUMINIO DE FUNDICION CON ESPESOR DE 6 MM. EN ACABADO PULIDO, CON ANCLAS DE ACERO Y SEPARADOR DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE EN PLANO). | JGO | 1 |  |  | 0
15 | 15 | 0 |  | VARIOS
15.1 | 15.1 | 0
15.1.01 | 830 | 1 | N | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 941.04 |  |  | 0
15.1.02 | 840 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L A OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 941.04 |  |  | 0
15.1.03 | 850 | 1 | N | PLANO DE OBRA TERMINADA, ELABORADOS EN AUTOCAD 2010, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND DE 60 X 90 A ESCALA 1:100, TODA LA PAPELERIA DEBE ESTAR FIRMADA. | PZA | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
16% IVA
|  |  |  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  |  | TOTAL
1.2.2 | 40 | 1 | N | XXX…..
1.2.3 | 50 | 1 | N | XXX…..
2 | 2 | 0 |  | OBRA CIVIL
2.1 | 60 | 1 | N | XXX…..
2.2 | 70 | 1 | N | XXX…..
2.3 | 80 | 1 | N | XXX…..
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0