## CAT_POTRERILLOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO POTRERILLOS, EN GRAL. ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.
| OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO POTRERILLOS. | [5 empty] | ANEXO E3
UBICACION: CARRETERA MONTERREY - COLOMBIA, ARROYO POTRERILLOS
MUNICIPIO: ESCOBEDO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-038/2023 | FECHA: 18-AGO-2023
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
A | PRELIMINARES
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, TRAZO DE EJES DE PROYECTO, HOMBROS, LINEAS DE CEROS Y LIMITE DE DERECHO DE VÍA, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1200 |  |  | 0
20 |  | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR. 1.01.001/11 "DESMONTE" DE LA SCT CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES DE TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, RETIRO, DESCARGA Y DEPÓSITO A CUALQUIER DISTANCIA EN LOS LUGARES APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | HA | 0.2 |  |  | 0
30 |  | DESPALME PARA DESPEJAR LA ZONA DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROYECTO. INCUYE: ROSA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME AL LUGAR DONDE INDIQUE LA SECRETARÍA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 600 |  |  | 0
40 |  | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE SIMPLE Y/O REFORZADO DE CUALQUIER ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIOS, ACAMELLONADO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 500 |  |  | 0
50 |  | REUBICACION Y TRANSPLANTE DE ARBOLES EXISTENTES. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, RESGUARDO Y RETIRO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. INCLUYE: PERMISOS AMBIENTALES, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 10 |  |  | 0
60 |  | DESINSTALACIÓN DE POSTES DE CFE Y REUBICACIÓN AEREA DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTES. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, REUBICACIÓN A UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA GEOMETRIA PROYECTADA, PERMISOS, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 |  |  | 0
70 |  | DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN DE A LINEAS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES (POSTE DE CONCRETO PARA LEVANTAMIENTO DE CATENARIA. INCLUYE: TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, RETIRO DE CABLEADO, DESMONTAJE, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
80 |  | DESINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONO. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN A UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA GEOMETRIA PROYECTADA, PERMISOS, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  |  | 0
[6 empty] | PRELIMINARES | 0
B | SUB-ESTRUCTURA
90 |  | PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACIÓN DE 1.20 M DE DIÁMETRO EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, EN SU CASO ADEME METÁLICO RECUPERABLE Y LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | ML | 234 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO, HABILTADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES , HABILITADO, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU COLOCACION DENTRO DE LA PERFORACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 49368 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 230.2 |  |  | 0
120 |  | DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PILOTES DE 1.20 M DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO MECANICO O MANUAL, MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, CEPILLADO DEL ACERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 12 |  |  | 0
130 |  | EXCAVACION PARA CABEZALES DE CABALLETES EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LINEAS DE PROYECTO SEGUN PLANOS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 392 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN CABEZAL DE CABALLETE DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8-10 CMS, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 67.2 |  |  | 0
150 |  | RELLENO EN PARA CABEZALES DE CABALLETES CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 115.2 |  |  | 0
160 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES Y/O EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 276.8 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN CABEZAL DE CABALLETES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 125 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CABEZAL DE CABALLETES, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 5800 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CABEZAL DE CABALLETES DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 14 |  |  | 0
200 |  | FILTRO DE GRAVA DE 3/4" PIEDRA CALIZA INCLUYE: ACARREO DE SUMINISTRO DE MATERIAL, MAQUINARIA PARA ACOMODO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EL MATERIAL DEBERA SER APROBADO POR LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 35 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN PANTALLA DE CABALLETES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 90 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PANTALLA DE CABALLETES, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 1050 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PANTALLA DE CABALLETES, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 14 |  |  | 0
[6 empty] | SUB-ESTRUCTURA | 0
C | SUPERESTRUCTURA
240 |  | CONSTRUCCION DE TRABE PRESFORZADA TIPO CAJON DE 17.60 ML DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA APARENTE METALICA, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, ACERO DE PRESFUERZO DE BAJA RELAJACIÓN EN TRABES POSTENSADAS CON UN ESFUERZO MÍNIMO A LA RUPTURA = 19,000 KG/CM2, GANCHOS DE IZAJE UTILIZANDO CABLE DE ACERO TIPO CASCABEL SERIE 6-37, CONCRETO PREMEZCLADO EN TRABES POSTENSADAS DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, MATERIALES, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 24 |  |  | 0
250 |  | TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABE PRESFORZADA TIPO CAJON DE 17.60 ML DE LONGITUD PROMEDIO HASTA EL LUGAR DE SU IZAJE. INCLUYE: CARGA EN SITIO DE COLADO, PERMISOS, MANIOBRAS, ACARREOS, DESCARGAS, ALMACENAJE, APOYOS TEMPORALES, OBRAS FALSAS, MAQUINARIA Y EQUIPO, TRAZO EN EJES DE APOYO, MONTAJE DE ELEVACIÓN, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRTISTA LA ESTABILIDAD LATERAL DE LA TRABE DURANTE EL TRANSPORTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGÚN PLANOS Y/O A SATISFACCION DE LA SECRETARÍA. | PZA | 24 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 3755 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 42.5 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE PLASTICO DURAFLEX "D" O SIMILAR DE 4" (10CMS) DE DIÁMETRO Y 40 CMS DE LONGITUD EN LOSAS, DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITACIÓN, ACARREOS, COLOCACIÓN, AMARRES, PEGAMENTO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN LOSAS DE ACCESO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8-10 CMS, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, TMA DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 144 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN LOSAS DE ACCESO, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 62 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS DE ACCESO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 8080 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE ACCESO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 48 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN GUARNICIONES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 50 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN GUARNICIONES, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 1300 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN GUARNICIONES, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 11 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO DE ACERO ASTM A-36 CERTIFICADO PARA PARAPETO. INCLUYE: SUMINISTRO, GRUAS, MANIOBRAS, FLETES A PLANTA, PERMISOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | KG | 1121 |  |  | 0
380 |  | FABRICACIÓN DE PARAPETO, SOLDADAS (ASTM A36 CERTIFICADO). INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS, FABRICACIÓN CON MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS, AUTOMÁTICAS, SOLDADURAS, MANIOBRAS. SE INCLUYE ADEMÁS: RPUEBAS ULTRASÓNICAS Y RADIOGRÁFICAS (VER ESPECIFICACIONES). SE PAGARÁ TODO EL MATERIAL ESTRUCTURAL DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES, SE DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SU ANALISIS DE PRECIOS, LOS DESCALIBRES DE MATERIAL, ASÍ COMO LAS SOLDADURAS A APLICAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1121 |  |  | 0
390 |  | FLETE Y MONTAJE DE PARAPETO, SOLDADAS (ASTM A36 CERTIFICADO). CARGA Y MANIOBRAS, FLETES, DESCARGA, MANIOBRAS, GRÚAS, EQUIPOS PARA SOLDAR: SEMIAUTOMATICA Y MANUAL, UNIONES DE CAMPO EN LA POSICION DEFINITIVA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.7 | KG | 1121 |  |  | 0
400 |  | LIMPIEZA Y PINTURA DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN SER LIMPIADAS CON CHORRO DE ARENA SIN DEJAR RASTRO DE OXICO, PARTICULAS SUELTAS O SUSTANCIAS EXTRAÑAS, ANTES DE APLICAR CUALQUIER CAPA DE PINTURA. APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA EN DOS MANOS CON UN ESPESOR TOTAL DE 0.003" Y UN ACABADO ESNALTE ALQUDICO EN COLOR, SEGÚN SE ESPECIFIQUE POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA CON UN ESPESOR DE 0.003" EN CONEXIONES DONDE SE APLIQUE SOLDADURA DE CAMPO, LA PINTURA DEBERÁ APLICARSE DESPUÉS DE TERMINAR DICHAS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1121 |  |  | 0
[6 empty] | SUPERESTRUCTURA | 0
D | PROTECCION DE CANAL
410 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2149 |  |  | 0
420 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO III, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1432 |  |  | 0
430 |  | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. . | M3 | 3581 |  |  | 0
440 |  | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO, AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 234 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN CANALIZACION DE ARROYO, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 55 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CANALIZACION DE ARROYO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 70580 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CANALIZACION DE ARROYO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 329 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LAVADERO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN LAVADEROS, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 240 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LAVADEROS, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2.4 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN OBRA DE DRENAJE MENOR TIPO LAVADERO DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8-10 CMS, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 24 |  |  | 0
[6 empty] | PROTECCION DE CANAL | 0
E | PAVIMENTOS
520 |  | DESBASTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE DE 4-5 CM DE ESPESOR PARA APLICAR CARPETA. INCLUYE: SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y DE PROTECCION NECESARIO DIURNO Y NOCTURNO, DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, ACAMELLONADO DE MATERIAL, PREVIO AL RETIRO, CARGA Y RETIRO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESBASTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 960 |  |  | 0
530 |  | CORTE Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 5 A 10 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO HASTA NIVEL SUPERIOR DE BASE HIDRÁULICA; VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 144 |  |  | 0
540 |  | CARPETA ASFALTICA DENSA DE 4 CMS. DE ESPESOR (CAPA CON APORTE ESTRUCTURAL) , CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TAMAÑO NOMINAL DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 70V-16. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. ESTA CAPA SERA DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA SER IMPERMEABLE CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. | M3 | 17.28 |  |  | 0
550 |  | BASE MODIFICADA CON CEMENTO PORTLAND TIPO CPO 40 Ó CPC 40, EN UN RANGO DEL 3% , DE 20.0 CM DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE 25 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS DE EDAD, COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO Y/O PRODUCTO DE TRITURACIÓN, UN CBR MÍNIMO DE 80%. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE. INCLUYE: TRABAJOS RELATIVOS A LA RECUPERACIÓN DE LA CAPA ACTUAL (ACAMELLONAMIENTO, HOMOGENIZACIÓN), SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DE BANCO Y APLICACIÓN DE CEMENTO, EL AGREGADO PETREO DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA BASE HIDRAULICA Y EL CEMENTO DEBERA SER PORTLAND TIPO CPO 40 O CPC 40 QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS MATERIALES, CARGA Y ACARREO, PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LA BASE, DEBIENDO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES. LA CAPA DE BASE MODIFICADA SE DEBERA COMPACTAR HASTA ALCANZAR EL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADO (5 CAPAS), SUPERVISION POR PARTE DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE ASI COMO CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C "CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 192 |  |  | 0
560 |  | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/ M2 INCLUYE LIMPIEZA Y BARRIDO DE SUPERFICIE MATERIALES ACARREOS MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 960 |  |  | 0
570 |  | CARPETA ASFALTICA DENSA DE 10 CMS. DE ESPESOR (CAPA CON APORTE ESTRUCTURAL) , CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TAMAÑO NOMINAL DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 70V-16. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. ESTA CAPA SERA DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA SER IMPERMEABLE CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. | M3 | 96 |  |  | 0
[6 empty] | PAVIMENTOS | 0
F | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
580 |  | MARCA M-2.3 RAYA SEPARADORA DE CARRILES, DISCONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE CON ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE INDICE DE REFLEXIÓN, PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR DE 15 CM DE ANCHO. DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100 |  |  | 0
590 |  | MARCA M-3.2 RAYA EN ORILLA DERECHA DISCONTÍNUA, COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 15 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100 |  |  | 0
600 |  | MARCA M-3.3 RAYA EN ORILLA IZQUIERDA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE CON ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE INDICE DE REFLEXIÓN, PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE 15 CM DE ANCHO. DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100 |  |  | 0
610 |  | FLECHA PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE 7.5O METROS, COLOR BLANCO, INCLUYE: PEGAMENTO BITUMINOSO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
620 |  | MARCA M-13.1 MARCAS EN LAS ESTRUCTURAS (MARCOS), CON UNA ALTURA DE 3.0 MTS. MEDIANTE FRANJAS DE 30 CMS. DE ANCHO INCLINADAS A 45 GRADOS, ALTERNANDO LOS COLORES NEGRO Y BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 36 |  |  | 0
630 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DH-1.7 REFLEJANTE A CADA 30 METROS COLOR BLANCO CON UN LADO REFLEJANTE EN LA CARA AL TRANSITO. INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXICO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
640 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DH-1.9 REFLEJANTE A CADA 30 METROS AL CENTRO DEL ESPACIO ENTRE SEGMENTOS MARCADOS COLOR BLANCO CON UN LADO REFLEJANTE EN LA CARA AL TRANSITO. INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXICO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
650 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DH-1.13 REFLEJANTE A CADA 32 METROS AL CENTRO DEL ESPACIO ENTRE SEGMENTOS MARCADOS COLOR BLANCO CON UN LADO REFLEJANTE EN LA CARA AL TRANSITO. INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXICO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
660 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DH-1.14 REFLEJANTE A CADA 30 METROS SOBRE LA RAYA COLOR AMARILLO CON UN LADO REFLEJANTE EN LA CARA AL TRANSITO. INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXICO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
670 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DH-1.15 REFLEJANTE A CADA 2 METROS SOBRE RAYA COLOR BLANCO CON UN LADO REFLEJANTE EN LA CARA AL TRANSITO. INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXICO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50 |  |  | 0
680 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 200 |  |  | 0
[6 empty] | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | 0
G | ALUMBRADO
690 |  | Suministro e instalación de luminario para alumbrado publico tipo SOLAR ALL IN ONE 120w 18,000lm 6000k IP66 sensor de presencia, leds de alta eficiencia. Bateria litio (LiFePo) autonomia de 3 dias. Incluye: andamios, materiales, equipo, pruebas, herramienta y mano de obra. | PZA | 4 |  |  | 0
700 |  | Suministro e instalación de poste modelo NG-1316-2 (doble y registro integrado) marca Ventor, altura de 9.00m, curvatura de poste radio de 8500 mm, materiales ASTM A-36, diámetro de la corona 53.5 mm, dimensiones de placa base de 12.7 mm de espesor, cuadrado 270 mm x 270 mm, orificios de diam. 25.4 mm a una distancia entre centros de 190mm, dimensiones de brazo 0.65 m de largo de alerón acabado gris anticorrosivo y una mano de color aluminio fino mca. Ventor Lighting o equivalente (con hueco para Registro eléctrico). | PZA | 4 |  |  | 0
710 |  | Suministro e instalación de juego de anclas de 4 anclas de 3/4"Ø x 1.00 m de desarrollo, 10 cm de doblez y 10 cm de rosca, acabado natural y 8 tuercas hexagonales. | PZA | 4 |  |  | 0
720 |  | Base de concreto para postes de 9 .00 mts sobre guarnición-parapetos de puente o muros f'c = 200 kg/cm2 piramidal de 0.35 x 0.35 x 0.90 mts, armada con varillas #3@20cms. Incluye: suministro de materiales, instalación de anclas (4.00 pzas), mano de obra, excavación, habilitado, cimbra, descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pizon de mano en capas de 20cms. al 90% proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | PZA | 4 |  |  | 0
[6 empty] | ALUMBRADO | 0
H | VARIOS
730 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DERECHO DE VÍA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1368 |  |  | 0
740 |  | PLANOS DE OBRA TERMINADA ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA SEGÚN CORRESPONDA, ELABORADO EN FORMATO .DWG, EN ARCHIVO ELECTRÓNICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA TODA LA PAPELERÍA QUE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | PZA | 1 |  |  | 0
[6 empty] | VARIOS | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0