## CAT_MITRAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: | SERVICIO DE OBRA PÚBLICA PARA RETIRO DE PRECOLADOS EN FACHADAS, REACONDICIONAMIENTO DE PRECOLADOS EN ANDÉN Y PINTURA EN GENERAL DE ESTACIÓN
UBICACIÓN: | ESTACIÓN MITRAS DE LA LÍNEA 1 DEL STC METRORREY.
NOTA GENERAL 1 | LAS MARCAS Y MODELOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CATALOGO DE CONCEPTOS SON DE REFERENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA ENTREGARÁ BIENES Y PRODUCTOS EQUIVALENTES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, SIENDO ESTAS IGUALES EN CALIDAD A LAS MENCIONADAS. TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN SUMINISTRO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
NOTA GENERAL 2 | LOS PLANOS MARCADOS CON (*) SON PLANOS DE REFERENCIA DE ESTACIONES TÍPICAS.
NOTA GENERAL 3 | EN TODOS LOS TRABAJOS EN ALTURAS EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER LAS GESTIONES, TRÁMITES E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO.
MITRAS |  |  |  |  | 0
| ESTACIÓN |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPIAL EN ESCALERAS DE ACCESO VESTÍBULO - ANDÉN DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE TRIPLAY DE MADERA (SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-AR-0001-P, GIESG-01-02-AR-0002-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0002-P"). INCLUYE: 2 VINILES O LONAS CON RESTIRE INFORMATIVAS EN TODA EL ÁREA EXPUESTA A USUARIOS (DISEÑO S.M.A), SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESINSTALACIÓN AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
2 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO |  |  |  | 0
2.01 | RETIRO DE PRECOLADO DE CONCRETO SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (PLANOS DE REFERENCIA "*11-09-09-AR-025, *11-09-09-AR-020-P1, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0003-P"). INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO ESPECIALIZADOS Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN, CORTE DE SUJECIONES, DESMONTAJES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES A INSTALACIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO Y PRECOLADO FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 36 | 0 | 0
2.02 | RETIRO DE MAMPÁRAS METÁLICAS SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (PLANO DE REFERENCIA "*11-09-09-AR-025, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0004-P"). INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, DESMONTAJES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ELEMÉNTOS METÁLICOS A TIRADERO UBICADO EN PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
2.03 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTO SUPERIOR DE MARCO DE CONCRETO DE 1.20 X 0.25 X 8.00 MTS SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (PLANO DE REFERENCIA "*11-09-09-AR-070, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0005-P"). INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4.8 | 0 | 0
2.04 | DEMOLICIÓN DE PANEL TIPO "W" SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (ÁREA 8.60 M2 X PZA)(PLANO DE REFERENCIA "*11-09-09-AR-025, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0006-P"). INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
3 | ALBAÑILERÍAS |  |  |  | 0
3.01 | LIMPIEZA Y RESANES EN TRABE TIPO "AASHTO" SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE LIMPIEZA CON CARDA Y RESANES EN OQUEDADES CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL TIPO "MORTERMIX FR/BP" MCA. GCC O EQUIVALENTE (SEGÚN PLANO DE REFERENCIA "GIESG-01-02-ES-0004-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0007-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, IZAJES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 374 | 0 | 0
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE BLOCK DE 4" PARA CIERRE DE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A MEZCLA CORTADA CON ACABADO ZARPEO Y AFINE A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0001-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0008-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, CORTES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 32.25 | 0 | 0
3.03 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS PARA CIERRE DE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE 4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0001-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0008-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANCLAJES A LOSA EXISTENTE MEDIANTE ANCLAJE EPÓXICO SIKA ANCHORFIX 3001 O EQUIVALENTE, CONSUMIBLES, CORTES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 19.6 | 0 | 0
3.04 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN REMATE DE MAMPARAS SOBRE CLARO DE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE ARMADO SEGÚN PLANO, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ESPESOR DE 8 CMS EN ACABADO PULIDO (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0001-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0008-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CIMBRA, ANCLAJES A LOSA Y CASTILLOS EXISTENTES MEDIANTE ANCLAJE EPÓXICO SIKA ANCHORFIX 3001 O EQUIVALENTE, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7.38 | 0 | 0
3.05 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA SÓLIDA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR SOBRE CUARTOS DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE PARRILLA DE VRS DE #3 @20 CMS A 1 CAMA EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, PENDIENTES SEGÚN PLANO E IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO FESTER ACRILICO FIBRATADO DE ALTO DESEMPEÑO DE 12 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0002-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0009-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, IMPERMEABILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE ÁREA PARA INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL, CONSUMIBLES, CORTES, PERFILADO, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10 | 0 | 0
3.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE DE 2 CMS DE ESPESOR EN CARA INTERIOR DE LOSA SÓLIDA DE CONCRETO EN CUARTOS DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0002-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0009-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7.12 | 0 | 0
3.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL EN LOSA SÓLIDA DE CUARTOS DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE TUBO PVC CED. 40 DE 3" Y COLADERA MOD. 342-R MCA. HELVEX O EQUIVALENTE (DESARROLLO TOTAL HASTA 3.00 ML)(DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0002-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0009-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PERFORACIÓN EN MURO, TUBERÍA, CONEXIONES, RESANE Y SELLADO DE TUBERÍA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
3.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE BLOCK DE 6" EN CUARTOS DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 PARA REMATE DE LOSA CON TRABE AASHTO EXISTENTE A MEZCLA CORTADA CON ACABADO ZARPEO Y AFINE A 2 CARAS A BASE DE MORTERO PROPORCIÓN 1:4 (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0002-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0009-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SELLADO A TOPE CON TRABE AASHTO CON SILICON SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE POR CARA EXTERIOR, CONSUMIBLES, CORTES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 11.68 | 0 | 0
3.09 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN DE 0.70 X 38.00 MTS SOBRE VIGAS TIPO "AASHTO" EXISTENTES EN FACHADAS DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE PANEL DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR MCA. USG O EQUIVALENTE ESTRUCTURADO CON POSTE Y CANAL 6.35 CMS CAL.20 CON ACABADO EN BASECOAT, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHERIBLE DE FIBRA DE VIDRIO E IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO FESTER ACRILICO FIBRATADO DE ALTO DESEMPEÑO DE 12 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0004-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0007-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, IMPERMEABILIZACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, CORTES, PERFILADO, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 53.63 | 0 | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE PANEL DE CEMENTO TIPO "DUROCK" BAJO ESCALERAS VESTÍBULO - ANDÉN EN FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 ANCLADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE PANEL DE 1/2" DE ESPESOR MCA. USG O EQUIVALENTE ESTRUCTURADO (SEGÚN PLANO Y DISEÑO) CON POSTE Y CANAL 6.35 CMS CAL.20 CON ACABADO CON BASECOAT, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHERIBLE DE FIBRA DE VIDRIO (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0001-P, PLANO DE UBICACIÓN *11-09-09-AR-025"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, CORTES, PERFILADO, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE PANEL DE CEMENTO TIPO "DUROCK" EN FACHADA DE ANDÉN DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 ANCLADO SOBRE FACHADA EXISTENTE A BASE DE PANEL DE 1/2" DE ESPESOR MCA. USG O EQUIVALENTE (ESTRUCTURADO SEGÚN PLANO Y DISEÑO) CON POSTE Y CANAL 4.10 CMS CAL.20 CON ACABADO CON BASECOAT, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHERIBLE DE FIBRA DE VIDRIO (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0005-P, PLANO DE UBICACIÓN *11-09-09-AR-025"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, CORTES, PERFILADO, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA METÁLICA EN CLARO SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE LÁMINA DE METAL PERFORADO EN DISEÑO REDONDO MODELO E236/354 LG EN CAL. 16 MCA. LADESA O EQUIVALENTE, SOBRE MARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 3/16" X 2" X 2" MONTADO SOBRE CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 3/16" X 2 1/2" X 2 1/2" ANCLADO PERIMETRAL SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE CON ACABADO A BASE DE APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE A UNA MANO Y APLICACIÓN DE ACABADO TIPO POLIURETANO SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE COLOR VERDE PANTONE 7479C MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-0003-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0004-P"). INCLUYE: LAMINA DE METAL PERFORADO, MARCO METÁLICO, CONTRAMARCO METÁLICO, TORNILLERÍA DE SUJECIÓN, ANCLAJES, MONTAJE, PRIMARIO EPÓXICO, ACABADO POLIURETANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, MANIOBRAS, IZAJES, FLETES, PROTECCIONES, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR MEDIDAS EN CAMPO. | PZA | 4 | 0 | 0
4 | REACONDICIONAMIENTO DE MUROS |  |  |  | 0
4.01 | REACONDICIONAMIENTO DE PRECOLADOS DE ANDÉN DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 MEDIANTE RETIRO DE ESTRÍAS Y REACONDICIONAMIENTO DE DESPOSTILLAMIENTOS (DETALLE SEGÚN PLANO "11-09-00-AR-0026, PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0003-P1"). INCLUYE: EN DESPOSTILLAMIENTOS: SE DEBERA REPARAR MEDIANTE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PROTECTOR ANTICORROSIVO TIPO SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM MCA. SIKA O EQUIVALENTE EN ACERO EXPUESTO Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKADUR 32 MCA. SIKA O EQUIVALENTE EN CONCRETO Y REACONDICIONAMIENTO DE DESPOSTILLAMIENTOS A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL TIPO "MORTERMIX FR/BP" MCA. GCC O EQUIVALENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECÍFICOS, RETIRO DE ESTRÍAS DE CONCRETO EN ELEMENTOS PRECOLADOS DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR MEDIDAS Y VOLUMETRÍAS EN CAMPO. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UN LEVANTAMIENTO Y REPORTE DE SERVICIO QUE CONTENGA LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y SOPORTE FOTOGRÁFICO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS ÁREAS CON DESPOSTILLAMIENTO REPARADAS. | M2 | 257.61 | 0 | 0
4.02 | LIMPIEZA DE PRECOLADOS DE ANDÉN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 MEDIANTE CARDEO DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA (DETALLE SEGÚN PLANO "11-09-00-AR-0026, PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0003-P1"). INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 257.61 | 0 | 0
4.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO EN COLOR GRIS MÍSTICO SMA MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE SOBRE PRECOLADOS DE ANDÉN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (DETALLE SEGÚN PLANO "11-09-00-AR-0026, PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0003-P1"). INCLUYE: APLICACIÓN DE SISTEMA EQUIVALENTE A 1 CAPA PRO MAX ACABADO EPÓXICO DILUIDO AL 20% + 1 CAPA PRO MAX ACABADO EPÓXICO + 2 CAPAS PRO MAX ACABADO POLIURETANO, APLICACIÓN MEDIANTE BROCHA Y RODILLO, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 257.61 | 0 | 0
4.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE ALTOS SÓLIDOS EN ELEMENTOS METÁLICOS DE SUJECIÓN DE PRECOLADOS DE ANDÉN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE AUTOPRIMARIO TIPO AMERLOCK 400 MCA. PPG O EQUIVALENTE EN COLOR GRIS (DETALLE SEGÚN PLANO "11-09-00-AR-0026, PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0003-P1"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. REFORZAMIENTO DE PLACAS DE SUJECIÓN DE PRECOLADO A BASE DE SOLDADURA PROCESO SMAW CON E-7018 EN DESARROLLO DE PLACA A TOPE, | SERV | 1 | 0 | 0
| ACABADOS |  |  |  | 0
5 | NIVEL BAJO ESTACIÓN |  |  |  | 0
5.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN COLUMNAS DE CONCRETO BAJO ESTACIÓN, PASARELAS Y CABECERAS HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS , ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0001-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1120.26 | 0 | 0
5.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN TRABES DE CONCRETO PORTANTES, CENTRAL Y PASARELAS DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO 11-09-13-ES-0102-P2). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 429.62 | 0 | 0
5.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MERCURIO K5-11 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE TRABES DE CONCRETO TIPO "DOBLE T" BAJO ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO 11-09-13-ES-0102-P2). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 900.33 | 0 | 0
5.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE CABEZAL DE CONCRETO BAJO ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO 11-09-13-ES-0104-P1). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 323.96 | 0 | 0
5.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE MUROS DE CISTERNA EN BANQUETA BAJO ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO 11-09-13-AR-0001-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 37.08 | 0 | 0
5.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MERCURIO K5-11 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN LOSA BAJO ANDÉN, BAJO PASARELA Y BAJO ESCALERAS NIVEL VESTÍBULO - ANDÉN HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO 11-09-13-AR-0003-P1). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 804.71 | 0 | 0
5.07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE CARTELAS BAJO ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO *32-201-P1). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 840 | 0 | 0
5.08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MERCURIO K5-11 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE DOVÉLAS BAJO ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO *12-001-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1164.6 | 0 | 0
5.09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE COLUMNA FALSA BAJO ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS A BASE DE SISTEMA FLASH COAT SECADO RÁPIDO EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0001-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN PUNTOS DE ÓXIDO POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO TIPO ALQUIDÁLICO LIBRE DE PLOMO SISTEMA COMEX 100 MCA. COMEX O EQUIVALENTE COLOR ROJO ÓXIDO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
6 | NIVEL ACCESOS DE ESTACIÓN |  |  |  | 0
6.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MERCURIO K5-11 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN LOSA BAJO ESCALERA DE ACCESO A ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANOS 11-09-13-ES-0171-P1, 11-09-13-AR-0062-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 179.46 | 0 | 0
6.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE MUROS, MURETES Y MARCOS DE ACCESO NIVEL CALLE A ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANOS 11-09-13-ES-0171-P1, 11-09-13-AR-0062-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 722.91 | 0 | 0
6.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR VERDE PANTONE 7479C MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE SOBRE PUERTA DE CISTERNA Y PORTONES DE ACCESO A VESTÍBULO Y EN ACCESO A ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS A BASE DE SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0005-P). INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE CARDEO Y LIJADO DE PUNTOS DE ÓXIDO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE 2 (DOS) COMPONENTES CUMPLE PEMEX RP-6 MODIFICADO O EQUIVALENTE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 23.4 | 0 | 0
7 | NIVEL VESTÍBULO DE ESTACIÓN |  |  |  | 0
7.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO EN FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-AR-0003-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 352.64 | 0 | 0
7.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MERCURIO K5-11 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO EN FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-AR-0003-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 115.48 | 0 | 0
7.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE MUROS Y MURETES DE VESTÍBULO DE ESTACIÓN Y ACCESO A ANDÉNES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-002). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 379.96 | 0 | 0
7.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR VERDE PANTONE 7479C MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE SOBRE SEÑALÉTICA EN VESTÍBULO DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 2.00 MTS A BASE DE SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-002). INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE CARDEO Y LIJADO DE PUNTOS DE ÓXIDO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE 2 (DOS) COMPONENTES CUMPLE PEMEX RP-6 MODIFICADO O EQUIVALENTE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7.3 | 0 | 0
7.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR NEGRO VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN LOSA DE VESTÍBULO DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 5.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-002). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 376.12 | 0 | 0
8 | NIVEL ANDÉN DE ESTACIÓN |  |  |  | 0
8.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 VINIMEX 3 EN 1 MCA. COMEX O EQUIVALENTE SOBRE MURETES DE NIVEL ANDÉN DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MTS, ACABADO SATINADO A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO 11-09-13-AR-0003-P1). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.85 | 0 | 0
8.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR VERDE PANTONE 7479C MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE SOBRE CANAL DE SEÑALAMIENTO NIVEL ANDÉN DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 2.00 MTS A BASE DE SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO *11-09-09-AR-074-P0). INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE CARDEO Y LIJADO DE PUNTOS DE ÓXIDO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE 2 (DOS) COMPONENTES CUMPLE PEMEX RP-6 MODIFICADO O EQUIVALENTE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 148.8 | 0 | 0
8.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR BLANCO MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN MAMPARAS (POR AMBOS LADOS) DE ANDÉN SOBRE FACHADA DE ESTACIÓN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 A BASE DE SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANO "GIESG-01-02-ES-003-P, PLANO DE UBICACIÓN GIESG-01-13-AR-0004-P"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE A UNA MANO, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, PROTECCIONES, ACORDONAMIENTO VÍAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 501.07 | 0 | 0
8.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE COLOR VERDE PANTONE 7479C SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE NIVEL ANDÉN DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS SOBRE NIVEL BANQUETA A BASE DE SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS (DETALLE SEGÚN PLANOS 11-09-00-AR-1001-P0, PLANO DE UBICACIÓN 11-09-13-AR-0003-P1. INCLUYE: GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE CARDEO Y LIJADO DE PUNTOS DE ÓXIDO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE 2 (DOS) COMPONENTES CUMPLE PEMEX RP-6 MODIFICADO O EQUIVALENTE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 609.43 | 0 | 0
8.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR VERDE PANTONE 7479C MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE SOBRE SEÑALÉTICA DE NIVEL ANDÉN DE ESTACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 2.00 MTS A BASE DE SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE CARDEO Y LIJADO DE PUNTOS DE ÓXIDO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE 2 (DOS) COMPONENTES CUMPLE PEMEX RP-6 MODIFICADO O EQUIVALENTE PARA RECIBIR PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9.12 | 0 | 0
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS METÁLICAS DE 2.70 X 0.30 MTS EN ACABADO GALVANIZADO SOBRE NIVEL ANDÉN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 DE ESTACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE 18 (DIECIOCHO) BANCAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN A TIRO AUTORIZADO UBICADO EN PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE BANCAS NUEVAS , SUJECIONES, SOLDADURA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, FLETES, CONSUMIBLES, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 | 0 | 0
8.07 | SERVICIO DE CIERRE DE CANALES DE SEÑALAMIENTO (PARTE SUPERIOR E INFERIOR) SOBRE NIVEL ANDÉN EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 DE ESTACIÓN A BASE DE COLOCACIÓN DE LÁMINA DE METAL PINTRO CAL. 22 (SUPERIOR: REMATE DE CANAL CONTRA CUBIERTA E INFERIOR: REMATE DE CANAL CONTRA MAMPARA METÁLICA)(DETALLE SEGÚN PLANO *11-09-09-AR-074-P0). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, DESPERDICIOS, EMPATES, TORNILLERÍA, ACARREOS, FLETES, CONSUMIBLES, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120 | 0 | 0
| HERRERÍAS |  |  |  | 0
9 | NIVEL BAJO ESTACIÓN |  |  |  | 0
9.01 | SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE BICICLETERO LADO SUR - OTE BAJO PASARELA DE ACCESO DE ESTACIÓN MITRAS A BASE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON CAPACIDADES, MATERIALES Y ACABADOS SIMILAR AL EXISTENTE (VERIFICAR MEDIDAS EN CAMPO) SEGÚN DISEÑO APROBADO, APLICACIÓN DE ACABADO EN PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR VERDE PANTONE 7479C EN PANELES PERIMETRALES EXISTENTES, REACONDICIONAMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE BICICLETERO EXISTENTE A BASE DE APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE A UNA MANO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SISTEMA PRO MAX EN ACABADO BRILLANTE COLOR VERDE PANTONE 7479C MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE A DOS MANOS, REEMPLAZO DE LUMINARIAS Y/O REFLECTORES INTERIORES Y EXTERIORES Y CABLEADO DE BICICLETERO (SEGÚN CÁLCULO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD REQUIRENTE), APLICACIÓN DE PINTURA EN LÁMINA DE CUBIERTA CARA INTERIOR Y FALDONES CARA INTERIOR / EXTERIOR A BASE DE SISTEMA FLASH COAT SECADO RÁPIDO EN COLOR GRIS MÍSTICO L5-14 ACABADO BRILLANTE A DOS MANOS, IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA CON PRODUCTO FESTER ACRILICO FIBRATADO DE ALTO DESEMPEÑO DE 12 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE Y REEMPLAZO DE SEÑALÉTICA SOBRE LÁMINA (DISEÑO S.M.A)(PLANO DE UBICACIÓN 11-09-00-AR-1009). INCLUYE: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO PREVIO A LA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA, REEMPLAZO DE MOBILIARIO EXISTENTE, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE CARDEO Y LIJADO DE PUNTOS DE ÓXIDO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE 2 (DOS) COMPONENTES CUMPLE PEMEX RP-6 MODIFICADO O EQUIVALENTE PARA RECIBIR PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, DESMONTAJE DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA Y CARDEOS, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ACABADO, REEMPLAZO DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO ELÉCTRICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE, LUMINARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PROTECCIONES, CORTES, ADECUACIONES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, DESMANTELAMIENTO Y ACARREO DE EQUIPOS / MOBILIARIO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN A TIRADERO AUTORIZADO DENTRO DE PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO A TIRADERO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
9.02 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE NIVEL CALLE A VESTÍBULO DE ESTACIÓN A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" DE DIAM CAL. 18 EN ACERO INOXIDABLE 304 EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (DETALLE SEGÚN PLANOS 11-09-13-ES-0171-P1, 11-09-13-AR-0062-P0). INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE PASAMANOS DE ACERO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE PASAMANOS, RESANES EN MURO EN CASO DE SER NECESARIO, COLOCACIÓN DE SOPORTES SOBRE MURO PARA INSTALACIÓN DE BARANDAL, TORNILLERÍA, SUJECIONES, CHAPETONES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE, DESMONTAJE, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CORTES, DESPERDICIOS, EMPATES, CONSUMIBLES, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, LIMPIEZA DE BARANDALES AL TÉRMINO DE LA INSTALACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE PASAMANOS EXISTENTES A TIRO AUTORIZADO EN PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 187.55 | 0 | 0
10 | NIVEL VESTÍBULO DE ESTACIÓN |  |  |  | 0
10.01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE NIVEL VESTÍBULO A ANDÉN Y ACCESOS DE ANDÉN DE ESTACIÓN A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" DE DIAM EN ACERO INOXIDABLE EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (DETALLE SEGÚN PLANOS 11-09-13-AR-002, 11-09-13-AR-0003-P1, *11-09-09-AR-0059-P0. INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE PASAMANOS DE ACERO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE PASAMANOS, RESANES EN MURO EN CASO DE SER NECESARIO, COLOCACIÓN DE SOPORTES SOBRE MURO PARA INSTALACIÓN DE BARANDAL, TORNILLERÍA, SUJECIONES, CHAPETONES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE, DESMONTAJE, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CORTES, DESPERDICIOS, EMPATES, CONSUMIBLES, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, LIMPIEZA DE BARANDALES AL TÉRMINO DE LA INSTALACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE PASAMANOS EXISTENTES A TIRO AUTORIZADO EN PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 127.93 | 0 | 0
10.02 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE TORNIQUETES PARA ACCESO A ANDÉN EN VESTÍBULO DE ESTACIÓN A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" DE DIAM EN ACERO INOXIDABLE EN DIRECCIÓN VÍA 1 Y VÍA 2 (DISEÑO S.M.A.)(PLANO DE REFERENCIA 11-09-13-AR-002). INCLUYE: INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPARAS METÁLICAS EXISTENTES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, RESANES EN MURO EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE PISO DE MARMOL EXISTENTE EN CASO DE SER REQUERIDO, COLOCACIÓN DE SOPORTES SOBRE PISO Y MURO PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, TORNILLERÍA, SUJECIONES, CHAPETONES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE, DESMONTAJE, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CORTES, DESPERDICIOS, EMPATES, CONSUMIBLES, PROTECCIONES, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ACORDONAMIENTO, LIMPIEZA DE MAMPARAS AL TÉRMINO DE LA INSTALACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE MAMPARAS EXISTENTES A TIRO AUTORIZADO EN PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.28 | 0 | 0
11 | NIVEL ANDÉN DE ESTACIÓN |  |  |  | 0
11.01 | RETIRO DE PERFIL MONTÉN DE 7" X 12" (SECCIÓN 17 X 30 CMS) X 6.00 MTS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA SOBRE CATENARÍA (VÍA 1 - VÍA 2) EN ESTACIÓN MITRAS (SEGÚN PLANO DE REFERENCIA GIESG-01-13-ES-0003-P). INCLUYE: DESMONTAJE DE PERFIL MONTÉN (SECCIÓN 17 X 30 CMS) X 6.50 MTS EXISTENTE, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, SOLDADURA, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANIOBRAS,HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL, CARGA Y ACARREO DE MONTENES A TIRADERO AUTORIZADO EN PATIOS Y TALLERES DEL STC METRORREY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 | 0 | 0
11.02 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PERFIL MONTÉN DE 7" X 12" (SECCIÓN 17 X 30 CMS) X 6.00 MTS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA SOBRE CATENARÍA (VÍA 1 - VÍA 2) EN ESTACIÓN MITRAS (SEGÚN PLANO DE REFERENCIA GIESG-01-13-ES-0003-P). INCLUYE: MONTAJE DE PERFIL MONTÉN (SECCIÓN 17 X 30 CMS) X 6.50 MTS CON EQUIPO GRÚA, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, SELLADO DE UNIÓN DE CANALES CON PASTA AUTOMOTRÍZ FX PLASTE MCA. SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, TAPAS CON LÁMINA CAL. 12 SOLDADAS EN TODO EL PERÍMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PERFILES METÁLICOS, CORTES, SOLDADURA, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANIOBRAS,HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN CAMPO) | PZA | 10 | 0 | 0
11.03 | MONTAJE DE PERFIL MONTÉN EXISTENTE DE 7" X 12" (SECCIÓN 17 X 30 CMS) X 6.00 MTS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA SOBRE CATENARÍA (VÍA 1 - VÍA 2) EN ESTACIÓN MITRAS (SEGÚN PLANO DE REFERENCIA GIESG-01-13-ES-0003-P). INCLUYE: MONTAJE DE PERFIL MONTÉN EXISTENTE (SECCIÓN 17 X 30 CMS) X 6.50 MTS CON EQUIPO GRÚA, GESTIÓN Y TRÁMITE DE PROTECCIONES PARA CABLEADO DE CFE, PROTECCIONES ESPECIALIZADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, SOLDADURA, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANIOBRAS,HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, EQUIPO ESPECIALIZADO, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDONAMIENTO VÍAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
| PLANOS ASBUILT |  |  |  | 0
12 | ÁREAS DE TRABAJO |  |  |  | 0
12.01 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT DE OBRA TERMINADA DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESENTE CATÁLOGO (ALBAÑILERÍAS, REACONDICIONAMIENTO DE MUROS, ACABADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS). INCLUYE: IMPRESIÓN EN TAMAÑO DOBLE CARTA EN PAPEL BOND, IMPRESIÓN EN TAMAÑO ARQUITECTÓNICO ARCH D (61 X 91 CMS) EN PAPEL HERCULENE, ENTREGA DE ARCHIVOS DIGITALES EN FORMATO .PDF Y .DWG DENTRO DE USB 8 GBS. | JGO | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
I.V.A |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0