## Catálogo
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN EL KM 25+670.00 DE LA CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA, TRAMO MUNICIPAL HIDALGO, N.L.
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN EL KM 25+670.00 DE LA CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA, TRAMO MUNICIPAL HIDALGO, N.L.
| UBICACION : KM 25+670.00 CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA | [5 empty] | ANEXO E3
| MUNICIPIO : HIDALGO, NUEVO LEÓN | [5 empty] | JUNTA
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-086-2017 | FECHA: 16 OCTUBRE 2017
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y DEMOLICIONES
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: APARATOS TOPOGRÁFICOS, MATERIALES (CAL), HERRAMIENTAS Y BRIGADA TOPOGRAFICA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, A DISPOSICIÓN DE LA SI. | M2 | 6450 |  |  | 0
20 |  | DESMONTE PARA DESPEJAR EL DERECHO DE VIA Y LA ZONA DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA VEGETACION EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA, QUEMA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2547 |  |  | 0
30 |  | DESINSTALACION DE DEFENSA METALICA DE 2 CRESTAS. INCLUYE: EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO A UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LOS MOVIMIENTOS DE LA OBRA O QUE INDIQUE A SI, MAQUINARIA, DEMOLICION DE LA CIMENTACIÓN DE CADA POSTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 170 |  |  | 0
40 |  | CORTE CON MAQUINA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 172 |  |  | 0
50 |  | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA POR MEDIO MECANICOS Y MANUALES INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA. | M2 | 150 |  |  | 0
60 |  | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II , HASTA 8.00 DE PROFUNDIDAD INCLUYE, 1.00 MTO DE SOBRE-EXCAVACION PARA CADA LADO DEL MURO, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2160 |  |  | 0
70 |  | CARGA, ACAREO Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICIONES. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 123 |  |  | 0
ESTRUCTURA
SUBESTRUCTURA
71 |  | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 10CM DE ESPESOR, SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 278 |  |  | 0
80 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA EN RESPALDO DE MURO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, , DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. HASTA 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M3 | 315 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, , DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. HASTA 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M2 | 360 |  |  | 0
100 |  | RELLENO FLUIDO-AUTOCOMPACTABLE DE F'C = 85 KG/CM², POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 30 |  |  | 0
110 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATA DE MURO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 167.7 |  |  | 0
120 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN ZAPATA DE MURO, UTILIZANDO MADERA DE PINO , LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA. | M2 | 87.9 |  |  | 0
130 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PANTALLA DE MUROS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 249.4 |  |  | 0
140 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN PANTALLA DE MUROS , UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO , LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA. | M2 | 928.1 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y ALMACENAJE DE VARILLAS DE LÍMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 4,200 KG/CM² ( SOLO SUMINISTRO DE MATERIAL) EN ZAPATA Y PANTALLAS DE MURO DE CONTENCIÓN. | KG | 33056.1 |  |  | 0
160 |  | HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2 EN ZAPATA Y PANTALLAS DE MURO DE CONTENCIÓN, AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: , CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 33056.1 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN DE P.V.C. DE 4" DIAM. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 105 |  |  | 0
180 |  | PERFILADO DEL TERRENO EXISTENTE EN FORMA MANUAL Y CON EQUIPO MENOR. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANIOBRAS, PLATAFORMAS PROVISIONALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 735 |  |  | 0
190 |  | RELLENO EN ZAPATAS Y RESPALDO DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 90% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. HASTA 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M3 | 3122.6 |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA
200 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN REVESTIMIENTO DE TALUD CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 134.544 |  |  | 0
210 |  | ANCLAS SIMPLES A TERRENO NATURAL DE 3/4" CON 1m DE PROFUNDIDAD PARA SUJECION DE PANTALLA, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | PZA | 72 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO Y ALMACENAJE DE VARILLAS DE LÍMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 4,200 KG/CM² ( SOLO SUMINISTRO DE MATERIAL) PARA REVESTIMIENTO DE TALUD. | KG | 9625 |  |  | 0
230 |  | HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2 PARA REVESTIMIENTO DE TALUD, AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: , CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 9625 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE CARTÓN ASFALTADO, DE 2.0 CM DE ESPESOR.. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 56.5 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METÁLICA GALVANISADA DE 3 CRESTAS CAL.12 AASHTO M-180 CON POSTE DE VIGA IPR DE 6"X4" DE 1.75M DE LONGITUD P/SU COLOCACIÓN @ 3.81M DE DISTANCIA, SEPARADOR DE LÁMINA CAL. 12 TIPO "U" CON NERVADURAS DE REF. MÉNSULA REF EN LÁMINA GALV. CAL. 16C/AMBAR AI Y TORNILLERÍA. INCLUYE TERMINALES DE DEFENSA SENCILLA EN CADA EXTREMO, TIPO COLA DE PATO. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 170 |  |  | 0
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
TERRACERIAS
260 |  | CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE PAVIMENTO EN AMPLIACION DE VIALIDADES A NIVEL. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 342 |  |  | 0
270 |  | CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 342 |  |  | 0
280 |  | ESCARIFICACIÓN HASTA 0.20 METROS DE ESPESOR PROMEDIO, ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA AL 5% EN VOLUMEN, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% Y QUE CUMPLA CON LA LEY PARA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | M2 | 570 |  |  | 0
290 |  | SUBRASANTE EN VIALIDADES DE 30 CMS DE ESPESOR A NIVEL COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT. INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EL MATERIAL DEBERA SER APROBADO POR LABORATORIO. | M3 | 114 |  |  | 0
PAVIMENTOS
300 | 16100001 | SUB-BASE DE 20CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA, CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN, CALIDAD BASE, Y UN CBR MINIMO DE 80 %, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 54, 55, 56, 57 Y 58 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C "CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1710 |  |  | 0
310 |  | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON PRODUCTO ASFÁLTICO FM-1 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.50 LTS/M² EN RAMPAS DE PUENTE. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1710
320 |  | BASE ASFÁLTICA EN CALIENTE, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE BASE ASFÁLTICA EN CALIENTE, DE 20.0 CENTÍMETROS COMPACTOS, EMPLEANDO MATERIAL TRITURADO 100%, COMPACTADA AL 95% DE SU DENSIDAD MARSHALL DE DISEÑO. LA BASE ASFÁLTICA EN CALIENTE OBTENDRÁ UN VALOR DE ESTABILIDAD MARSHALL DE 815 KG, VACÍOS EN LA MEZCLA ASFÁLTICA ENTRE LOS 4.0 Y 6.0, FLUJO MARSHALL ENTRE 3.0 Y 5.5 MM, Y CUMPLIR CON UNA GRANULOMETRÍA PARA BASE NEGRA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS DE SCT. INCLUYE: MATERIALES, CEMENTO, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. INCLUYENDO TAMBIÉN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA ASI COMO SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAPÍTULO 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" Y 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" DE LA LEY DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 64 AL 68 DE LA LEY DE PAVIMENTOS CITADA. | M3 | 142.5 |  |  | 0
330 |  | CARPETA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE DE 6.0 CM DE ESPESOR COMPACTO. FABRICADA CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 GRADO PG 64-10 (EP-01). LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ SER DISEÑADA DE ACUERDO AL “PROTOCOLO AMAAC PA-MA 01/2013". DEBERÁ DE CUMPLIR CON UNA DEFORMACIÓN MÁXIMA DE 10 MILÍMETROS A LAS 10 MIL PASADAS EN LA PRUEBA ASTM T-324 DE Y UNA RELACIÓN TSR DE 80% MÍNIMO (PRUEBA AASHTO T-283). DEBE DE SER MANUFACTURADA CON MATERIAL PÉTREO 100% TRITURADO. LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CUMPLIRÁ CON LA NORMA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SCT, DENOMINADA COMO N.CMT.4.05.003/08. INCLUYE RIEGO DE LIGA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, ECR-60, LA CUAL SE APLICACRÁ SOBRE LA SUPERFICIE DE LA BASE ASFÁLTICA COMPACTA, A RAZÓN DE 0.5 LT/M2 PREVIO A LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE. LA CALIDAD DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA CUMPLIRÁ CON LA NORMA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SCT, DENOMINADA COMO N.CMT.4.05.001/15. | M3 | 51.3 |  |  | 0
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; INCLUYENDO TAMBIÉN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO, ASÍ COMO SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C EN SUS CAPÍTULOS 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" Y 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY PARA LA CONTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO VIGENTE; CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN SÉPTIMA DEL CAPÍTULO CUARTO (ARTÍCULOS 69 AL 77) DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA.
340 |  | CARPETA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA, CON ESPESOR COMPACTO DE 4.0 CM (EP-02). FABRICADA CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 76 -22 MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS. LA MEZCLA DEBERÁ SER DISEÑADA DE ACUERDO AL “PROTOCOLO AMAAC PA-MA 01/2013". DEBERÁ DE CUMPLIR CON UNA DEFORMACIÓN MÁXIMA DE 10 MILÍMETROS A LAS 20 MIL PASADAS EN LA PRUEBA ASTM T-324 DE Y UNA RELACIÓN TSR DE 80% MÍNIMO (PRUEBA AASHTO T-283). DEBE DE SER MANUFACTURADA CON MATERIAL PÉTREO 100% TRITURADO. LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEBE DE TENER UN VALOR DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, CDR, MAYOR O IGUAL A 0.61; LA FRACCIÓN GRUESA DE LOS AGREGADOS DEBERÁ ESTAR COMPUESTA POR MATERIALES CUYO COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL PULIMENTO SEA MÍNIMO 35% (PRUEBA ASTM D-3319). LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CUMPLIRÁ CON LA NORMA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SCT, DENOMINADA COMO N.CMT.4.05.003/08; INCLUYE: RIEGO DE LIGA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, ECR-60, A RAZÓN DE 0.5 LT/M2, PREVIO A LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE. LA CALIDAD DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE LIGA CUMPLIRÁ CON LA NORMA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SCT N.CMT.4.05.001/15. | M3 | 34.2 |  |  | 0
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; INCLUYENDO TAMBIÉN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO, ASÍ COMO SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C EN SUS CAPÍTULOS 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" Y 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY PARA LA CONTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO VIGENTE; CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN SÉPTIMA DEL CAPÍTULO CUARTO (ARTÍCULOS 69 AL 77) Y CON LOS PARÁMETROS DE FRICCIÓN Y TEXTURA ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO TERCERO, ARTÍCULOS DEL 21 AL 25, PARA VIALIDAD NIVEL 3 DE ACUERDO AL ART. 21 DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA.
DRENAJE PLUVIAL
REGISTROS E IMBORNALES
350 |  | EXCAVACION A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN MATERIAL TIPO I Y II, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SOBREANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M³ | 145 |  |  | 0
360 |  | EXCAVACION A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN MATERIAL TIPO III, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SOBREANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M³ | 95 |  |  | 0
370 |  | CIMBRA COMÚN PARA SUPERFICIES DE REGISTRO E IMBORNALES. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CLAVOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M² | 476 |  |  | 0
380 |  | CONCRETO f'c = 250 KG/CM², PREMEZCLADO, VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO A LINEAS DE PROYECTO. | M³ | 64 |  |  | 0
390 |  | ACERO DE REFUERZO. CORRUGADO Fy = 4,200 KG/CM², VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, DOBLECES, HABILITADO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, AMARRES, GRÚAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG. | 8195 |  |  | 0
400 | 18140115 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE REJILLA DE 9.35X 0.60MTS EN DUCTO RECTANGULAR A BASE ACERO ESTRUCTURAL A-36, APS DE 4"X4"X1/2", CON SOLERA DE 3"X1/2" COMO BASTIDOR, SOLERA DE 4"X1/4" COMO REJILLA @ 5 CMS LIBRE, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, GRUA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
401 | 18140116 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE REJILLA DE 1.5X 1.5MTS EN DUCTO RECTANGULAR A BASE ACERO ESTRUCTURAL A-36, APS DE 4"X4"X1/2", CON SOLERA DE 3"X1/2" COMO BASTIDOR, SOLERA DE 4"X1/4" COMO REJILLA @ 5 CMS LIBRE, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, GRUA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
410 |  | PLANTILLAS EN REGISTROS DE 5CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2, SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M³ | 1.98 |  |  | 0
DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL
420 |  | TRAZO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE BRIGADADE TOPOGRAFIA. | ML | 300 |  |  | 0
430 |  | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN MATERIAL TIPO I Y II, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SOBREANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M³ | 2172.5 |  |  | 0
440 |  | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN MATERIAL TIPO III, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SOBREANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M³ | 577.5 |  |  | 0
450 |  | RETIRO DE ESCOMBRO EXISTENTE. INCLUYE: VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 105 |  |  | 0
460 |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 30 CM. MÁXIMO, COMPACTADO AL 90% P.V.M. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 1655.21 |  |  | 0
470 |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA TIRO LIBRE. INCLUYE: 40% ABUNDAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 1094.79 |  |  | 0
480 | 14200018 | RELLENO Y ACOSTILLADO,CON CALIZA NO CLASIFICADA (CNC) HASTA 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M³ | 574.3 |  |  | 0
490 | 14200018 | PLANTILLA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,CON CALIZA NO CLASIFICADA (CNC). INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M³ | 183.19 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DOBLE PARED, JUNTA HERMETICA, Y UN EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO, FABRICADO BAJO LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y AASHTO252/294, DE 90 cm (36") DE DIAMETRO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2.5 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DOBLE PARED, JUNTA HERMETICA, Y UNIÓN TIPO ESPIGA-CAMPANA CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO, FABRICADO BAJO LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y AASHTO252/294, DE 120cm (48") DE DIAMETRO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 255 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DOBLE PARED, JUNTA HERMETICA, Y UN EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO, FABRICADO BAJO LA NORMA NMX-E-241-C.NCP-2013 Y AASHTO252/294, DE 150cm (60") DE DIAMETRO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 22 |  |  | 0
530 |  | REPOSICION DE PAVIMENTO PARA OBRAS PLUVIALES CONSITENTE EN: SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO DE 30CMS COMPACTADA AL 98% MINIMO, BASE HIDRAULICA DE 20CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 98%MINIMO Y CARPETA ASFALTICA DE 10CMS DE ESPESOR CON UNA ESTABILIDAD MASRHALL MINIMA DE 816KG; INCLUYE RIEGO DE IMPREGNACION 1.5LTS/M2 Y RIEGO DE LIGA 0.5LT/M2, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO VIEGENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C EN SUS CAPÍTULOS 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" Y 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY PARA LA CONTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO VIGENTE. | M2 | 627.02 |  |  | 0
SEÑALAMIENTO
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
531 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO PARA PAVIMENTO, RAYA DE 10 CMS. DE ANCHO, PARA RAYAS EN ORILLA DE LA CALZADA Y APROXIMACION DE INTERSECCIONES (CONTINUAS). INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 160 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO, RAYA DE 10 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DELIMITADORAS SENTIDO DE CIRCULACION (CONTINUAS ) INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 320 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 160 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA CON PERNO DE PLASTICO DE 10 X 10 X 1.8 CMS. COLOR BLANCO CON UN LADO REFLEJANTE BLANCO. INCLUYE: PEGAMENTO BITUMINOSO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
570 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA CON PERNO DE PLASTICO DE 10 X 10 X 1.8 CMS. COLOR AMARILLO CON UN LADO REFLEJANTE AMARILLO. INCLUYE: PEGAMENTO BITUMINOSO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
580 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 2547 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
590 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: