## CSP
Catálogo de Conceptos
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN CIRUGÍAS AMBULATORIAS EN EL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, N.L. |  |  | 2017-05-24
UBICACION: PESQUERIA, N. L.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
I.- ACABADOS
PISOS
1.01 | Suministro y colocación de Piso Marca Interceramic Modelo Bellagio Color beige de 50 x 50 cms, colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 204.057 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 15.971 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 16.073 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 16.084 |  | 0
| DENTAL | M2 | 20.859 |  | 0
| CAJA | M2 | 4.095 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 17.82 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 16.084 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 9.896 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 9.896 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 4.805 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 37.586 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 34.406 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 199.298 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 5.736 |  | 0
| FILTRO | M2 | 6.104 |  | 0
| PACS | M2 | 5.732 |  | 0
| DIETAS | M2 | 16.897 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 6.33 |  | 0
| CONTROL | M2 | 3.631 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 14.273 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 51.437 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 12.365 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 27.936 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 4.836 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 10.445 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 19.32 |  | 0
| SITE | M2 | 6.072 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 15.089 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 7.719 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 7.719 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 13.86 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.84 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 23.08 |  | 0
| ESCALERA | M2 | 26.51 |  | 0
| CENDIS | M2 | 13.133 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 25.199 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 2.925 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 63.061 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 29.167 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 44.342 |  | 0
| CONTROL | M2 | 7.437 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 10.019 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 13.275 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 50.17 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 11.416 |  | 0
1.02 | Suministro y colocación de Piso Marca INTERCERAMIC Modelo MARINA Color Blanco de 33 x 33 cms, colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| S.S.H. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| ASEO | M2 | 3.205 |  | 0
| S.S.D. | M2 | 4.647 |  | 0
| S.S.M. | M2 | 10.498 |  | 0
| S.S.H. | M2 | 10.477 |  | 0
| SANITARIO CONSULTORIO 1 | M2 | 2.419 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 22.372 |  | 0
| ROPA SUCIA | M2 | 7.023 |  | 0
| S.S. DIRECTOR | M2 | 2.096 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| S.S. RESIDENTES MUJERES | M2 | 3.761 |  | 0
| S.S. RESIDENTES HOMBERES | M2 | 3.761 |  | 0
| LAVANDERIA RESIDENTES | M2 | 4.77 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS HOMBRES | M2 | 10.057 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS MUJERES | M2 | 10.112 |  | 0
| S.S.M. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| S.S.H. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR H. | M2 | 4.584 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR M. | M2 | 4.584 |  | 0
| S.S. PREOPERATORIO | M2 | 4.148 |  | 0
| S.S. OBSERVACION | M2 | 3.058 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 3.242 |  | 0
| ASEO | M2 | 1.717 |  | 0
| S.S.H. URGENCIAS | M2 | 4.417 |  | 0
| S.S.M. URGENCIAS | M2 | 5.805 |  | 0
| ASEO URGENCIAS | M2 | 2.288 |  | 0
1.03 | Suministro y colocación de Concreto pulido color natural. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| BODEGA | M2 | 4.11 |  | 0
| MANTENIMIENTO | M2 | 7.305 |  | 0
| CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 42.891 |  | 0
| GASES MEDICINALES | M2 | 10.56 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 15.685 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 31.652 |  | 0
| CUARTO DE BASURA | M2 | 6.958 |  | 0
| R.P.B.I. | M2 | 6.943 |  | 0
1.04 | Suministro y colocación de Recubrimiento Marca Polyflor de PVC conductivo OHMEGA EC en rollo Color Frosty Glen 6005, instalación de acuerdo al procedimiento indicado por fabricante del producto. Incluye: preparacion de la base con adhesivo Bexel Solucion Total y cemento gris en proporcion 1:1, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| QUIROFANO | M2 | 34.872 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 25.578 |  | 0
1.05 | Suministro y colocación de Recubrimiento Marca Polyflor de PVC Disipativo Linea FINESSE SD en rollo Color Moonscape 5860, instalación de acuerdo al procedimiento indicado por fabricante del producto. Incluye: preparacion de la base con adhesivo Bexel Solucion Total y cemento gris en proporcion 1:1, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 32.182 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 14.395 |  | 0
1.06 | Suministro y colocación de Acabado rebosado y nivelado con regla metálica eanqueta de concreto, con juntas de dilatación de 5mm, y corte con disco a cada 2.00 mts. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| BANQUETA PERIMETRAL Y EXTERIOR | M2 | 508.714 |  | 0
1.07 | Suministro y colocación de Acabado estriado con estrías de 1" en Rampa de concreto armada según cálculo estructural. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| RAMPAS EN BANQUETAS | M2 | 5.76 |  | 0
1.08 | Suministro y colocación de Pasto en rollo tipo "SAN AGUSTIN", sobre capa de tierra de 30 cms. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| JARDIN | M2 | 163.012 |  | 0
1.09 | Suministro y colocación de Pintura epóxica Marca Comex Linea Via Color Amarillo sobre alsfalto, para señalizacion de franjas peatonales, de acuerdo a diseño aprobado e indicado en planos. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| PASOS PEATONALES | M2 | 18.998 |  | 0
1.1 | Suministro y colocación de Pintura epóxica Marca Comex Linea Via Color Amarillo sobre alsfalto, para señalizacion de flechas de circulación, de acuerdo a diseño aprobado e indicado en planos. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 12 |  | 0
1.11 | Suministro y colocación de Pintura epóxica Marca Comex Linea Via Color Azul sobre asfalto, para señalizacion de cajon de estacionamiento para personas con capacidades diferentes, de acuerdo a diseño aprobado e indicado en planos. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
1.12 | Suministro y colocación de Pintura epóxica Marca Comex Línea Vía Color Amarillo sobre asfalto, para señalización de cajón de estacionamiento S.M.A., de acuerdo a diseño aprobado e indicado en planos. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | PZA | 25 |  | 0
1.13 | Suministro y colocacion de subrasante de 30 cm de espesor elaborado con material de banco calidad subrasante compactada al 95% mínimo de su masa volumetrica máxima según pruebas de laboratorio incliuye: homojenizado, acamellonado, tendido, nivelado y compactado
| ESTACIONAMIENTO | M2 | 709.804 |  | 0
| ANDEN DE CARGA Y DESCARGA | M2 | 47.102 |  | 0
| CALLE A URGENCIAS | M2 | 252.68 |  | 0
1.14 | Suministro y colocacion de base de 20 cm de espesor elaborado con agregado petreo totalmente triturado calidad base compactada al 95% mínimo de su masa voluétrica máxima según pruebas de laboratorio incliuye: homojenizado, acamellonado, tendido, nivelado y compactado
| ESTACIONAMIENTO | M2 | 709.804 |  | 0
| ANDEN DE CARGA Y DESCARGA | M2 | 47.102 |  | 0
| CALLE A URGENCIAS | M2 | 252.68 |  | 0
1.15 | Suministro y colocacion de riego de impregnación con producto asfáltico emulsificado superestable que cumpla con las especificaciones para uso de riego de impregnación a razon de 1.50 litros por m2
| ESTACIONAMIENTO | M2 | 709.804 |  | 0
| ANDEN DE CARGA Y DESCARGA | M2 | 47.102 |  | 0
| CALLE A URGENCIAS | M2 | 252.68 |  | 0
1.16 | Suministro y colocación de Carpeta asfáltica de 5cm de espesor, fabricada con mezcla elaborada en planta en caliente, con agregado petreo totalmente triturado, resistente al pulimento, y cemento asfáltico grado PG estabilizado con polímeros, la mezcla asfáltica deberá diseñarse de acuerdo al protocolo AMAAC nivel II, deberá ser tendida y compactada al 95% mínimo de su masa volumétrica máxima. Incluye: riego de liga con producto asfáltio emulsificado a razón de 0.5 lts por m2 , trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| ESTACIONAMIENTO | M2 | 709.804 |  | 0
| ANDEN DE CARGA Y DESCARGA | M2 | 47.102 |  | 0
| CALLE A URGENCIAS | M2 | 252.68 |  | 0
1.17 | Suministro y colocación de Cordon de banqueta segun diseño aprobado S.M.A., de concreto armado "segun diseño estructural". Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| CORDON DE BANQUETA | ML | 432.791 |  | 0
ZOCLOS
1.18 | Suministro y colocación de Zoclo de 15 cms de porcelanato Marca INTERCERAMIC Modelo BELLAGIO Color Beige de 50 x 50 cms, colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 15.852 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 15.2 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 15.2 |  | 0
| DENTAL | M2 | 17.2 |  | 0
| CAJA | M2 | 7.4 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 20.547 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 15.2 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 15.2 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 15.2 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 12.375 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 12.375 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 6.226 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 25.353 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 21.9 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 22.91 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 6.553 |  | 0
| FILTRO | M2 | 8.73 |  | 0
| PACS | M2 | 9.423 |  | 0
| DIETAS | M2 | 14.783 |  | 0
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 23.635 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 9.95 |  | 0
| CONTROL | M2 | 6.8 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 17.1 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 18.897 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 13.454 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 30.149 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 33.5 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 13.75 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 8.649 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 11.898 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 17.451 |  | 0
| SITE | M2 | 9.65 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 14 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 10.25 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 10.25 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 14.357 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 19.604 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 31.524 |  | 0
| CENDIS | M2 | 17.051 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 26.05 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 6.1 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 47.473 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 19.57 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 23.317 |  | 0
| CONTROL | M2 | 10.388 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 10.538 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 12.744 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 13.156 |  | 0
1.19 | Suministro y colocación de Rodapie de 1.00 mts de altura, a base de porcelanato Marca INTERCERÁMIC Modelo PACIFIC Color Hawai, colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | ML | 135.537 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | ML | 174.346 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | ML | 36.1 |  | 0
| URGENCIAS | ML | 43.383 |  | 0
| ESCALERA | ML | 13.05 |  | 0
MUROS
1.2 | Suministro y colocación de Aplanado muestreado y regleado, a base de mortero cemento-arena prop. 1:4 sobre muro de block No. 6 para recibir pintura vinílica Marca COMEX Línea BIOSENSE Color Yougurth JS-03 Acabado mate. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 338.8425 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 58.982 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 57.4 |  | 0
| DENTAL | M2 | 64.4 |  | 0
| CAJA | M2 | 29.12 |  | 0
| BODEGA | M2 | 29.12 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 31.8535 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 92.9355 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 76.1145 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 57.4 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 46.4625 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 46.4625 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 85.05 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 435.865 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 33.621 |  | 0
| FILTRO | M2 | 36.855 |  | 0
| PACS | M2 | 37.1805 |  | 0
| DIETAS | M2 | 60.1405 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 39.025 |  | 0
| CONTROL | M2 | 26.95 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 68.25 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 74.5395 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 55.489 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 120.2215 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 121.975 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 53.9035 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 90.25 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 33.4215 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 45.318 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 63.7 |  | 0
| SITE | M2 | 37.975 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 58.45 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 41.65 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 41.65 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 54.4495 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 82.264 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 127.134 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 76.825 |  | 0
| ESCALERA | M2 | 40.625 |  | 0
| CENDIS | M2 | 67.3785 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 108.325 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 24.5 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 200.018 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 79.7895 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 104.3595 |  | 0
| CONTROL | M2 | 39.508 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 45.108 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 52.794 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 108.4575 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 35.8275 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA | M2 | 53.585 |  | 0
| ESCALERA Y CUBO ELEVADORES (EXTERIOR) | M2 | 176.045
EXTERIOR
| ELEVACION NORTE | M2 | 148.91 |  | 0
| ELEVACION SUR | M2 | 166.9985 |  | 0
| ELEVACION ORIENTE | M2 | 222.1237 |  | 0
| ELEVACION PONIENTE | M2 | 293.2079 |  | 0
1.21 | Suministro y colocación de Aplanado fino de mezcla a base de sulfato de Bario y cemento, de 3 cms de espesor, con protección contra radiaciones, equivalente a una lámina de plomo de 2 cms de espesor sobre muro de block No. 6, muestreado y regleado. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 99.9075 |  | 0
1.22 | Suministro y colocación de Pintura vinílica Marca COMEX Línea BIOSENSE Color Yougurth JS-03 Acabado mate. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 338.8425 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 58.982 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 57.4 |  | 0
| DENTAL | M2 | 64.4 |  | 0
| CAJA | M2 | 29.12 |  | 0
| BODEGA | M2 | 29.12 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 31.8535 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 92.9355 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 76.1145 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 57.4 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 46.4625 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 46.4625 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 85.05 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 435.865 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 33.621 |  | 0
| FILTRO | M2 | 36.855 |  | 0
| PACS | M2 | 37.1805 |  | 0
| DIETAS | M2 | 60.1405 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 39.025 |  | 0
| CONTROL | M2 | 26.95 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 68.25 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 74.5395 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 55.489 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 120.2215 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 121.975 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 53.9035 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 90.25 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 33.4215 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 45.318 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 63.7 |  | 0
| SITE | M2 | 37.975 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 58.45 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 41.65 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 41.65 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 54.4495 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 82.264 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 127.134 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 76.825 |  | 0
| ESCALERA | M2 | 40.625 |  | 0
| CENDIS | M2 | 67.3785 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 108.325 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 24.5 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 200.018 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 79.7895 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 104.3595 |  | 0
| CONTROL | M2 | 39.508 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 45.108 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 52.794 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 108.4575 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 35.8275 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA | M2 | 53.585 |  | 0
| ESCALERA Y CUBO ELEVADORES (EXTERIOR) | M2 | 176.045
EXTERIOR
| ELEVACION NORTE | M2 | 148.91 |  | 0
| ELEVACION SUR | M2 | 166.9985 |  | 0
| ELEVACION ORIENTE | M2 | 222.1237 |  | 0
| ELEVACION PONIENTE | M2 | 293.2079 |  | 0
1.23 | Suministro y colocación de Azulejo Marca INTERCERÁMIC Modelo ASTRATTO Color Blanco de 20 x 30 cms, , colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| S.S.H. PERSONAL | M2 | 21 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL | M2 | 21 |  | 0
| ASEO | M2 | 23.211 |  | 0
| S.S.D. | M2 | 26.76 |  | 0
| S.S.M. | M2 | 40.353 |  | 0
| S.S.H. | M2 | 40.347 |  | 0
| SANITARIO CONSULTORIO 1 | M2 | 19.05 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 87.185 |  | 0
| ROPA SUCIA | M2 | 32.79 |  | 0
| S.S. DIRECTOR | M2 | 17.85 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 50.691 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 50.691 |  | 0
| S.S. RESIDENTES MUJERES | M2 | 25.35 |  | 0
| S.S. RESIDENTES HOMBERES | M2 | 25.35 |  | 0
| LAVANDERIA RESIDENTES | M2 | 27.45 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS HOMBRES | M2 | 58.584 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS MUJERES | M2 | 57.75 |  | 0
| S.S.M. DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.375 |  | 0
| S.S.H. DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.375 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR H. | M2 | 36.675 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR M. | M2 | 36.675 |  | 0
| S.S. PREOPERATORIO | M2 | 25.35 |  | 0
| S.S. OBSERVACION | M2 | 21.294 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 23.1 |  | 0
| ASEO | M2 | 16.05 |  | 0
| S.S.H. URGENCIAS | M2 | 26.85 |  | 0
| ASEO URGENCIAS | M2 | 18.75 |  | 0
| S.S.M. URGENCIAS | M2 | 29.85 |  | 0
1.24 | Suministro y colocación de Porcelanato Marca INTERCERAMIC Modelo LAROCHE de 40 x 80 cms, colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| ELEVACION NORTE | M2 | 12.48 |  | 0
| ELEVACION SUR | M2 | 12.648 |  | 0
| ELEVACION ORIENTE | M2 | 18.1792 |  | 0
| ELEVACION PONIENTE | M2 | 5.4 |  | 0
1.25 | Suministro y colocación de Porcelanato Marca INTERCERAMIC Modelo ABSOLUTE Color Super White Pulido de 80 x 80 cms, colocado con adhesivo BEXEL SOLUCION TOTAL y emboquillado con boquilla sin grano anti-hongo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| ELEVACION NORTE | M2 | 42.12 |  | 0
| ELEVACION SUR | M2 | 42.687 |  | 0
| ELEVACION ORIENTE | M2 | 61.3548 |  | 0
| ELEVACION PONIENTE | M2 | 18.225 |  | 0
1.26 | Suministro y colocación de Recubrimiento Marca Polyflor de PVC CONDUCTIVO OHMEGA EC en rollo Color Frosty Glen 6005 con curva sanitaria inferior y superior, instalación de acuerdo al procedimiento indicado por fabricante del producto. Incluye: preparacion de la base con adhesivo Bexel Solucion Total y cemento gris en proporcion 1:1, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| QUIROFANO | M2 | 104.616 |  | 0
CIELOS | CIELOS
1.27 | Suministro y colocación de Plafón de Tablaroca de 1/2" de espesor, acabado en pintura vinílica Marca COMEX Línea BIOSENSE Color Yougurth JS-03 acabado mate. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 15.971 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 16.073 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 16.084 |  | 0
| DENTAL | M2 | 20.859 |  | 0
| CAJA | M2 | 4.095 |  | 0
| BODEGA | M2 | 4.11 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 17.82 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 16.084 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 9.896 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 9.896 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 34.406 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 5.736 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 22.372 |  | 0
| FILTRO | M2 | 6.104 |  | 0
| PACS | M2 | 5.732 |  | 0
| DIETAS | M2 | 16.897 |  | 0
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 32.182 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 6.33 |  | 0
| CONTROL | M2 | 3.631 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 14.395 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 25.578 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 14.273 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 31.652 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 51.437 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 12.365 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 4.836 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 10.445 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 19.32 |  | 0
| SITE | M2 | 6.072 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 15.089 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 7.719 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 7.719 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 13.86 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.84 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 23.08 |  | 0
| QUIROFANO | M2 | 34.872 |  | 0
| CENDIS | M2 | 13.133 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 25.199 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 2.925 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 63.061 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 29.167 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 44.342 |  | 0
| CONTROL | M2 | 7.437 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 10.019 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 13.275 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 11.416 |  | 0
1.28 | Suministro y colocación de Plafón de Tablaroca RH de 1/2" de espesor, acabado en pintura vinílica Marca COMEX Línea BIOSENSE Color Yougurth JS-03 acabado mate. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| S.S.H. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| ASEO | M2 | 3.205 |  | 0
| S.S.D. | M2 | 4.647 |  | 0
| S.S.M. | M2 | 10.498 |  | 0
| S.S.H. | M2 | 10.477 |  | 0
| SANITARIO CONSULTORIO 1 | M2 | 2.419 |  | 0
| ROPA SUCIA | M2 | 7.023 |  | 0
| S.S. DIRECTOR | M2 | 2.096 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| S.S. RESIDENTES MUJERES | M2 | 3.761 |  | 0
| S.S. RESIDENTES HOMBRES | M2 | 3.761 |  | 0
| LAVANDERIA RESIDENTES | M2 | 4.77 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS HOMBRES | M2 | 10.057 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS MUJERES | M2 | 10.112 |  | 0
| S.S.M. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| S.S.H. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR H. | M2 | 4.584 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR M. | M2 | 4.584 |  | 0
| S.S. PREOPERATORIO | M2 | 4.148 |  | 0
| S.S. OBSERVACION | M2 | 3.058 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 3.242 |  | 0
| ASEO | M2 | 1.717 |  | 0
| S.S.H. URGENCIAS | M2 | 4.417 |  | 0
| S.S.M. URGENCIAS | M2 | 5.805 |  | 0
| ASEO URGENCIAS | M2 | 2.288 |  | 0
1.29 | Suministro y colocación de Plafón de Tablaroca RH DE 1/2" de espesor, acabado en pintura de esmalte Marca COMEX 100 BIOSENSE Color Yougurth JS-03 acabado mate. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 4.805 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 37.586 |  | 0
1.3 | Suministro y colocación de Plafón modular Marca USG Modelo MARS CLIMA PLUS (OC) con sistema de suspensión DON DX/DXL de 15/16". Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 204.057 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 199.298 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 27.936 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 50.17 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA | M2 | 26.51 |  | 0
1.31 | Suministro y colocación de zarpeo y afine prop. 1:4 acabado en pintura vinílica Marca COMEX Línea BIOSENSE Color Yougurth JS-03 acabado mate sobre Losa de concreto según especificación estructural. Incluye: zarpeo y afine, y pintura, muestreado y regleado, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
| MANTENIMIENTO | M2 | 7.305 |  | 0
| CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 42.891 |  | 0
| GASES MEDICINALES | M2 | 10.56 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 15.685 |  | 0
AZOTEAS
1.32 | Suministro y colocación de Empastado para pendientes de 6 cms de espesor promedio, muestreado y regleado, a base de mortero cemento-arena prop. 1:4 sobre losa, para recibir sistema de impermeabilización. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| EDIFICIO | M2 | 1753.248 |  | 0
| BASURA Y RPBI | M2 | 16.034 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA Y ELEVADORES | M2 | 43.914 |  | 0
1.33 | Suministro y colocación de Empastado para chaflan perimetral a 45° en unión de losa con pretil, a base de mortero cemento-arena prop. 1:4 sobre losa, para recibir sistema de impermeabilización. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| PRETIL EDIFICIO | ML | 177.738 |  | 0
| PRETIL BASURA Y RPBI | ML | 19.216 |  | 0
PLANTA ALTA:
| PRETIL ESCALERA Y ELEVADORES | M2 | 35.208 |  | 0
1.34 | Sistema de impermeabilización Prefabricada a base de asfaltos modificados, termofucionada aplicada sobre primario asfaltico, acabado con gravilla, sistema AL-KOAT o similar en calidad y costo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
PLANTA BAJA:
| EDIFICIO | M2 | 1753.248 |  | 0
| BASURA Y RPBI | M2 | 16.034 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA Y ELEVADORES | M2 | 43.914 |  | 0
|  |  | Total de Acabados |  | 0
II.- CANCELERIA, HERRERIA Y CARPINTERIA
2.01 | C-01 Suministro, fabricación y montaje de Ventana corrediza de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.10x1.00 de altura, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 8 |  | 0
2.02 | C-02 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.50 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.03 | C-03 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.20 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.04 | C-04 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 0.80 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.05 | C-05 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.92 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.06 | C-06 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.35 x 0.90 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.07 | C-07 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 0.90 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.08 | C-08 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.50 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.09 | C-09 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.30 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.1 | C-10 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.55 x 0.90 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.11 | C-11 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.60 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.12 | C-12 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.40 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 3 |  | 0
2.13 | C-13 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.40 x 0.90 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 19 |  | 0
2.14 | C-14 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 0.60 x 0.60 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.15 | C-15 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.75 x 0.60, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.16 | C-16 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.95 x 0.90 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.17 | C-17 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.46 x 1.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.18 | C-18 Suministro, fabricación y montaje de Ventana de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.50 x 1.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.19 | C-19 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble y fijos laterales y superior de aluminio y vidrio de 6mm, de 3.43 x 3.30 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble abatible de 1.60 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.2 | C-20 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble y fijos laterales de aluminio y vidrio de 6mm, de 3.63 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble abatible de 1.60 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.21 | C-21 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble y fijos laterales de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.10 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble abatible de 1.60 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.22 | C-22 Suministro, fabricación y montaje de cancel en escuadra de 2.58 + 2.25 x 2.20 mts, formado con puerta abatible de 0.80 x 2.20 con fijos y corredizos lateral y fijo en escuadra, de aluminio y acrílico de 9mm, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color blanco, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.23 | C-23 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.48 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble abatible, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.24 | C-24 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.00 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble abatible, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.25 | C-25 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble de aluminio y vidrio de 6mm, de 1.95 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble abatible, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.26 | C-26 Suministro fabricación y montaje de Puerta doble de aluminio y vidrio de 6mm, de 2.88 x 2.20 mts, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Puerta doble corrediza, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color aluminio natural, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras de seguridad, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.27 | C-27 Suministro, fabricación y montaje de cancel de 3.20 x 2.20 mts, formado con puerta abatible de 1.00 x 2.20 con fijo y corredizo lateral, de aluminio y acrílico de 9mm, de aluminio EUROVEN Serie 50 Color blanco, con cristal natural de 6mm. Incluye.- herrajes, cerraduras, bisagras, y accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.22 | P-01 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 1.17 x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.23 | P-02 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 1.35 x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.24 | P-03 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 1.40x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.25 | P-04 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 1.60x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6 |  | 0
2.26 | P-05 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 0.75x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 16 |  | 0
2.27 | P-06 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 0.90x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 34 |  | 0
2.28 | P-07 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 1.20x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 34 |  | 0
2.29 | P-08 Suministro, fabricación y montaje de Puerta y marco de madera y laminado plástico de 1.00x 2.20 mts, Puerta de tambor con madera de pino, Triplay 1/4", forrada con laminado plastico Ralph Wilson Color Pearl White (codigo PW-1573-60-WA) por ambas caras, cantos y testas al tono del laminado, con peinazos de madera de pino de 1"X1 1/4"@25cms y laterales de madera de pino de 1 1/2" X 1 1/4", con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 8 |  | 0
2.3 | H-01 Suministro, fabricación y montaje de Doble Puerta doble metálica, tipo Louver para un vano de 3.20 x 2.20 mts, funcionamiento doble-fuera, Puerta tipo LOUVER hecha a base de marco de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" y solera de 2 1/2" x 1/8" , con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB, acabada en pintura de esmalte alquidalico a dos manos color por definir, sobre dos manos de fondo anticorrosivo. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
2.3 | H-02 Suministro, fabricación y montaje de Doble Puerta doble metálica, tipo Louver para un vano de 3.90 x 2.20 mts, funcionamiento doble-fuera, Puerta tipo LOUVER hecha a base de marco de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" y solera de 2 1/2" x 1/8" , con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB, acabada en pintura de esmalte alquidalico a dos manos color por definir, sobre dos manos de fondo anticorrosivo. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.3 | H-03 Suministro, fabricación y montaje de Puerta doble metálica, tipo Louver para un vano de 2.00 x 2.20 mts, funcionamiento doble-fuera, Puerta tipo LOUVER hecha a base de marco de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" y solera de 2 1/2" x 1/8" , con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB, acabada en pintura de esmalte alquidalico a dos manos color por definir, sobre dos manos de fondo anticorrosivo. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
2.3 | H-04 Suministro, fabricación y montaje de Triple Puerta doble metálica, tipo Louver para un vano de 5.85 x 2.20 mts, funcionamiento doble-fuera, Puerta tipo LOUVER hecha a base de marco de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" y solera de 2 1/2" x 1/8" , con cerraduras DORMA segun modelo especificado en plano UMF-ARE-PL-TAB, acabada en pintura de esmalte alquidalico a dos manos color por definir, sobre dos manos de fondo anticorrosivo. Incluye.- cerraduras, bisagras, accesorios, limpieza durante y al final de la instalación, material, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
|  |  | Total de Cancelería y Carpintería |  | 0
III.- ILUMINACION
3.01 | Suministro y colocación de Spot dirigible de empotrar en plafón Mca. Tecnolite Mod. Benares Color Blanco YDLED-367/7W/30/B. Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 10 |  | 0
3.02 | Suministro y colocación de Luminaria de empotrar en plafón Mca. Tecnolite Mod. Malmo I Color Blanca LTLLED-PHFOR001. Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 165 |  | 0
3.03 | Suministro y colocación de Luminaria de empotrar en plafón Mca. Tecnolite Mod. Birmania Color Blanco YDLED-369/15W/30/B. Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 56 |  | 0
3.04 | Suministro y colocación de Luminaria tipo plafón de sobreponer Mca. Tecnolite Mod. Forio Color Blanco PTL-2030/B para lámpara fluorescente o LED. Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 8 |  | 0
3.05 | Suministro y colocación de Luminaria para muro Mca. Tecnolite Mod. Forio I Color Blanco TL-2010/B para lámpara fluorescente o LED. Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6 |  | 0
3.06 | Suministro y colocación de Luminaria de sobreponer Mca. Tecnolite Mod. PEKIN VII FLCDLED-03/14w/40 . Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 14 |  | 0
3.05 | Suministro y colocación de Luminaria LED SLENDER FORM SINGLE LED ARRAY MONTAJE SFV temperatura de color 5700K, alimentación 240V Posición Optica Tipo 5 Pintura Color Natural SFV-1-5-90LA-CW-240-NP-PC, con arbotante de 9.00 mts de altura de sección variable cuadrada. Incluye: suspensión, colganteo y accesorios, trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 10 |  | 0
|  |  | Total de Iluminación |  | 0
IV.- MOBILIARIO SANITARIO Y ACCESORIOS SANITARIOS
MOBILIARIO SANITARIO
4.01 | SI01 Suministro y colocación de Inodoro para fluxómetro Marca HELVEX Mod. TZF-1 Nao de 4.8 litros, color blanco al alto brillo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 21 |  | 0
4.02 | SI02 Suministro y colocación de Inodoro para fluxómetro Marca HELVEX Mod. TZF-17 Nao 17 de 4.8 litros, color blanco al alto brillo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
4.03 | SI03 Suministro y colocación de Asiento para inodoro elongado TZF-1, TZF-17 Marca HELVEX Mod AF-1, color blanco. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 22 |  | 0
4.04 | SI04 Suministro y colocación de Fluxómetro de sensor electrónico Marca HELVEX Mod. FB-110-WC-4.8 de batería para w.c. con niple recto y botón accionador mecánico con recubrimiento antibacterial, entrada superior para spud de 38 mm 4.8 litros por descarga, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 7 |  | 0
4.05 | SI05 Suministro y colocación de Fluxómetro para w.c. de pedal Marca HELVEX Mod. 310-WC-4.8 expuesto con recubrimiento antibacterial, entrada superior para spud de 38 mm 4.8 litros por descarga, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 14 |  | 0
4.06 | SM01 Suministro y colocación de Mingitorio Marca HELVEX Mod. MG-1 Ferry tipo cascada, para fluxometro de descarga de 0.5 litros, color blanco al alto brillo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 3 |  | 0
4.07 | SM02 Suministro y colocación de Fluxómetro para mingitorio Marca HELVEX MOD 310-19-0.5 de pedal expuesto con recubrimiento antibacterial, entrada superior para spud de 19 mm, 0.5 litro por descarga, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 3 |  | 0
4.08 | Suministro y colocación de tarja sencilla de acero inoxidable de 45x45 cm (salón polivalente), de acero inoxidable, acabado pulido, equipada con llave mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, contra canasta marca HELVEX modelo H-8801 y céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 1 |  | 0
4.09 | Suministro y colocación de lavadero prefabricado de 0.85x0.65x.90 mts., doble con tallado, de granito vaciado, incluye llaves Individualses de Maneral Plano con Chapetón, acabado cromado para agua caliente, y para agua fria, acabado pulido, marca Urrea. (lavanderia). Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 1 |  | 0
4.1 | Suministro y colocación de Llave para Tarja Doble de 0.80x0.40 m. (Comedor, Cocineta, Dietas), de acero inoxidable, acabado pulido, equipada con llave mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, contra canasta marca HELVEX modelo H-8801 y céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 3 |  | 0
4.11 | Suministro y colocación de Tarja Doble de 0.80x0.40 m. (Comedor, Cocineta, Dietas), de acero inoxidable, acabado pulido, equipada con llave mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, contra canasta marca HELVEX modelo H-8801 y céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 3 |  | 0
4.12 | Suministro y colocación de Lavabo de pedestal Tipo y Color Segun Proyecto y muestra aprobada S.M.A. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (gerencia) | Pza | 1 |  | 0
4.13 | SL03 Suministro y colocación de Llave para lavabo Tipo y Color Segun Proyecto y muestra aprobada S.M.A. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (gerencia) | Pza | 1 |  | 0
4.14 | Suminsitro y colocación de inodoro Marca HELVEX WC BOLMEN (WC Taza Tanque Bolmen, Ecológico, 4.8 l), color blanco. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.(gerencia) | Pza | 1 |  | 0
4.15 | Suministro e instalación de tarja de hasta 1.50 m. x 0.70 m. y de 0.60 m. de profundidad y con respaldo de 0.20 m., fabricada con lámina cal. No. 16 calidad 304 de acero inoxidable en acabado pulido, equipada con 3 llaves mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, contra canasta marca HELVEX modelo H-8801 y céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, cargos directos por el costo de acarreos de materiales y retiro de sobrantes y escombro fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 1 |  | 0
4.16 | Suministro e instalación de tarja doble de hasta 1.80 m. x 0.70 m. y de 0.60 m. de profundidad y con respaldo de 0.20 m., fabricada con lámina cal. No. 16 calidad 304 de acero inoxidable en acabado pulido, equipada con 2 llaves mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, contra canasta marca HELVEX modelo H-8801 y céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, cargos directos por el costo de acarreos de materiales y retiro de sobrantes y escombro fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 1 |  | 0
4.17 | Suministro e instalación de tarja sencilla de hasta 0.45m. x 0.45 m. y de 0.60 m. de profundidad (ver existente) y con respaldo de 0.20 m. fabricada con lámina cal. No. 16 calidad 304 de acero inoxidable en acabado pulido, equipada con 1 llave mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, 1 contra canasta marca HELVEX, modelo H-8801 y 1 céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, cargos directos por el costo de acarreos de materiales y retiro de sobrantes y escombro fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 5 |  | 0
4.18 | Suministro e instalación de tarja sencilla de hasta 1.20 m. x 0.70 m. y de 0.60 m. de profundidad (ver existente) y con respaldo de 0.20 m. fabricada con lámina cal. No. 16 calidad 304 de acero inoxidable en acabado pulido, equipada con 1 llave mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, 1 contra canasta marca HELVEX, modelo H-8801 y 1 céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, cargos directos por el costo de acarreos de materiales y retiro de sobrantes y escombro fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 2 |  | 0
4.19 | Suministro e instalación de tarja sencilla de hasta 1.50 m. x 0.70 m. y de 0.60 m. de profundidad (ver existente) y con respaldo de 0.20 m. fabricada con lámina cal. No. 16 calidad 304 de acero inoxidable en acabado pulido, equipada con 1 llave mezcladora marca HELVEX modelo OMEGA TV-398 de sensor eléctrico, 1 contra canasta marca HELVEX, modelo H-8801 y 1 céspol marca HELVEX modelo TV-030, o similar en calidad y precio. Incluye: lineas hidráulicas y sanitarias para conexión a tubería principal con todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye los accesorios y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, pruebas, cargos directos por el costo de acarreos de materiales y retiro de sobrantes y escombro fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, trazo, nivelación, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, materiales, desperdicios, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. | Pza | 5 |  | 0
4.2 | SL01 Suministro y colocación de Lavabo Lucerna1 de sobreponer con rebosadero, Marca HELVEX Mod. LV-2-1P una perforación, color blanco al alto brillo, Contra Marca HELVEX Mod. TH-058 para lavabo con rejilla, acabado cromo, Cespol Marca HELVEX Mod. TV-016 para lavabo, sin contra, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 23 |  | 0
4.21 | SL03 Suministro y colocación de Llave electrónica Marca HELVEX MOd. TV-297 Alfa con sensor de baterías recubrimiento antibacterial, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 12 |  | 0
4.22 | SL04 Suministro y colocación de Monomando de 4" Marca HELVEX Mod E-909 desague automático con rebosadero, acabado cromo. Línea Premier. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 12 |  | 0
REGADERAS
4.23 | SR01 Suministro y colocación de Regadera Marca HELVEX Mod H-100 / TR-011 de chorro fijo, acabado cromo Brazo y chapetón, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6 |  | 0
4.24 | SR02 Suministro y colocación de Jabonera con agarradera, Marca HELVEX Mod 101 Línea Clásica, acabado cromo. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6 |  | 0
4.25 | SR03 Suministro y colocación de Juego de manerales grandes Tritón, acabado cromo (incluye juego de ensambles de empotrar). Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6 |  | 0
4.26 | SR04 Suministro y colocación de Coladera en regadera Marca HELVEX Mod C-12, una boca y rejilla cuadrada (ver planos de Ingeniería Sanitaria). Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6 |  | 0
4.27 | SR05 Suministro y colocación de Banca en regadera Cuadro básico de Mobiliario Cat. 519.104.0269. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 4 |  | 0
4.28 | SR06 Suministro y colocación de Cortina antibacteriana. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
ACCESORIOS SANITARIOS
4.29 | SA01 Suministro y colocación de Gancho portamuletas Marca HELVEX Mod. 266, acabado cromo. Línea Clásica II. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
4.3 | SA02 Suministro y colocación de Gancho doble Marca HELVEX Mod. 106 de pared, acabado cromo. Línea Clásica. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 11 |  | 0
4.31 | SA03 Suministro y colocación de Barra de seguridad Marca HELVEX Mod. B-610-S recta de tubo de acero inoxidable satinada de 610 mm de longitud. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
4.32 | SA04 Suministro y colocación de Barra Marca HELVEX Mod. B-062-S retractil derecha para personas con discapacidad de acero inoxidable satinada de 810 mm de longitud. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
4.33 | SA05 Suministro y colocación de Barra Marca HELVEX Mod B-064-S retractil izquierda para personas con discapacidad de acero inoxidable satinada de 810 mm de longitud. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1 |  | 0
4.34 | SA06 Suministro y colocación de Cambiador de pañales horizontal Marca KOALA BEAR KARE Mod. KB110-SSRE de acero inoxidable para empotrar, acabado satinado en la parte extrerior y con interior de polietileno de alta densidad color gris. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
4.35 | SA07 Suministro y colocación de Bote de campana cuadro básico de mobiliario Mod. 519.132.0059 (cuerpo de lámina de acero cal. 20 con pintura color gris y tapa tipo campana de lámina de acero inoxidable cal.20. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 10 |  | 0
4.36 | SA08 Suministro y colocación de Espejo de 6 mm de espesor de 60 x 120 cm,con cantos biselados y herrajes en acero inoxidable. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 22 |  | 0
4.37 | SA09 Suministro y colocación de Banca Vestidor para consultorio Cuado básico de mobiliario Cat. 519.104.0202. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 2 |  | 0
4.38 | SA10 Suministro y colocación de Cesto para papeles. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 23 |  | 0
DISPENSADORES SANITARIOS
4.39 | SD01 Suministro y colocación de Despachador de papel higiénicoMarca JOFEL Mod. Altera maxi, clave PH52310, color transparente con base de plástico gris. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 21 |  | 0
4.4 | SD02 Suministro y colocación de Despachador de toalla interdoblada Z Marca JOFEL MOD Futura Inox, clave AH25000, color inoxidable satinado con base de plástico gris. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 9 |  | 0
4.41 | SD03 Suministro y colocación de Dosificador para jabón líquido rellenable JOFEL MOD Futura Inox, clave AC54000, color Inoxidable satinado con base de plástico gris. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 10 |  | 0
|  |  | Total de Mobiliario y Accesorios Sanitarios |  | 0
V.- CANCELES SANITARIOS
Suminstro e instalación de Mamparas Sanitarias Marca SANILOCK Modelo INSTITUCIONAL Familia 4000 Modelo 500 Color Blanco Antiguo (5749-1) acabado esmaltado. Incluye: trazo y nivelación, material, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza durante y al final del desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
S.S. PUBLICOS (S.S.M.) | M01
| Panel lateral de 1.537 x 1.50m. | Pza | 2 |  | 0
| Pilastra Frontal de 0.313 x 1.70m. | Pza | 2 |  | 0
| Puerta de 0.613 x 1.50m. | Pza | 2 |  | 0
S.S. PUBLICOS (S.S.H.) | M01
| Panel lateral de 1.537 x 1.50m. | Pza | 1 |  | 0
| Pilastra Frontal de 0.313 x 1.70m. | Pza | 1 |  | 0
| Puerta de 0.613 x 1.50m. | Pza | 1 |  | 0
| Panel lateral de 0.613 x 1.20m. | Pza | 1 |  | 0
S.S. PERSONAL (S.S.M.) | M01
| Panel lateral de 1.537 x 1.50m. | Pza | 3 |  | 0
| Pilastra Frontal de 0.313 x 1.70m. | Pza | 3 |  | 0
| Puerta de 0.613 x 1.50m. | Pza | 3 |  | 0
S.S. PERSONAL (S.S.H.) | M01
| Panel lateral de 1.537 x 1.50m. | Pza | 2 |  | 0
| Pilastra Frontal de 0.313 x 1.70m. | Pza | 2 |  | 0
| Puerta de 0.613 x 1.50m. | Pza | 2 |  | 0
| Panel lateral de 1.00 x 1.20m. | Pza | 1 |  | 0
S.S. URGENCIAS (S.S.M.)
| Panel central de 1.512 x 1.50m. | Pza | 1 |  | 0
| Pilastra Frontal de 0.80 x 1.70m. | Pza | 1 |  | 0
| Puerta de 0.60 x 1.50m. | Pza | 2 |  | 0
S.S. URGENCIAS (S.S.H.)
| Panel lateral de 0.90 x 1.50m. | Pza | 1 |  | 0
| Puerta de 0.60 x 1.50m. | Pza | 1 |  | 0
| Panel lateral de 0.70 x 1.20m. | Pza | 1 |  | 0
|  |  | Total de Canceles Sanitarios |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS |  |  | IMPORTE PARCIAL
| I.- ACABADOS |  |  |  | 0
| II.- CANCELERIA, HERRERIA Y CARPINTERIA |  |  |  | 0
| III.- ILUMINACION |  |  |  | 0
| IV.- MOBILIARIO SANITARIO Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 0
| V.- CANCELES SANITARIOS |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | I.V.A. |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## GEN-PISO
GENERADOR
PROYECTO : CENTRO DE SALUD PESQUERIA |  |  | 2017-05-17
UBICACION: PESQUERIA, N. L.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
I.- ACABADOS
PISOS
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 204.057 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 15.971 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 16.073 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 16.084 |  | 0
| DENTAL | M2 | 20.859 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| CAJA | M2 | 4.095 |  | 0
| BODEGA | M2 | 4.11 |  | 0
| ASEO | M2 | 3.205 |  | 0
| S.S.D. | M2 | 4.647 |  | 0
| S.S.M. | M2 | 10.498 |  | 0
| S.S.H. | M2 | 10.477 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 4.805 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 37.586 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 17.82 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 16.084 |  | 0
| SANITARIO CONSULTORIO 1 | M2 | 2.419 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 9.896 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 9.896 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 34.406 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 22.372 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 199.298 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 5.736 |  | 0
| ROPA SUCIA | M2 | 7.023 |  | 0
| FILTRO | M2 | 6.104 |  | 0
| PACS | M2 | 5.732 |  | 0
| DIETAS | M2 | 16.897 |  | 0
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 32.182 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 6.33 |  | 0
| CONTROL | M2 | 3.631 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 14.395 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 25.578 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 14.273 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 31.652 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 51.437 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 12.365 |  | 0
| S.S. DIRECTOR | M2 | 2.096 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 27.936 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 4.836 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 10.445 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 19.32 |  | 0
| SITE | M2 | 6.072 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 15.089 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 7.719 |  | 0
| S.S. RESIDENTES MUJERES | M2 | 3.761 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 7.719 |  | 0
| S.S. RESIDENTES HOMBERES | M2 | 3.761 |  | 0
| LAVANDERIA RESIDENTES | M2 | 4.77 |  | 0
| MANTENIMIENTO | M2 | 7.305 |  | 0
| CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 42.891 |  | 0
| GASES MEDICINALES | M2 | 10.56 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS HOMBRES | M2 | 10.057 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS MUJERES | M2 | 10.112 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 13.86 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.84 |  | 0
| S.S.M. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| S.S.H. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 23.08 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR H. | M2 | 4.584 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR M. | M2 | 4.584 |  | 0
| QUIROFANO | M2 | 34.872 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 15.685 |  | 0
| ESCALERA | M2 | 26.51 |  | 0
| CENDIS | M2 | 13.133 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 25.199 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 2.925 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 63.061 |  | 0
| S.S. PREOPERATORIO | M2 | 4.148 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 29.167 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 44.342 |  | 0
| S.S. OBSERVACION | M2 | 3.058 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 3.242 |  | 0
| ASEO | M2 | 1.717 |  | 0
| CONTROL | M2 | 7.437 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 10.019 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 13.275 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 50.17 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 11.416 |  | 0
| S.S.H. URGENCIAS | M2 | 4.417 |  | 0
| ASEO URGENCIAS | M2 | 2.288 |  | 0
| S.S.M. URGENCIAS | M2 | 5.805 |  | 0
| BANQUETA PERIMETRAL Y EXTERIOR | M2 | 508.714 |  | 0
| JARDIN | M2 | 163.012 |  | 0
| ESTACIONAMIENTO | M2 | 709.804 |  | 0
| ANDEN DE CARGA Y DESCARGA | M2 | 47.102 |  | 0
| CALLE A URGENCIAS | M2 | 252.68 |  | 0
| CORDON DE BANQUETA | ML | 432.791 |  | 0
| RAMPAS EN BANQUETAS | M2 | 5.76 |  | 0
| PASOS PEATONALES | M2 | 18.998 |  | 0
| CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | PZA | 25 |  | 0
| CUARTO DE BASURA | M2 | 6.958 |  | 0
| R.P.B.I. | M2 | 6.943 |  | 0
PLANTA ALTA:

## GEN-ZOCLO
CENTRO DE SALUD PESQUERIA
GENERADOR
PROYECTO : CENTRO DE SALUD PESQUERIA |  |  | 2017-05-17
UBICACION: PESQUERIA, N. L.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
I.- ACABADOS
MURO
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 135.537 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 15.852 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 15.2 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 15.2 |  | 0
| DENTAL | M2 | 17.2 |  | 0
| CAJA | M2 | 7.4 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 20.547 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 15.2 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 15.2 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 15.2 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 12.375 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 12.375 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 6.226 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 25.353 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 21.9 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 22.51 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 174.346 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 6.553 |  | 0
| FILTRO | M2 | 8.73 |  | 0
| PACS | M2 | 9.423 |  | 0
| DIETAS | M2 | 14.783 |  | 0
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 23.635 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 9.95 |  | 0
| CONTROL | M2 | 6.8 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 17.1 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 18.897 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 13.454 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 30.149 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 33.5 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 13.75 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 36.1 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 8.649 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 11.898 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 17.451 |  | 0
| SITE | M2 | 9.65 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 14 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 10.25 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 10.25 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 14.357 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 19.604 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 31.524 |  | 0
| ESCALERA | M2 | 13.05 |  | 0
| CENDIS | M2 | 17.051 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 26.05 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 6.1 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 47.473 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 19.57 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 23.317 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 6.8 |  | 0
| ASEO | M2 | 4.45 |  | 0
| CONTROL | M2 | 10.388 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 10.538 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 12.744 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 43.383 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 13.156 |  | 0

## GEN-MURO
GENERADOR
PROYECTO : CENTRO DE SALUD PESQUERIA |  |  | 2017-05-17
UBICACION: PESQUERIA, N. L.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
I.- ACABADOS
MURO
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 338.8425 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 58.982 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 57.4 |  | 0
| DENTAL | M2 | 64.4 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL | M2 | 21 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL | M2 | 21 |  | 0
| CAJA | M2 | 29.12 |  | 0
| BODEGA | M2 | 29.12 |  | 0
| ASEO | M2 | 23.211 |  | 0
| S.S.D. | M2 | 26.76 |  | 0
| S.S.M. | M2 | 40.353 |  | 0
| S.S.H. | M2 | 40.347 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 31.8535 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 92.9355 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 76.1145 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 57.4 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 57.4 |  | 0
| SANITARIO CONSULTORIO 1 | M2 | 19.05 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 46.4625 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 46.4625 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 85.05 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 87.185 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 435.865 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 33.621 |  | 0
| ROPA SUCIA | M2 | 32.79 |  | 0
| FILTRO | M2 | 36.855 |  | 0
| PACS | M2 | 37.1805 |  | 0
| DIETAS | M2 | 60.1405 |  | 0
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 99.9075 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 39.025 |  | 0
| CONTROL | M2 | 26.95 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 68.25 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 74.5395 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 55.489 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 120.2215 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 121.975 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 53.9035 |  | 0
| S.S. DIRECTOR | M2 | 17.85 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 90.25 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 33.4215 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 45.318 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 63.7 |  | 0
| SITE | M2 | 37.975 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 50.691 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 50.691 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 58.45 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 41.65 |  | 0
| S.S. RESIDENTES MUJERES | M2 | 25.35 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 41.65 |  | 0
| S.S. RESIDENTES HOMBERES | M2 | 25.35 |  | 0
| LAVANDERIA RESIDENTES | M2 | 27.45 |  | 0
| MANTENIMIENTO | M2 | 39.025 |  | 0
| CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 127.125 |  | 0
| GASES MEDICINALES | M2 | 64.35 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS HOMBRES | M2 | 58.584 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS MUJERES | M2 | 57.75 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 54.4495 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 82.264 |  | 0
| S.S.M. DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.375 |  | 0
| S.S.H. DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.375 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 127.134 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR H. | M2 | 36.675 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR M. | M2 | 36.675 |  | 0
| QUIROFANO | M2 | 85.925 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 76.825 |  | 0
| ESCALERA | M2 | 40.625 |  | 0
| CENDIS | M2 | 67.3785 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 108.325 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 24.5 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 200.018 |  | 0
| S.S. PREOPERATORIO | M2 | 25.35 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 79.7895 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 104.3595 |  | 0
| S.S. OBSERVACION | M2 | 21.294 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 23.1 |  | 0
| ASEO | M2 | 16.05 |  | 0
| CONTROL | M2 | 39.508 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 45.108 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 52.794 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 108.4575 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 35.8275 |  | 0
| S.S.H. URGENCIAS | M2 | 26.85 |  | 0
| ASEO URGENCIAS | M2 | 18.75 |  | 0
| S.S.M. URGENCIAS | M2 | 29.85 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA | M2 | 53.585 |  | 0
| ESCALERA Y CUBO ELEVADORES (EXTERIOR) | M2 | 176.045

## GEN-CIELO
GENERADOR
PROYECTO : CENTRO DE SALUD PESQUERIA |  |  | 2017-05-17
UBICACION: PESQUERIA, N. L.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
I.- ACABADOS
CIELOS
PLANTA BAJA:
| ACCESO Y CONSULTA | M2 | 204.057 |  | 0
| SOMATOMETRÍA Y VACUNAS | M2 | 15.971 |  | 0
| CONSULTORIO 6 | M2 | 16.073 |  | 0
| CONSULTORIO 5 | M2 | 16.084 |  | 0
| DENTAL | M2 | 20.859 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL | M2 | 2.955 |  | 0
| CAJA | M2 | 4.095 |  | 0
| BODEGA | M2 | 4.11 |  | 0
| ASEO | M2 | 3.205 |  | 0
| S.S.D. | M2 | 4.647 |  | 0
| S.S.M. | M2 | 10.498 |  | 0
| S.S.H. | M2 | 10.477 |  | 0
| MEDICAMENTO CONTROLADO | M2 | 4.805 |  | 0
| FARMACIA | M2 | 37.586 |  | 0
| CONSULTORIO 1 | M2 | 17.82 |  | 0
| CONSULTORIO 2 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 3 | M2 | 16.084 |  | 0
| CONSULTORIO 4 | M2 | 16.084 |  | 0
| SANITARIO CONSULTORIO 1 | M2 | 2.419 |  | 0
| TRABAJO SOCIAL | M2 | 9.896 |  | 0
| ATENCION A USUARIO | M2 | 9.896 |  | 0
| ALMACEN | M2 | 34.406 |  | 0
| ROPA LIMPIA | M2 | 22.372 |  | 0
| PASILLO INTERIOR | M2 | 199.298 |  | 0
| VIGILANCIA | M2 | 5.736 |  | 0
| ROPA SUCIA | M2 | 7.023 |  | 0
| FILTRO | M2 | 6.104 |  | 0
| PACS | M2 | 5.732 |  | 0
| DIETAS | M2 | 16.897 |  | 0
| SALA DE RAYOS "X" | M2 | 32.182 |  | 0
| VESTIDOR | M2 | 6.33 |  | 0
| CONTROL | M2 | 3.631 |  | 0
| MASTOGRAFIA | M2 | 14.395 |  | 0
| LABORATORIO | M2 | 25.578 |  | 0
| TOMA DE MUESTRAS | M2 | 14.273 |  | 0
| SALIDA DE EMERGENCIA | M2 | 31.652 |  | 0
| SALON POLIVALENTE | M2 | 51.437 |  | 0
| DIRECTOR | M2 | 12.365 |  | 0
| S.S. DIRECTOR | M2 | 2.096 |  | 0
| PASILLO (GOBIERNO) | M2 | 27.936 |  | 0
| ARCHIVO | M2 | 4.836 |  | 0
| ADMINISTRADOR | M2 | 10.445 |  | 0
| SALA DE JUNTAS | M2 | 19.32 |  | 0
| SITE | M2 | 6.072 |  | 0
| S.S.H. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| S.S.M. PERSONAL (GOBIERNO) | M2 | 14.935 |  | 0
| ESTANCIA RESIDENTES | M2 | 15.089 |  | 0
| RESIDENTES MUJERES | M2 | 7.719 |  | 0
| S.S. RESIDENTES MUJERES | M2 | 3.761 |  | 0
| RESIDENTES HOMBRES | M2 | 7.719 |  | 0
| S.S. RESIDENTES HOMBRES | M2 | 3.761 |  | 0
| LAVANDERIA RESIDENTES | M2 | 4.77 |  | 0
| MANTENIMIENTO | M2 | 7.305 |  | 0
| CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 42.891 |  | 0
| GASES MEDICINALES | M2 | 10.56 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS HOMBRES | M2 | 10.057 |  | 0
| VESTIDOR EMPLEADOS MUJERES | M2 | 10.112 |  | 0
| COMEDOR | M2 | 13.86 |  | 0
| DESCANSO MEDICOS | M2 | 21.84 |  | 0
| S.S.M. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| S.S.H. DESCANSO MEDICOS | M2 | 2.942 |  | 0
| TRANSFER MEDICOS | M2 | 23.08 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR H. | M2 | 4.584 |  | 0
| REGADERAS Y VESTIDOR M. | M2 | 4.584 |  | 0
| QUIROFANO | M2 | 34.872 |  | 0
| BODEGA (BAJO ESCALERA) | M2 | 15.685 |  | 0
| CENDIS | M2 | 13.133 |  | 0
| C.E.Y.E. | M2 | 25.199 |  | 0
| TECNICA DE AISLAMIENTO | M2 | 2.925 |  | 0
| PREOPERATORIO Y TRANSFER PACIENTES | M2 | 63.061 |  | 0
| S.S. PREOPERATORIO | M2 | 4.148 |  | 0
| POST OPERATORIO | M2 | 29.167 |  | 0
| OBSERVACION | M2 | 44.342 |  | 0
| S.S. OBSERVACION | M2 | 3.058 |  | 0
| SEPTICO | M2 | 3.242 |  | 0
| ASEO | M2 | 1.717 |  | 0
| CONTROL | M2 | 7.437 |  | 0
| TRIAGE | M2 | 10.019 |  | 0
| CONSULTA | M2 | 13.275 |  | 0
| URGENCIAS | M2 | 50.17 |  | 0
| CURACIONES | M2 | 11.416 |  | 0
| S.S.H. URGENCIAS | M2 | 4.417 |  | 0
| ASEO URGENCIAS | M2 | 2.288 |  | 0
| S.S.M. URGENCIAS | M2 | 5.805 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA | M2 | 26.51 |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0

## GEN-AZOT
GENERADOR
PROYECTO : CENTRO DE SALUD PESQUERIA |  |  | 2017-05-17
UBICACION: PESQUERIA, N. L.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
I.- ACABADOS
AZOTEA
PLANTA BAJA:
| EDIFICIO | M2 | 1753.248 |  | 0
| BASURA Y RPBI | M2 | 16.034 |  | 0
| PRETIL EDIFICIO | ML | 177.738 |  | 0
| PRETIL BASURA Y RPBI | ML | 19.216 |  | 0
PLANTA ALTA:
| ESCALERA Y ELEVADORES | M2 | 43.914 |  | 0
| PRETIL ESCALERA Y ELEVADORES | M2 | 35.208 |  | 0