## PAV.C.LAMP.ANAHUAC
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : URBANIZACION
| OBRA : PAVIMENTACION, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : COL. DEL NORTE
MUNICIPIO : PARAS, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. ORIGINAL | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
10 |  | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 11651.76 |  |  | 0
20 |  | DESPALME DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE LAS CAPAS SUPERFICIALES DEL TERRENO NATURAL, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL A MANO O A MÁQUINA, ACARREO LIBRE DE 20 M Y SOBRE ACARREOS AL DEPÓSITO DEL BANCO DE DESPERDICIOS MUNICIPAL O SITIO AUTORIZADO EN BITÁCORA | M3 | 2330.352 |  |  | 0
TERRACERIAS
30 |  | EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, HASTA 70 CM. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 975.53 |  |  | 0
40 |  | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 780.42 |  |  | 0
50 |  | ESCARIFICADO HOMOEGINZADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE 20CM DE ESPESOR DEL TERRENO NATURAL, AL 95% DE SU PVSM AASHTO ESTÁNDAR. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIALES, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C EN SUS CAPÍTULOS 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" Y 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3251.76 |  |  | 0
60 |  | SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA MÍNIMO AL 98% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADO, DE 30 CM ESPESOR COMPACTO, GARANTIZANDO UN VRS MINIMO DEL 20% VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 42, 43, 44, 45, 46, 47 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE, INCLUYE: AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRASUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C EN SUS CAPÍTULOS 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" Y 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3251.76 |  |  | 0
70 |  | BASE DE 12 CM DE ESP. CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD BASE HIDRAULICA, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% PVSM, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYENDO SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAPÍTULO 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" Y 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" DE LA LEY DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 59 AL 63 DE LA LEY DE PAVIMENTOS CITADA. | M2 | 3251.76 |  |  | 0
PAVIMENTO
80 |  | CARPETA ASFALTICA DE 4 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE: CARPETA ASFALTICA CONFORME A SU DISEÑO MARSHALL CON UNA ESTABILIDAD MINIMA DE 816KG, RIEGO DE LIGA CON EMULSION RR A RAZON DE 0.50 L/M2, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION RL A RAZON DE 1.50 L/M2, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYENDO TAMBIÉN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO, ASÍ COMO SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C EN SUS CAPÍTULOS 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" Y 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" DE LA LEY PARA LA CONTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO VIGENTE; CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN SÉPTIMA DEL CAPÍTULO CUARTO (ARTÍCULOS 69 AL 77) Y CON LOS PARÁMETROS DE FRICCIÓN Y TEXTURA ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO TERCERO, ARTÍCULOS DEL 21 AL 25, PARA VIALIDAD NIVEL 1 DE ACEURDO AL ART. 21 DE LA LEY DE PAVIMENTOS ANTERIORMENTE REFERIDA. | M2 | 3251.76 |  |  | 0
GUARNICIONES Y BANQUETAS
90 |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO DE PALOMA (SECCION 0.077 M2) A BASE DE CONC. PREM. f'c=150 Kg/Cm2, TMA 19 MM, REV. NOR. (8-12 CM),CORTE PARA FORMACION JUNTAS @ 3.00 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1062.32 |  |  | 0
100 |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA SUBIR Y BAJAR DE LAS BANQUETAS Y CAMELLONES LOS PEATONES CON CONCRETO HIDRAULICO 150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR. | PZA | 19 |  |  | 0
110 |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR CON CONC. PREMEZCLADO f'c=150 Kg/Cm2, TMA DE 19 MM, REV. NOR. (8-12 CM), JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1886 |  |  | 0
AGUA POTABLE
120 |  | TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION ESTABLECIENDO REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES Y LOCALIZACION DEL EJE, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL, Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO Y A DISPOSICION DE LA SUPERVISION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 512 |  |  | 0
130 |  | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN TODO TIPO DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 368.64 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC(C-900) 4" (0.10M) COLOR AZUL CLASE 165 (DR-25) INCLUYE: MATERIALES, FLETES, CARGA Y DESCARGA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA ENTREGA OFICIAL A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 512 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE BRIDADA DE Fo. Fo. DE 0.10 (4") Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. | PZA | 5 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE COMPUERTA PARA UNA PRESION DE 10.5 KG/CM2, SEGÚN NORMAS AWWA-C-509, Y MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M., INCLUYE: TRAMO (0.25 M.) DE TUBERIA A.C. CLASE A-5 DE 0.15 M. (6")Ø PARA LA INSTALACION DE CAMPANA Y REGISTRO DE FIERRO VACIADO, EXTREMO DE 4" DE Fo.Fo., COPLE UNIVERSAL DE RANGO AMPLIO DE 4" PARA UNIR A RED EXISTENTE, EMPAQUES Y TORNILLERIA | PZA | 5 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TAPA CIEGA DE 4" DE Fo.Fo. Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. | PZA | 2 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR DE BRIDA UNIVERSAL PN 16 SERIE 603 DE 4", INCLUYE: TORNILLERIA Y ACCESORIOS, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. | PZA | 21 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 45° (4") BRIDADA DE Fo. Fo. Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. | PZA | 2 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 22.5° (4") BRIDADA DE Fo. Fo. Y SUS ACCESORIOS, EMPAQUES Y TORNILLERIA, SEGÚN MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. Y LAS NORMAS ANSI/AWWA-C110-77 Y ANSI-A-21-11. | PZA | 4 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA SENCILLO CORTO, RAMAL DE POLIETILENO RETICULADO PEX 3/4" (18X2), INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, VER MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. (ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO ROSCA RECTA, VALVULA DE INSERCION DE BRONCE CON ROSCA DE 3/4", TUERCA CONICA, COPLE DE TRANSMISION DE BRONCE 3/4" NTP, CUARDO DE MEDIDOR, SELLO DE COMPRESION.) SEGUN PLANO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR Y/O IMPORTADO DE BANCO INCLUYE: EL SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE. | PZA | 27 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA SENCILLO LARGA, RAMAL DE POLIETILENO RETICULADO PEX 3/4" (18X2), INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, VER MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. (ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO ROSCA RECTA, VALVULA DE INSERCION DE BRONCE CON ROSCA DE 3/4", TUERCA CONICA, COPLE DE TRANSMISION DE BRONCE 3/4" NTP, CUARDO DE MEDIDOR, SELLO DE COMPRESION.) SEGUN PLANO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR Y/O IMPORTADO DE BANCO INCLUYE: EL SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE. | PZA | 53 |  |  | 0
230 |  | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 30.72 |  |  | 0
240 |  | RELLENO CON MATERIAL BANCO Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 96.84 |  |  | 0
241 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 96.84 |  |  | 0
250 |  | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 61.44 |  |  | 0
251 |  | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 61.44 |  |  | 0
260 |  | CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y SILLETAS, ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL MEDIO DE ANCLAJE ENTRE LA TUBERÍA, ACCESORIOS Y LA PARED DE LA ZANJA, LOS CUALES EVITAN QUE LA LÍNEA SE MUEVA Y AFECTEN SUS ACOPLAMIENTOS POR EFECTO DE LOS EMPUJES PRODUCIDOS POR LA PRESIÓN. | M3 | 0.54 |  |  | 0
DRENAJE SANITARIO
270 |  | TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION ESTABLECIENDO REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES Y LOCALIZACION DEL EJE, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL, Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO Y A DISPOSICION DE LA SUPERVISION, EQUIPO | ML | 408 |  |  | 0
280 |  | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN TODO TIPO DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 464.8 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARED SOLIDA SERIE 20 COLOR MARRON CON JUNTA HERMETICA, SEGÚN NORMA E-222/1-1999-SCR Y MARCAS AUTORIZADAS POR S.A.D.M. DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO, INSTALADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS FINAL DE FLUJO PARA ENTREGA A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D., LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 408 |  |  | 0
300 |  | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 31.2 |  |  | 0
310 |  | RELLENO CON MATERIAL BANCO Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 156 |  |  | 0
311 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 156 |  |  | 0
320 |  | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 78 |  |  | 0
321 |  | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 78 |  |  | 0
330 |  | CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE LADRILLO TIPO MODULAR DE 6X10X20, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PARA RECUBRIR TUBERIA DE 8" Y 10" DE DIAMETRO, CON PROFUNDIDAD HASTA 4.00 MTS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SADM. INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DE PVC DE 8" DIAMETRO, DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 11 |  |  | 0
340 |  | CONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTE TIPO PARA RECUBRIR TUBERIA DE 8" Y 10" DE DIAMETRO CON PROFUNDIDAD HASTA 4.00 MTS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SADM. INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DE PVC DE 8" DE DIAMETRO DESPERDICIOS, FLETES, CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
350 |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON LONGITUD AJUSTABLE EN CAMPO MAXIMO 6.00M DE LARGO SERIE 20 DE 10 CMS (4") ø, YEE DE 8"X4" DE PVC SERIE 20, DOS CODOS 4"X45° DE PVC SERIE 20, YEE DE 4"X4" DE PVC SERIE 20, TAPON DE PVC DE 4" SERIE 20. SELLANDO LAS JUNTAS CON PEGAMENTO PARA UNIR BARRO CON PVC COMO LO INDIQUE EL FABRICANTE Y AUTORIZADO, EXCAVACION, RELLENO, POR EL INGENIERO SUPERVISOR DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY, I.P.D. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SEGUN ESPECIFICACIONES DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY F-101, F-102 | PZA | 80 |  |  | 0
ELECTRIFICACION
360 |  | TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA HINCAR POSTE, ESTACA Y ANCLA DE RETENIDA, DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE (TRAZO Y LIBRAMIENTOS 02 00 00). | PZA | 9 |  |  | 0
370 |  | MANIOBRA DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE PC-9-490 Y PC-12750. | PZA | 9 |  |  | 0
380 |  | EXCAVACION DE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA HINCAR POSTE, ESTACA, ANCLA DE RETENIDA, EN EL AREA RURAL DEBERA DEJAR UN MONTICULO DE 10 CMS, SOBRE EL NIVEL DEL SUELO PARA ASENTAMIENTOS, DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE (EMPOTRAMIENTOS 02 00 00). | PZA | 9 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-450. INCLUYE: DISTRIBUCION, PARADO, NIVELADO, RELLENO, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 9 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS20 TIPO PASO DE 2 FASES EN 13.2 KV. EL VESTIDO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | JGO | 9 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CLAVE 22, 2 FASES EN 13.2 KV. EL VESTIDO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | JGO | 9 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA). EL VESTIDO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 5 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA DISPOSITIVO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 50 KV. EL VESTIDO INCLUYE: CORTACIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYOS, LISTON FUSIBLE 3 AMPS, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE CU CAL. 4, CONECTAR PERICO 1/0, MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | JGO | 3 |  |  | 0
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA GENERAL DE TIERRA CON BENTONITA. (SI INCLUYE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO). EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 3 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO E SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR 1/0 . EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. (EQUIPO ELECTRICO 08 00 00, CONDUCTORES Y CABLES 04 00 00, EMPOTRAMIENTOS 03 00 00) | ML | 2145 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR AAC 1/0. EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. (EQUIPO ELECTRICO 08 00 00, CONDUCTORES Y CABLES 04 00 00, EMPOTRAMIENTOS 03 00 00) | ML | 1430 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO E SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR AC SR 1/0 NEUTRO. EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. (EQUIPO ELECTRICO 08 00 00, CONDUCTORES Y CABLES 04 00 00, EMPOTRAMIENTOS 03 00 00) | ML | 715 |  |  | 0
ALUMRADO
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12.750 MTS. TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD, AISLADORES, APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, MUFA DE 32 MM. TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32 MM. BASE PARA MEDIDOR 5 X 100 AMP. TUBO FLEXIBLE DE 32 MM. CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51 MM. CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG; TAMBIEN INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, ASESORIA, PRUEBA DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING-HOLPHANE, MODELO ATBM C MVOLT R3 K5K PCSS, O SIMILAR, PARA ALUMBRADO VIAL. CON TECNOLOGÍA LED DE 80 W, FLUJO LUMINOSO INICIAL MÍNIMO DE 8,942 LM, Y UNA EFICIENCIA MÍNIMA DE 111 LM/W, CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA PROMEDIO(CCT) DE 5 000°K, CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) MÍNIMO DE 70, CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP66, CON ÓPTICA DE VIDRIO DE BORO SILICATO PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA, GARANTIZAR LA LONGEVIDAD Y MINIMIZAR LA DEPRECIACIÓN POR SUCIEDAD, LA LUMINARIA DEBERÁ OPERAR CON FUENTE ELECTRÓNICA A UN RANGO DE VOLTAJE DE 120 A 127 VAC, EL LUMINARIO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS NEMA FULL CUT OFF CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO NEMA TIPO III, LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEBERÁN SER DE ALTA DURABILIDAD CON UN MODULO DE LED CON UNA VIDA MAYOR DE 100 000HORAS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 25°C, EL LUMINARIO CONTARA CON UNA FOTOCELDA DE ILUMINACIÓN DE ESTADO SOLIDO PCSS ELECTRÓNICA PARA FUENTE DE LUZ TIPO LED. EL LUMINARIO DEBERÁ CONTAR CON SUPRESOR DE PICOS CON UNA CAPACIDAD DE 10 KVa/5KA. EL LUMINARIO DEBERÁ SER DE FÁCIL MANTENIMIENTO. EL LUMINARIO DEBERÁ CONTAR CON BLOQUE DE TERMINALES, CONECTORES RÁPIDOS LOCALIZADOS DENTRO DEL COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO PARA FÁCIL INSTALACIÓN. LA ARMADURA DEL LUMINARIO DEBERÁ SER DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON DISIPADORES DE CALOR. | PZA | 13 |  |  | 0
EL LUMINARIO DEBERÁ CONTAR CON UN MONTAJE A BRAZO MEDIANTE UN MECANISMO A DOS PERNOS AJUSTABLES PARA BRAZO DE 1 1/4 A 2 PULGADAS DE DIÁMETRO(1 5/8" A 2 3/8") DE DIAMETRO EXTERIOR Y CON UN ESCUDO INTEGRADO EN LA MISMA FUNDICIÓN DE LA CARCASA PARA PROTEGER EL LUMINARIO DE LA FAUNA SILVESTRE. EL LUMINARIO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD: NOM-031.ENER-2012, NOM-003-SCFI-2014, SELLO FIDE, NOM -030, Y NOM-031 DE LA SENER, CUMLIR CON LA APROBACION DE LA CONUEE PARA ALUMBRADO PUBLICO Y SE DEBERAN ENTREGAR CARTAS DE CERTIFICACIÓN, Y UNA GARANTIA MINIMA POR 5 AÑOS OTORGADA POR EL FABRICANTE PARA TODA LA UNIDAD EN SU CONJUNTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,2 MTS CABLE CAL 12 AWG THW, UNA VARILLA DE TIERRA DE 5/82 TIPO COPERWELLD, 1 CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8, 10 MTS DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG. CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, ENCINTADO, INSTALACIÓN, CORTES, EQUIPO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
500 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 7 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50M MARCA POLESA O SIMILAR, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM-1011 GRADO 36 EN CALIBRE 11 DISEÑADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI (LBS/PLG2) LA SOLDADURA LONGITUDINAL DEBE SER DE ALAMBRE DE SODIO TIPO AWS A 5.17 EM 13K DE 3 1/2" DE DIAMETRO BAJO PROCESO DE SOLDADURA DE ARCO SUMERGIDO EN FUNDENTE DE ACUERDO A NORMA AWS DI.L SECCIÓN 1 EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DEBE CUMPLIR LA NORMA D8500-01, 02, 03 DE C.F.E. , CON JUEGO DE ANCLAS; INCLUYE: PINTURA FINAL EN CAMPO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, GRÚA, MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 |  |  | 0
510 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,UN PEDESTAL DE 30 X 30 ARMADO CO 4 VRS. Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 2O CMS; LA BASE SOBRESALDRA 40 CMS. DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO CON FORMA CONICA 40 X 40 CMS. EN SU PARTE INFERIOR Y 30 X 30 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y COLOCACIÓN DE 4 ANCLAS DE ACERO REDONDO DE 1.85 MTS CON ESCUADRA DE 15 CMS Y 15 CMS DE ROSCA EN PARTE SUPERIOR, APOYADA EN PLACA DE ACERO SECCION 40X40 XMS DE 3/4" DE ESPESOR Y 4 AGUJEROS PARA PASO DE ANCLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE POSTE CONICO OCTAGONAL; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 |  |  | 0
520 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE. (1 1/2") EN ZANJA DE 25 CMS. DE ANCHO Y ENTERRADO A 40 CMS.; INCLUYE: ALAMBRE GUÍA, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ,MATERIAL DE BASE , RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 420 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DE 30 X 60 CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 15 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE # 10 XLP MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1726.23 |  |  | 0
SEÑALAMIENTO
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-6 ALTO DE 71X71CM CON POSTE PTR GALVANIZADO Y PAPEL 3M GRADO INGENIERIA PRISMATICO | PZA | 12 |  |  | 0
LIMPIEZA
560 |  | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, PINTURA A BASE DE CEMENTO BLANCO EN GUARNICION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 11651.76 |  |  | 0
561 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA ELABORADOS EN SOFTWARE AUTOCAD 2009, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND EN TAMAÑO 60 X 90 CMS, ESCALAS ADECUADAS, REFLEJANDO LOS CAMBIOS QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SUFRIERAN MODIFICACION, ENUNCIADOS EN UN CUADRO DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES, Y LA REPRESENTACION DE SUS TRAYECTORIAS EN UNO O VARIOS PLANOS. | PZA | 8 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: