## ZUAZUA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA COLOSIO |  |  |  |  | JUNTA
| OBRA : | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA COLOSIO |  |  |  |  | ANEXO
| UBICACION : | AV. REAL DE PALMAS, PASEO LAS PALMAS, AV. DE LA LIBERTAD, COL. REAL DE PALMAS
| MUNICIPIO : | ZUAZUA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: JUNIO 2017
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 8276 |  |  | 0
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
20 |  | LIMPIEZA Y DESMONTE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 2367 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE PASTO SINTETICO EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 4524 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
40 |  | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 253.8 |  |  | 0
ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
50 |  | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1269 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
60 |  | TERRAPLEN FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTO ESTANDAR, EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 499 |  |  | 0
PAVIMENTO
BASE
70 |  | BASE HIDRAULICA DE GRAVA CONTROLADA DE 12-15 CMS DE ESPESOR CEMENTADA DE 3/4" A FINOS COMPACTA AL 95% PROCTOR PARA DAR PENDIENTES Y CORREGIR DEPRESIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DE 11 SEPTIEMBRE 2009, DECRETO #425 | M2 | 1269 |  |  | 0
RIEGOS ASFALTICOS
80 |  | RIEGO DE IMPREGNACION TIPO FM-1 O EQUIVALENTE A RAZON DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACION DEL PRODUCTO, MINIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 88, 89, 90, 91 Y 92 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DE 11 SEPTIEMBRE 2009, DECRETO # 425, INCLUYE: BARRIDO MECANICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1269 |  |  | 0
JARDINERÍA Y ARBORIZACIONES
PASTO
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO BONAR DE POLIETILENO HÍBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 DTEX, FIBRILADO,RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV DE 30 MM Y 700 G/M2 COLOR MATT GREEN. INSTALACIÓN CON ADHESIVO DE LATEX Y CINTA UNIÓN DE IMPORTACIÓN EN LINEAS DE JUEGO, UNIÓN ENTRE PAÑOS DE PASTO CON MÁQUINA DE COSER DE IMPORTACIÓN TURF MONSTER DE 4 HILOS IGUAL A LA UTILIZADA EN ESTADIOS DE LA NFL Y MLS. RELLENOS DE 17 KG DE ARENA SÍLICA SEMIANGULADA POR M2 Y 5 KG DE CAUCHO POR M2; CAUCHO GRANULADO DE 1-3 MM (NO EN TIRAS). INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES Y/O ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M2 | 5793 |  |  | 0
100 |  | MALLA GEOTEXTIL, PARA CONTROL DE HIERBAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5793 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
120 |  | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,, ACABADO LAVADO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 81 |  |  | 0
121 | 24100003 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, ARISTAS REDONDEADAS, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 1017 |  |  | 0
130 |  | DADO DE 0.15 X 0.15 X 0.60 M, A BASE DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 24 |  |  | 0
140 |  | MURO DE LADRILLO MECANIZADO RALLADO CON TRES PERFORACIONES 10X20X5.7 CM COLOCADA A LLAGA CONTUA PEGADOS CON MORTERO 1:4. JUNTA DE 1CM DE ESPESOR. REFUERZO DE VARILLA #3 A CADA 5 HILADAS Y REFUERZOS VERTICALES DE VARILLA #3 SOLDADOS A PTR A CADA 3 HILERAS | M2 | 60 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO A BASE DE PERFIL PTR 3X3 C14 Y PTR 6X4 C 1/4. ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MATE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION. | KG | 2360 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE ACERO R 101, CAL. 18, ACANALADA EN FORMA TRAPEZOIDAL, CONSIDERANDO TRASLAPES DESPERDICIOS, MONTAJE. INCLUYE: ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 81 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE PINO DE 1X10 PULGADAS X 3.00M DE LONGITUD. INCLUYE: SUJECION AUTOTALADRANTE, MATERIAL, DESPERDICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 81 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE BARRA DE CONCRETO VACIADO DE DIMENSIONES DE 2.32M X 0.92M Y ESPESOR DE 12 CM (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CORDÓN PERIMETRAL DE CONCRETO F´C= 200KG7CM2 DE 0.15 X 0.20 DE SECCIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 278 |  |  | 0
EQUIPAMIENTO URBANO
MOBILIARIO URBANO
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA ABATIBLE MODELO AF07312 MARCA DUST, DIMENSIONES DE 70X41X41 CM CAPACIDAD DE 60 LITROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  |  | 0
HERRERÍA
PUERTAS
210 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA P1 (190x80cm ) METALICA DE TAMBOR DE PTR 1.5"X1.5" RECUBIERTO CON LAMINA LISA C.16 ACABADO EN ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR NEGRO MATE. HERRRAJE DE VAIVEN Y PASADOR INTERIOR | PZA | 8 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA P2(72x50cm ) METALICA DE TAMBOR DE PTR 1.5"X1.5" RECUBIERTO CON LAMINA LISA C.16 ACABADO EN ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR NEGRO MATE. | PZA | 8 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ILUMINACIÓN
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELÉCTRICA A BASE DE 2 MTS DE CABLE DE USO RUDO, 30 MTS DE CABLE #12, 20 MTS DE CABLE #10. INCLUYE CABLE, POLIDUCTO, SOPORTES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , CAJA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BARRA LED INSTALADA SOBRE LISTÓN INFERIOR DE ESTRUCTURA MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO LED DRY LOCATION STRIPLIGHT. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y CONTACTO DOBLE PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TUBERÍA
270 |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONTRATACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, INCLUYE MEDIDOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
280 |  | INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA TUBOPLUS (VERDE) DE 1/2" DE DIAMETRO ( 7 TRAMOS), 11 TEES DE 25 MM, 1 CODO DE 45°, 18 CODOS DE 90°, VÁLVULA ESFERA 25 MM X 25MM, 12 TAPONES DE 25 MM. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LOTE | 1 |  |  | 0
290 |  | INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA PVC DE 2" (3 TRAMOS) Y 4" DE DIAMETRO(1.5 TRAMOS), 6 CODOS DE 2" X 45°, 12 CODOS 90° X 2", 6 YEE REDUCCIÓN 2" X 4", YEE DOBLE CON REDUCCIÓN DE 2" X 4" . INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LOTE | 1 |  |  | 0
300 |  | REGISTRO DE 60X 600X 60 CM CON BLOCK CONCRETO APLANADO EN SU INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 3/16"X1 1/4", Y TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 3 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MODELO CADET PRO NH MARCA AMERICAN STANDARD COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES LLAVE ESTOPERO COFLEX VALVULA PARA FLOTADOR ACCESORIOS HERRAJES CUELLO DE CERA EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN MODELO MARCUS MARCA HELVEX COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAMPA RUGO 29B O EQUIVALENTE, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, LLAVE DE PASO, ACCESORIOS, HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DELLAVE TV-100MARCA HELVEX. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BEBEDERO CROMADA MARCA RUGO MOD 16b. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.80 X 0.60 M Y 0.35M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
360 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 8276 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
370 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
Note on F43: Karla Ibarra: Considerando pasto artificial más económico