## Electrico
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : HANGAR DE GOBIERNO PARA HELICOPTERO | AMPLIACIÓN DE PARQUE ACUÁTICO BOCA DE LEONES (TOBOGANES) EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN
| OBRA : HANGAR DE HELICOPTEROS EN AZOTEA ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA | . |  |  |  |  | ANEXO E-03
| UBICACION : ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA FRENTE AL PABELLON CUIDADANO | PARAJE OJO DE AGUA
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. | BUSTAMANTE
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
ESCALERAS ALBERCA
10 |  | ESCALERA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'c=200KG/CM2 EN ESCALERAS, T.M.A. 3/4"", REVENIMIENTO DE 10CM, REFORZADO CON VARILLA #3@ 30 CM EN AMBOS SENTIDOS EN RAMPA Y V#3 @30 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @20 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL EN ESCALONES DE ACUERDO A PLANO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, DESPERDICIOS, VACIADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.1 | 2105.32 |  | 2315.852
20 | 20100002 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 8 | 77.9 |  | 623.2
ANDADOR
30 | 24120021 | CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150KG/CM2 DE 10 X 15 CM, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 300 | 63.77 |  | 19131
40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN HEXAGONAL DE CONCRETO MARCA PRODELTA O SIMILAR DE 20X20X5CM, COLOR GRIS,CON JUNTA NOMINAL DE 2.5MM RELLENAS CON BARRIDO EN ARENA. COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 3" ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL Y SUBBASE DE RELLENO COMPACTADO DE 10CM DE ESPESOR, CORTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 295 | 239.87 |  | 70761.65
JARDINERÍA Y ARBORIZACIÓN
ARBORIZACIÓN
50 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL ANACAHUITA (CORDIA BOISSIERI) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 2.50M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 5 | 2203.02 |  | 11015.1
60 |  | PLANTADO DE ARBOL ANACAHUITA (CORDIA BOISSIERI). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 5 | 1207.26 |  | 6036.3
70 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL ENCINO BLANCO (QUERCUS GRACILIFORMIS) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 2 | 1866.77 |  | 3733.54
80 |  | PLANTADO DE ARBOL ENCINO BLANCO (QUERCUS GRACILIFORMIS). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 2 | 1207.26 |  | 2414.52
90 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL ENCINO BRAVO (QUERCUS FUSIFORMIS) CON DIAMETRO DE TRONCO 6”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 7 | 1866.77 |  | 13067.39
100 |  | PLANTADO DE ARBOL ENCINO BRAVO (QUERCUS FUSIFORMIS). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 7 | 1207.26 |  | 8450.82
110 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL ENCINO ROBLE (QUERCUS POLYMORPHA) CON DIAMETRO DE TRONCO 6”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 1 | 2029.1 |  | 2029.1
120 |  | PLANTADO DE ARBOL ENCINO ROBLE (QUERCUS POLYMORPHA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 1 | 1207.26 |  | 1207.26
130 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL CHAPOTE AMARILLO (SARGENTIA GREGGI) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 2 | 2249.4 |  | 4498.8
140 |  | PLANTADO DE ARBOL CHAPOTE AMARILLO (SARGENTIA GREGGI). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACION DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL,TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 2 | 1207.26 |  | 2414.52
150 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL OLMO (ULMUS CRASSFOLIA) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 3.50M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 3 | 1855.17 |  | 5565.51
160 |  | PLANTADO DE ÁRBOL OLMO (ULMUS CRASSFOLIA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL, TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 3 | 1207.26 |  | 3621.78
170 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL PALO BLANCO (CELTIS LAEVIGATA) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 3 | 3317.52 |  | 9952.56
180 |  | PLANTADO DE ÁRBOL PALO BLANCO (CELTIS LAEVIGATA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL, TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 3 | 1207.26 |  | 3621.78
190 |  | SUMINISTRO DE ÁRBOL PALO VERDE (PARKINSON TEXANA) CON DIAMETRO DE TRONCO 5”, ALTURA MÍNIMA 4.00M CON FOLLAJE DENSO Y ABIERTO CON TRONCO LIMPIO. | PZA | 1 | 2608.84 |  | 0
200 |  | PLANTADO DE ÁRBOL PALO VERDE (PARKINSON TEXANA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.5X1.5X1.2 MTS. DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN, DE P.V.C. DE 4” DE DIAM. Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD CON UN CODO DE 90º EN SU EXTREMO Y RELLENO CON GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO 1.10 M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL, TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. | PZA | 1 | 1207.26 |  | 0
ARBUSTOS
210 |  | ESCARIFICACION DE 25 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 60.7 | 29.56 |  | 1794.292
220 | 52100002 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 25 CMS DE ESPESOR, CON ARENA Y MATERIAL ORGANICO EN PROPORCIÓN 50-30-20, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 60.7 | 401.75 |  | 24386.225
230 | 52100004 | RIEGOS SUBSECUENTES DURANTE LA PRIMERA SEMANA, DESPUES DE LA SIEMBRA APLICAR 2 RIEGOS DIARIOS DE 5 LTS./M2. Y DESPUES APLICAR UN RIEGO DIARIO DE 7 LTS/M2. | M2 |  |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO DE CENIZO (LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS) EN BOLSA DE 1-3 GALONES. | PZA | 8 | 173.93 |  | 1391.44
250 |  | PLANTADO DE CENIZO (LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS) EN BOLSA DE 1-3 GALONES PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO DE TRADESCANTIA NIÑA EN BARCO (TRADESCANTIA SILLAMONTANA) EN BOLSA DE 4". | PZA | 39 | 115.95 |  | 4522.05
270 |  | SEMBRADO DE TRADESCANTIA NIÑA EN BARCO (TRADESCANTIA SILLAMONTANA) EN BOLSA DE 4" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO DE LANTANA MORADA (LANTANA CAMARA) EN BOLSA DE 6". | PZA | 121 | 110.15 |  | 13328.15
290 |  | SEMBRADO DE LANTANA MORADA (LANTANA CAMARA) EN BOLSA DE 6" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO DE DEDO MORO (LAMPRATHUS SPECTABILLS) EN MACETA DE 4". | PZA | 100 | 153.05 |  | 15305
310 |  | SEMBRADO DE DEDO MORO (LAMPRATHUS SPECTABILLS) EN MACETA DE 4" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO DE LOVE GRASS (ERAGOSTRIS BROWNII) EN MACETA DE UN GALÓN. | PZA | 39 | 75.37 |  | 2939.43
330 |  | SEMBRADO DE LOVE GRASS (ERAGOSTRIS BROWNII) EN MACETA DE UN GALÓN PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO DE PENNISETUM VERDE (PENNISETUM SATACEUM) EN MACETA DE UN GALÓN. | PZA | 29 | 63.78 |  | 1849.62
350 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENNISETUM VERDE (PENNISETUM SATACEUM) EN MACETA DE UN GALÓN PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALVIA ROSA (SALVIA GREGGI) EN BOLSA DE 6". | PZA | 200 | 117.91 |  | 23582
370 |  | SEMBRADO (SALVIA GREGGI) EN BOLSA DE 6" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  | 200 | 42.55 |  | 8510
380 |  | SUMINISTRO DE SALVIA BLANCA (SALVIA GREGGI) EN BOLSA DE 6". | PZA | 150 | 73.37 |  | 11005.5
390 |  | SEMBRADO DE SALVIA BLANCA (SALVIA GREGGI) EN BOLSA DE 6" PLANTADO A TRESBOLILLO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EXCAVACIÓN, RIEGO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 150 | 42.55 |  | 6382.5
DECORACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
400 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE CESPED ATP PERFILES O SIMILAR, PERFIL DE PVC BORDE REDONDO, BOBINA DE 30M DE LARGO X 0.15M DE ALTO Y 2.5MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL DE ANCLAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 124.6 | 106.83 |  | 13311.018
410 |  | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.15M, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1030 | 63.63 |  | 65538.9
420 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA CALIZA MEDIDA DE 1/4"A 1/2" EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES SOBRE MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO ÍNDICE DE VELOCIDAD, SEGÚN ISO 11058, Y 90 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO. | M2 | 1030 | 0.53 |  | 545.9
430 |  | DURMIENTES DE MADERA, DIMENSIONES 1.00 X 0.17M DE PRIMERA CALIDAD CON TRATAMIENTO PARA INTERPERIE. INCLUYE: FLETE, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 231 | 210.4 |  | 48602.4
[6 empty] | SUBTOTAL | 320623.405
[6 empty] | 16% IVA | 51299.7448
[6 empty] | TOTAL | 371923.1498
IMPORTE TOTAL CON LETRA: