## INSTALACIONES ELÉCTRICAS
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL #1 | AMPLIACIÓN DE PARQUE ACUÁTICO BOCA DE LEONES (TOBOGANES) EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, N.L.
| OBRA : | [5 empty] | ANEXO E-03
| UBICACION : COLONIA CONCHITA VELAZCO | PARAJE OJO DE AGUA
| MUNICIPIO : CIENEGA DE FLORES, N.L. | BUSTAMANTE, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLEROS Y EQUIPOS
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |  |  | 0
400.1 |  | DE 12 CIRCUITOS, PARA 225 AMPS., 10,000 C.I. NQOD304L22F | PZA | 1 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |  |  | 0
410.1 |  | DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. | PZA | 3 |  |  | 0
410.2 |  | DE 3 X 100 AMP | PZA | 1 |  |  | 0
420 | 30120098 | TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | TRAMITES Y PAGOS ANTE VERIFICADOR | PZA | 1 |  |  | 0
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDICION , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
440.1 |  | BASE PARA MEDICION DE 13 TERMINALES | PZA | 1 |  |  | 0
PRELIMINARES
450 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN) | ML | 360 |  |  | 0
460 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN) | M3 | 16.2 |  |  | 0
470 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN) | M3 | 11.34 |  |  | 0
480 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN)DE 0.15X0.15 MTS | M3 | 8.1 |  |  | 0
490 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 80 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 CON BOBINA EN 240 VCA MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL TIPO CRN65250-M; FOTOCELDA EN 220VCA, CON BASE INCLUIDA; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
ALUMBRADO NORMAL
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDICION , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
510.1 |  | BASE PARA MEDICION DE 13 TERMINALES | PZA | 1 |  |  | 0
520 |  | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ACOMETIDA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TRAZO, NIVELES, FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. HECHO EN OBRA, APLANADO EN MURO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. REMATE SUPERIOR EN MUROS, CON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2 .5 A CADA 20 CM. F´C=100 KG/CM2. TAPA HERMÉTICA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR. F´C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS . CON MARCO Y CONTRA MARCO, A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" CON AGARRADERA TIPO LLAVE. ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y MORTERO, CIMBRA Y DESCIMBRA. HABILITADO DE ACERO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
520.1 |  | DE CONCRETO ARMADO . CON CAMA DE ARENA Y TAPA MOD. PVMAT-P CON TAPA | PZA | 1 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE ACOMETIDA CONTENIENDO EQUIPO DE MEDICIÓN PROPIEDAD DE CIA. SUMINISTRADORA TIPO 1, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
530.1 |  | CLASE 34 KV | PZA | 1 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, ENCOFRADO, CORTE CON SEGUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
540.1 |  | DE 25 MM. DE DIÁMETRO. | ML | 360 |  |  | 0
550 | 18180050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 40 |  |  | 0
560 | 18180035 | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 40 |  |  | 0
570 | 18180056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CAL #8 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600V/90°. THW-LS/THW-LS RoHS, MARCA CONDUMEX, VIACON O SIMILAR. INCLUYE. ACARREO, AMARRES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 360 |  |  | 0
580 | 18180057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR DESNUDO CAL #8 AWG. INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 140 |  |  | 0
590 | 18180054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED MODELO DEL RIO 400, DE 50W MARCA FIAMMA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. MEDIDAS 98 X 20 CM. MODULO LEDS ML-PL. ACABADO GB- GRIS BENGAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | PZA | 40 |  |  | 0
600 | 18180055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 3" CED 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR PENDIENTE DE 3.00 M DE ALTURA, PINTURA PRIMARIO ANTICCORROSIVO, ESMALTE BASE Y MATIZADO. INCLUYE: ANCLAS, ZAPATA DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 40 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0