## FACPYA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : PUENTES PEATONALES LINARES
| OBRA : CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL FRENTE A FACPYA UNIDAD LINARES | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : CALLE NIÑOS HEROES EN SU INTERSECCIÓN CON LIBRAMIENTO VIAL NORTE
MUNICIPIO : LINARES, NUEVO LEÓN
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-046-2017 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y DEMOLICIONES
10 |  | TRAZO DE LA CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, BRIGADA, HERRAMIENTA MENOR, CAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICÓN. | M2 | 730.6 |  |  | 0
20 |  | DEMOLICION DE CARPETA DE CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 280 |  |  | 0
30 |  | DEMOLICION DE BANQUETAS DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE DENTELLONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 70 |  |  | 0
40 |  | TRÁMITES Y PAGO POR OBRA ESPECÍFICA A LA C.F.E. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE 15 Mts: CON DOBLE REMATE Y UNA CLAVE RAMAL, ASI COMO EL RETIRO DE 3 POSTES DE CONCRETO CON 3 ESTRUCTURAS DE PASO Y UN CORTE INTEMEDIO AISLADO Y OPERADOS EN 13.2 KV; MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA; TRAMITES Y PAGOS ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | PZA | 1 |  |  | 0
ESTRUCTURAS
CIMENTACION
50 |  | EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES DE ZAPATAS Y TRABES DE LIGA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO UN METRO DE SOBREEXCAVACIÓN. | M3 | 483.5 |  |  | 0
60 |  | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 4798.4 |  |  | 0
70 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 59.98 |  |  | 0
80 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN ZAPATAS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 76.44 |  |  | 0
90 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN ZAPATAS, DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 99.97 |  |  | 0
100 |  | RELLENO EN ZAPATAS Y TRABES DE LIGA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 400.96 |  |  | 0
110 |  | CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 107.3 |  |  | 0
120 |  | ACERO DE REFUERZO EN TRABES DE LIGA Y PEDESTALESCON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 2836.47 |  |  | 0
130 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN TRABES DE LIGA Y PEDESTALES CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 22.56 |  |  | 0
140 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN TRABE DE LIGA Y PEDESTALES. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 100.48 |  |  | 0
150 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN TRABES DE LIGA, DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 20.93 |  |  | 0
ESTRUCTURA METÁLICA
160 |  | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO ESTRUCTURAL A-50 EN TRABES DE ACERO Y ATIESADORES INTERNOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MANIOBRAS, GRUAS, HABILITACIÓN, CORTES, MOVIMIENTOS DURANTE LA FABRICACIÓN, MATERIALES, CORTE CURVO DE ALMAS, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, AGUJEROS, TALADROS, CONCECTORES DE CORTE EN PATINES SUPERIORES, PRUEBAS ULTRASONICAS Y RADIOGRÁFICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | KG | 69909.06 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 EN TRABES DE ACERO Y ATIESADORES INTERNOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MANIOBRAS, GRUAS, HABILITACIÓN, CORTES, MOVIMIENTOS DURANTE LA FABRICACIÓN, MATERIALES, CORTE CURVO DE ALMAS, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, AGUJEROS, TALADROS, CONCECTORES DE CORTE EN PATINES SUPERIORES, PRUEBAS ULTRASONICAS Y RADIOGRÁFICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | KG | 41578.69 |  |  | 0
LOSA DE CALZADA
180 |  | MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 EN LOSACERO DE FY=5000 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | m2 | 796.04 |  |  | 0
190 |  | CONCRETO PREMEZCLADO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE LA CRESTA EN LOSACERO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 65.28 |  |  | 0
200 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSACERO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 295.1 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LAMINA DE LOSACERO y PERNOS DE CORTANTE EN CADA VALLE MARCA GALVADECK 25 O SIMILAR CALIBRE 24. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 796.04 |  |  | 0
RAMPA DE ACCESO
220 | 18140063 | ACERO DE REFUERZO EN RAMPA DE ACCESO CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 780.66 |  |  | 0
230 | 18140057 | CONCRETO PREMEZCLADO EN RAMPA DE ACCESO CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 8.22 |  |  | 0
240 | 18140064 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN RAMPA DE ACCESO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 14.95 |  |  | 0
250 | 18140065 | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN RAMPA DE ACCESO, DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 18.56 |  |  | 0
VARIOS
ALUMBRADO PUBLICO
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12MTS-750, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5KVA, 13200-120/240 MARCA IEMSA, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90º, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL.6 AWG, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
270 |  | PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN PARA TODAS LAS SUBESTACIONES | SERVICIO | 1 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA SOBREPONER TIPO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD (ANTIBANDALICO) DE 2X32W T8 BALASTRO ELECTRONICO INTERNO, LAMPARA T8 2X32 W T.C. 4100ºK. MCA. MAGG. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA,MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 30 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO PROYECTOR PARA EXTERIOR KR80 DE 81 W DE POTENCIA, VOLTAJE 100-305 V, LED CON DRIVER ELECTRONICO INTEGRADO, CONSTRUIDO SELLADAMENTE CON UN GRADO DE PROTECCION IP65 QUE LO PROTEGE DE POLVO, LLUVIA Y HUMEDAD MCA. MAGG.INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA,MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO COLOR ROJO DE 38MM DE DIAM. ( 1 1/2¨) AHOGADO EN CONCRETO Y/O ENTERRADO A 65CMS. Y RECUBIERTO 5CMS. DE CONCRETO (F´C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 50 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25MM. (1 ¨) DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERAS, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE. | ML | 346 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38MM. (1 1/2 ¨) DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERAS, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE. | ML | 63 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 6 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C MARCA STABILOY O SIMILAR INCLUYE : ACARREO ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 744 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 4 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C MARCA STABILOY O SIMILAR INCLUYE : ACARREO ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 181 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 6 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C, PARA TIERRA FISICA, MARCA STABILOY O SIMILAR INCLUYE : ACARREO ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 372 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 4 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C, PARA TIERRA FISICA, MARCA STABILOY O SIMILAR INCLUYE : ACARREO ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 90 |  |  | 0
370 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 50 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 600V.C.A. CAT. FAL 26050 MARCA SQUARE”D” INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
380 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 15 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 220V.C.A. CAT. FAL 22015 MARCA SQUARE”D” INCLUYE ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 100X80X30CMS. TIPO NEMA 3R PARA INSTALAR, INTERRUPTORES, CONTACTOR, SWITCH SELECTOR, KIT DE BARRA A TIERRA. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA CARGA DE ALUMBRADO PARA 50 AMP. POLOS 240 V CON BOBINA 240V SIN CAJA TIPO ABIERTO MARCA SQUARE”D” INCLUYE : ACARREO , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH-SELECTOR, MANUAL–FUERA–AUTOMÁTICO CONTACTO SOSTENIDO 240V .MARCA SQUARE”D” INCLUYE: ACARREO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARE”D” INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO ALBAÑAL CON TAPA, DE 30X60CMS. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
440 |  | REGISTRO EN PISO PARA SUBESTACIONES DE BLOCK 80X80X75 CM AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ÁNGULO. | PZA | 1 |  |  | 0
DECORACIÓN ARQUITECTONICA
450 |  | LAMINA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 COLOR GRIS METÁLICO, CON DISEÑO PERSONALIZADO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DISEÑO, PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA CON RESINAS ARQUITECTONICAS SUPERDURABLES, PERFORACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, OBRA FALSA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 141.5 |  |  | 0
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
460 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 2350 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
470 |  | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | PRELIMINARES | 0
[6 empty] | ESTRUCTURAS | 0
[6 empty] | VARIOS | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: