## PARQUE REC. VALLECILLO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO A
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO
| OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : COMUNIDAD DE PALO ALTO
MUNICIPIO : VALLECILLO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-028-2017 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
EQUIPO DE BOMBEO SOLAR
10 |  | PAQUETE DE BOMBEO SOLAR SUMERGIBLE DE 5 HP CON UN GASTO DE 10 LPS. INCLUYE : SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAICO, BOMBA DE APLICACIÓN SOLAR SUMERGIBLE, CONTROLADOR DE CARGA, BATERIA DE APLICACION, GABINETE METALICO PARA INTERPERIE, LOTE DE MATERIALES PARA CONEXION; CABLE, TUBO, PVC, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
20 |  | MEDIDOR DE FLUJO DE 2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
30 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" RD 26 | ML | 207 |  |  | 0
40 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE GLICERINA 250 LBS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  |  | 0
50 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA DE 2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  |  | 0
60 |  | SUMINSTRO Y COLOCACION DE CABLE SENCILLO CAL 10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ROLLO | 2 |  |  | 0
70 |  | SUMINSTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE FILTRADO MARCA AZUD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
80 |  | SUMINSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESION DE 2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
90 |  | BASE DE CONCRETO PARA SUCCION Y DESCARGA DE BOMBA UBICADA EN POZO INCLUYE: PLACA DE ASENTAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, TUBERIA DE FO. GO. DE 2" DE DIAMETRO EN POZO Y CARRETES, BRIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
REHABILITACIÓN DE ASADORES
100 |  | SUSTITUCION DE BANCA REDONDA EXISTENTE POR CUADRADA DE 8 PLAZAS, MUROS DE BLOCK 6" Y PLACA DE CONCRETO DE 4" ACABADO PULIDO, PINTURA SEGÚN INDIQUE LA DEPENDENCIA, FIRME PERIMETRAL. | PZA | 12 |  |  | 0
110 |  | SUSTITUCION DE BANCA EXISTENTE POR CUADRADA DE 8 PLAZAS, MUROS DE BLOCK 6" Y PLACA DE CONCRETO DE 4" ACABADO PULIDO, PINTURA SEGÚN INDIQUE LA DEPENDENCIA, FIRME PERIMETRAL. | PZA | 10 |  |  | 0
120 |  | REHABILITACION DE ASADOR SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE AFINE EXISTENTE Y COLOCACION DE PIEDRA LAJA DE LA REGION EN MUROS, LADRILLO DE MILPA EN AREA DE FUEGO Y SUSTITUCION DE PARRILLA EXISTENTE | PZA | 8 |  |  | 0
130 |  | REHABILITACION DE ASADOR DOBLE, INCLUYE RETIRO DE AFINE EXISTENTE Y COLOCACION DE PIEDRA LAJA DE LA REGION EN MUROS, LADRILLO DE MILPA EN AREA DE FUEGO Y SUSTITUCION DE PARRILLA EXISTENTE | PZA | 6 |  |  | 0
140 |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ASADORES, A BASE DE POLINERIA Y PTR SOLDADOS, CUBIERTA DE LAMINA PINTRO O SIMILAR CAL. 24, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 168 |  |  | 0
150 |  | INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO MARIPOSA DE LATÓN JUNTO A AREA DE ASADOR, A UNA ALTURA DE 1M CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2". INCLUYE TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, NIPLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
REJA PERIMETRAL
160 |  | TRAZO , LIMPIEZA, DESPALME DE TIERRA VEGETAL, NIVELACION DE TERRENO, CORRIDA DE NIVELES Y EJES EN TERRENO. | M2 | 118 |  |  | 0
170 |  | EXCAVACION EN TERRENO PARA EL DESPLANTE DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION, MATERIAL TIPO I Ó TIPO II POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES,INCLUYE PERFILADO DE CAJON. | M3 | 35.64 |  |  | 0
180 |  | CONTRACIMIENTO DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 0,25 X 0,35 ARMADO CON 6VRS 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON@25CMS CONCRETO F´C200KG VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 118 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL MODULAR MARCA DEACERO O SIMILIAR, LÍNEA CLASICA, 2 MTS DE ALTURA,COLOR A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE MODULOS, POSTES Y ACCESORIOS GALVANIZADOS RECUBIERTOS CON PINTURA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 118 |  |  | 0
VARIOS
PLANOS DE OBRA TERMINADA
200 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: