## DRENAJE PLUVIAL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
2a JUNTA
PROYECTO : CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN RAFAEL GALEANA
| OBRA : CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL |  | ANEXO E-03
UBICACION : LATERAL DE LA CARRETERA MATEHUALA - SALTILLO KM 1800 A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL
| MUNICIPIO : GALEANA , N.L. | SINL-CPE-019-2017 |  | FECHA: 10-03-2017
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. MOD | IMPORTE MOD
DRENAJE PLUVIAL
I | REGISTROS E IMBORNALES
1.01.1 | EXCAVACIÓN, EN MATERIAL TIPO I Y II A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 207 |  | 0
1.02.1 | EXCAVACIÓN, EN MATERIAL TIPO III A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 89 |  | 0
1.03.1 | DEMOLICIÓN EN PAREDES Y LOSAS DE DUCTO EXISTENTE EN UN ANCHO DE HASTA 30 CMS. PARA DESCUBIR REFUERZO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M² | 75 |  | 0
1.04.1 | RECTIFICACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA DAR PENDIENTE FAVORABLE A LAS INSTALACIONES PROYECTADAS, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZOM NIVELACIÓN, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, ACAMELLONAMIENTOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M³ | 637.5 |  | 0
1.04.1 | DESAZOLVES EN OBRAS DE DRENAJE Y CANALES DE ENTRADA Y SALIDA EXISTENTES, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CUALESQUIERA QUE SEAN SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M³ | 213.75 |  | 0
1.05.1 | CIMBRA COMÚN PARA SUPERFICIES DE REGISTROS E IMBORNALES. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M² | 506.25 |  | 0
1.06.1 | CONCRETO f'c = 250 KG/CM², PREMEZCLADO, VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE: MATERIALES, VACIADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CURADO, PROCEDIMIENTOS SEGÚN NORMAS ACI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDO A LINEAS DE PROYECTO. | M³ | 267 |  | 0
1.07.1 | ACERO DE REFUERZO. CORRUGADO Fy = 4,200 KG/CM², VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, DOBLECES, HABILITADO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, AMARRES, MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG. | 21360 |  | 0
1.08.1 | ACERO ESTRUCTURAL A36 EN SOLERAS, PERFILES Y VARILLAS A EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE REJILAS DE ACERO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANIOBRAS, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG. | 10125 |  | 0
1.09.1 | PLANTILLA DE CONCRETO F 'c = 100 KG/CM² DE 10 CM, PREMEZCLADO, VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO A LINEAS DE PROYECTO. | M² | 206.25 |  | 0
II | DUCTO PARA DRENAJE PLUVIAL
2.01.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 956 |  | 0
2.02.1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I Y II A LA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 4935 |  | 0
2.03.1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 3185 |  | 0
2.04.1 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (REGISTROS, CUNETAS, CORDONES Y BANQUETAS) EXISTENTE INCLUYE: MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 25 |  | 0
2.05.1 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 30 CM. MÁXIMO, COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. AASHTO ESTANDAR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M³ | 6974 |  | 0
2.06.1 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y DEMÁS MATERIAL NO APROVECHABLE PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA; A TIRO LIBRE EN EL LUGAR QUE SELECCIONE EL CONTRATISTA Y QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M³ | 9773.25 |  | 0
2.07.1 | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. ESPESOR, CON f'c = 100 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M² | 1646 |  | 0
2.08.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DOBLE PARED CON CAMPANA BI-CAPA INTEGRADA, JUNTA HERMETICA, UNION ESPIGA-CAMPANA DE DOBLE ARCO Y UN EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO CON COLOR INTERIOR DE ALTO CONTRASTE, FABRICADO BAJO LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y AASHTO252/294, DE 120 cm (48") DE DIAMETRO INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL PIE DE LA OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 185 |  | 0
2.09.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DOBLE PARED CON CAMPANA BI-CAPA INTEGRADA, JUNTA HERMETICA, UNION ESPIGA-CAMPANA DE DOBLE ARCO Y UN EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO CON COLOR INTERIOR DE ALTO CONTRASTE, FABRICADO BAJO LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y AASHTO252/294, DE 150 cm (60") DE DIAMETRO INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL PIE DE LA OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 711 |  | 0
2.1.1 | SUINISTRO E INSTALACION DE HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO PARA CRUCE PLUVIAL BAJO ALCANTARILLA EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 180cm DE DIAMETRO, PERFORACION, HERRAMIENTA, EQUIPOS, EXCAVACIONES, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DE MATERIALES PRODUCTO DE LA PERFORACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO | ML | 60 |  | 0
2.11.1 | SUB-BASE DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA, CALIDAD BASE, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | M³ | 460 |  | 0
2.12.1 | BASE HIDRAULICA CEMENTADA DE 20 CM. DE ESPESOR EN RAMPAS, FORMADA CON AGREGADO PETREO TRITURADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA MATERIALES DE BASE, ESTABILIZADO CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V..S.M. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | M³ | 460 |  | 0
2.13.1 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO, A RAZÓN DE 1.50 LTS/M² EN RAMPAS A NIVEL. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M² | 2310 |  | 0
2.14.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM. DE ESPESOR, COMPACTO MÍNIMO AL 96% P.V.M. MARSHALL AL 4% DE VACÍOS, FABRICADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 MODIFICADO CON POLÍMETROS TIPO SBS O SBR QUE GARANTICE UNA ESTABILIDAD MINIMA DE DE 1,200 KG, FLUJO DE ENTRE 2 A 3.5 MM. RELACIÓN DE VACÍOS ENTRE 3% Y 5% CON MATERIAL PÉTREO 100% TRITURADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, CARGA, ACARREOS, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, A RAZÓN DE 0.50 LTS/M². INCLUYE TAMBIÉN SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | M3 | 115.5 |  | 0
2.15.1 | CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA DE LINEAS DE AGUA DE 2 1/2" PEAD, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIONES REUBICACION DE TOMAS, CONEXIONES, MANIOBRAS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 50 |  | 0
2.16.1 | CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA DE LINEAS DE AGUA DE 3" PEAD. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIONES REUBICACION DE TOMAS, CONEXIONES, MANIOBRAS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15 |  | 0
2.17.1 | CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA EN LINEAS DE AGUA DE 4" PEAD. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIONES REUBICACION DE TOMAS, CONEXIONES, MANIOBRAS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15 |  | 0
2.18.1 | CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA EN LINEAS DE AGUA DE 6" PEAD. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIONES REUBICACION DE TOMAS, CONEXIONES, MANIOBRAS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15 |  | 0
2.19.1 | RETIRO Y REUBICACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 8". INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIONES, REUBICACION DE DESCARGAS, MANIOBRAS, CARGA, ACARREO, DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 |  | 0
2.2.1 | RETIRO Y REUBICACION DE LINEAS DE GAS DE 4". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, EXCAVACIÓN, CONEXIONES, MANIOBRAS, CARGA, ACARREO, DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA, TRÁMITES Y GESTORÍAS ANTE DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES. | ML | 15 |  | 0
III | VARIOS
3.01.1 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8662.5 |  | 0
3.02.1 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA ELABORADOS EN SOFTWARE AUTOCAD 2009, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND EN TAMAÑO 60 X 90 CMS, ESCALAS ADECUADAS, REFLEJANDO LOS CAMBIOS QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SUFRIERAN MODIFICACION, ENUNCIADOS EN UN CUADRO DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES, Y LA REPRESENTACION DE SUS TRAYECTORIAS EN UNO O VARIOS PLANOS. | PZA | 7 |  | 0
| RESUMEN A COSTO DIRECTO SIN IVA |  |  |  | 0
| REGISTROS E IMBORNALES | $ |  |  | 0
| DUCTO PARA DRENAJE PLUVIAL | $ |  |  | 0
| VARIOS | $ |  |  | 0
|  |  |  | MONTO TOTAL DE LA OBRA= | 0

## Hoja1
VOLUMENES TRABES
ENTRE EJES | CIMBRA | ACERO | ACERO | GANCHOS | PVC | CONCRETO | APOYO | APOYO | TRANSP. | MONTAJE | No.
|  | REF | PRESF | IZAJE |  |  | FIJO | MOVIL | TRABES |  | TRABES
| M2 | KG | KG | KG | PZA | M3 | PZA | PZA | KG | KG
2-3 | 1161 | 20482 | 15096 | 180 | 36 | 177.96 | 6 | 6 | 427.1 | 427.1 | 6
3-4 | 431 | 8660 | 4053 | 150 | 30 | 70.05 | 5 | 5 | 168.12 | 168.12 | 5
4-5 | 354.18 | 7551.91 | 2379.84 | 150 | 30 | 57.43 | 5 | 5 | 137.83 | 137.83 | 5
5-6 | 480.41 | 9827.71 | 3738.6 | 180 | 36 | 78.02 | 6 | 6 | 187.25 | 187.25 | 6
6-7 | 487.47 | 9927.74 | 3786.98 | 180 | 36 | 79.19 | 6 | 6 | 190.06 | 190.06 | 6
suma | 2914.06 | 56449.36 | 29054.42 | 840 | 168 | 462.65 | 28 | 28 | 1110.36 | 1110.36 | 28
VOLUMENES DIAFRAGMAS
| peso/m | lgo(m) | #PZAS | peso (kg)
c-1 ELIMINADO | 30.8 | 1.57 | 12 | 580.272
c-1 | 30.8 | 1.57 | 24 | 1160.544
c-2 | 30.8 | 1.22 | 20 | 751.52
c-3 | 30.8 | 1.37 | 20 | 843.92
c-4 | 30.8 | 1.28 | 5 | 197.12
A-1 | 20.17 | 0.4 | 138 | 1113.384
P-1 | 3 | 1 | 30 | 90
T1 | 1.46 | 1 | 168 | 245.28
T2 | 0.29 | 1 | 276 | 80.04
|  |  | SUMA | 4481.808
VOLUMENES LOSAS
ente ejes | CIMBRA | ACERO | CONCRETO | INDICE
REF
| M2 | KG | M3
2-3 | 175.75 | 11258 | 84.92 | 132.5718
3-4 | 200.46 | 7689 | 50.92 | 151.0016
4-5 | 179.63 | 7312 | 48.26 | 151.5126
5-6 | 207.48 | 8981 | 58.77 | 152.8161
6-7 | 188.3 | 8328 | 54.82 | 151.9154
suma | 951.62 | 43568 | 297.69