## HALTEROFILIA
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE)
| OBRA : REMODELACIÓN DE HALTEROFILIA, CARE | [5 empty] | ANEXO
UBICACIÓN : AVE. MANUEL L. BARRAGÁN
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
| No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
10 |  | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 606.26 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 X 0.61 MTS. SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE PLAFON A LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA SOP, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 833.11 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE CONDENSADORA DE MINISPLIT, CON RECUPERACION, INCLUYE: CARGA, TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 8 |  |  | 0
40 |  | RETIRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, CON RECUPERACION, INCLUYE: GRUA, CARGA, TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 5 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE BASE PARA EQUIPO, SIN RECUPERACION, INCLUYE: GRUA, CARGA, TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 5 |  |  | 0
60 |  | RETIRO DE DUCTERÍA AFECTADA SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO A LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA SOP, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 20 |  |  | 0
ALBAÑILERÍA
VARIOS
70 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLA PREFABRICADA DE CONCRETO MARCA NAPRESA TAMAÑO GRANDE 22X50 CM, AL FINAL DE BAJANTE PLUVIAL DE ACUERDO A DETALLE EN PLANOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
HERRERÍA
CANCELERÍA
80 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MANEJADORA COMPUESTA POR PERFILES "L" DE 2 PULGADAS DE ACERO CON DIMENSIONES DE .40 X .80 X .30 CM DE ALTURA. ANCLADO A LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS. | PZA | 8 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MANEJADORA COMPUESTA POR PTR DE 2 PULGADAS DE ACERO CON DIMENSIONES 1.50 X 3.00 X .60 CM DE DE ACUERDO A DISEÑO. ANCLADO A LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS. | PZA | 3 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MANEJADORA COMPUESTA POR PTR DE 2 PULGADAS DE ACERO CON DIMENSIONES 1.25 X 2.50 X .60 CM DE DE ACUERDO A DISEÑO. ANCLADO A LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS. | PZA | 2 |  |  | 0
ACABADOS
CIELOS Y PLAFONES
110 | 44120012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON MARCA ARMSTRONG DE 61 CM X 61 CM, MODELO CIRRUS OPEN PLAN REGULAR BISELADO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 833.11 |  |  | 0
MUROS
120 | 44140005 | COLOCACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS TIPO VINIMEX TOTAL, ANTIHONGOS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR 5 X 1 MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2309.23 |  |  | 0
AZOTEAS Y PRETILES
130 | 44160001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-TERMOLITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 606.26 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA EXTRAPROTECT MCA. AISLACOAT O SIMILAR EN CALIDAD, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA GARANTIA DE 10 AÑOS.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN JUNTAS DE SER NECESARIO, APLICACIÓN DE BASE PRO-TGT 60 Y PLASTICOOL, APLICACIÓN DE ACABADO FINAL AISLACOOL A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 858 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA EXTRAPROTECT MCA. AISLACOAT O SIMILAR EN CALIDAD, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO, GARANTIA DE 10 AÑOS.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN JUNTAS DE SER NECESARIO, APLICACIÓN DE BASE PRO-SELLO, PRO-TGT 60 CON MALLA DE REFUERZO Y PLASTICOOL A DOS MANOS, APLICACIÓN DE ACABADO FINAL AISLACOOL A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 606.26 |  |  | 0
AIRE ACONDICIONADO
DUCTERIA
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO (CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | KG | 20 |  |  | 0
170 |  | REINSTALACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE. INCLUYE: GRUA, CARGA Y DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA, SELLO DE INTERCONEXIÓN DE CLIMASY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 5 |  |  | 0
180 |  | REINSTALACIÓN DE CONDENSADORAS DE MINISPLIT. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN . | PZA | 8 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
140 |  | FUMIGACIÓN ANTITERMITA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1503.44 |  |  | 0
150 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 1503.44 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
Note on C31: Armando: http://www.napresa.com.mx/PREFABRICADOSDECONCRETO/EDIFICACI%C3%93NYESPACIOSURBANOS/EDIFICACI%C3%93NYURBANIZACI%C3%93N.aspx