## <PISTA DE ATLETISMO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE)
| OBRA : CONSTRUCCIÓN PISTA DE CALENTAMIENTO ATLETISMO | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : AVENIDA MANUEL L. BARRAGÁN
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120002 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1378 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGA Y ACARREO
20 | 14140003 | CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 413.4 |  |  | 0
DESMONTE Y DESPALME
40 | 14100002 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.30M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS Y MANO DE OBRA | M3 | 413.4 |  |  | 0
50 | 14100003 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 1378 |  |  | 0
ESCARIFICACION Y COMPACTACION
60 | 14180004 | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2. | 1378 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
70 |  | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 137.8 |  |  | 0
80 | 16120001 | BASE HIDRAULICA DE 15CM DE ESPESOR COMPACTO AL 100% DE SU PVSM AASHTO MODIFICADA CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA SCT, Y LOS ART. 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DE 11 SEPTIEMBRE 2009, DECRETO # 425, INCLUYE: MALLA ANTIHIERBA, MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, HOMOGENIZACION, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1378 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
GUARNICIONES Y PARAPETOS
90 |  | DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F´C=200KG/CM2 DE 10 X 40 CM, (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 225 |  |  | 0
ACABADOS
100 |  | RECUBRIMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO TIPO TARTAN MARCA ADVANCED SURFACES, MODELO STRUCTURAL SPRAY COAT O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1125 |  |  | 0
110 |  | PINTADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA TIPO TARTÁN CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROVEEDOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 835 |  |  | 0
JARDINERIA Y ARBORIZACION
120 | 12140014 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES. INCLUYE: EXCAVACION, GRUA Y MANIOBRAS, CARGA, TRASLADO A VIVERO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
121 |  | RETIRO DE ARBUSTOS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
DECORACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
122 | 52180006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4 EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES SOBRE MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO ÍNDICE DE VELOCIDAD, SEGÚN ISO 11058, Y 90 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE 5 CM DE ESPESOR MÍNIMO. | M2 | 232 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
130 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 1378 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: