## HIDRAULICO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO B
PROYECTO : CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
OBRA : REMODELACION
| UBICACION : ALEJANDRO HUMBOLDT #800 COL. CENTRO |  |  |  |  | ANEXO E-3 JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
|  |  |  | LICITACION | SINL-CPE-001-2016 | FECHA: 5 DE AGOSTO 2016
No. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
LINEA DE LLENADO DE CISTERNA
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 50MM (2") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 120 |  |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 50MM (2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 35 |  |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 50MM (2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 50MM (2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
50 | VALVULA DE COMPUERTA DE 2"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2 |  |  | 0
60 | VALVULA TIPO FLOTADOR DE 2"Ø PARA LLENADO DE CISTERNA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
70 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MANUALES, PARA ZANJA DE 30CM X 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 120 |  |  | 0
80 | CAMA DE ARENA (CNC) EN ZANJA , CAMA DE ARENA DE 30 CM POR 30 CM DE ALTO: INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 120 |  |  | 0
90 | COMPACTACION EN ZANJA DE 20CM X 30CM DE ESPESOR DEL TERRENO AL 95%, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 120 |  |  | 0
100 | CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 7.2 |  |  | 0
ENSAMBLE DE EQUIPO DE BOMBEO
110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MONTADO EN BASE CON POTENCIA INSTALADA DE 10 HP MCA SHN O SIMILAR MOD: BAS10D4S32, CAB. DESC. SUCCION DE 3 CON CODOS DE 90 ROSCADOS CUENTA CON LAS CONEXIONES ELECTRICAS PARA LAS DOS BOMBAS EL TANQUE VIENE MONTADO EN BASE Y EL TABLERO DE CONTROL. EL EQUIPO CUENTA CON BOMBAS KOR6 R50-4 CONEXION AC. INOX 304 DESC 3" CON MOTOR SUMERIGBLE 5HP/3F/230V 3500 RPM DIAM NOMINARL DEL MOT 4" , TABLERO DE VELOCIDAD VARIABLE MCA SHN MOD:TEVFS2BD-5-220 P/SIST. HIDRO P / OPERAR DOS BOMBAS Y UN VARIADOR POR CADA BOMBA . TANQUE DE EXPANSION MCA PEDROLLO MOD ZF.MTH300LTV TIPO MEMBRANA CAP 3000 LT . VALVULAS DE CIERRE AMORTIGUADO MCA WHEATLEY MOD SWB-030 TIPO WAFER DE 3" CLASE 125 PSI Q=99 GPM H=59 PSI | PZA | 1 |  |  | 0
120 | PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO HIDRONEUMATICO INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD , ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EN BUEN FUNCIONAMIENTO EL EDIFICIO | PZ | 1 |  |  | 0
130 | CONECTORES ELASTOMEROS DE MOD. SSP030, MARCA AMERICAN WEATHLEY O SIMILAR DE 3" PARA INTERCONEXION DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
140 | CONECTORES ELASTOMEROS DE MOD. SSP040, MARCA AMERICAN WEATHLEY O SIMILAR DE 4" PARA INTERCONEXION DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 75MM (3") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 15 |  |  | 0
180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
TUBERIA DE DISTRIBUCION DORMITORIOS
210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 75MM (3") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 36 |  |  | 0
220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 |  |  | 0
230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
250 | VALVULA DE ESFERA DE 3"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3 |  |  | 0
260 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
270 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 75MM A 50MM (3" A 2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 50MM A 32MM (2" A 1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
290 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 32MM A 19MM (1 1/4" A 3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
300 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
310 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
320 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 |  |  | 0
330 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
340 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
350 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 25 |  |  | 0
360 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  |  | 0
370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
380 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 91 |  |  | 0
390 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 30 |  |  | 0
400 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
410 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
420 | SUMINISTRO E INSTALACION BOILER DE DEPOSITO ELECTRICO 152 LITROS 220V. MARCA RHEEM O SIMILAR LÍNEA ESTANDAR MOD. 89V40, INCLUYE: HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
430 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE 19MM A 13MM (3/4" A 1/2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
SOPORTERIA DORMITORIOS
440 | SOPORTE TIPO PERA DE 3/4" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 76 |  |  | 0
450 | SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/4" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 21 |  |  | 0
460 | SOPORTE TIPO PERA DE 3" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 21 |  |  | 0
470 | VARILLA ROSCADA DE 3/8" Ø EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CORTES A LA MEDIDA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 21 |  |  | 0
480 | TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" Ø. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO MAQ., TUERCAS Y RONDANAS, PERFORACIONES EN MURO-LOSA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 127 |  |  | 0
490 | UNICANAL PESADO DE 4"X4" INCLUYE: MATETRIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 |  |  | 0
500 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 3/4" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 53 |  |  | 0
510 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 1 1/4" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 |  |  | 0
520 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 3" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 21 |  |  | 0
TUBERIA DE DISTRIBUCION BAÑOS PLANTA BAJA
530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 75MM (3") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 83 |  |  | 0
540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 28 |  |  | 0
550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  |  | 0
570 | VALVULA DE ESFERA DE 3"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 11 |  |  | 0
580 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 22 |  |  | 0
590 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 75MM A 50MM (3" A 2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 50MM A 32MM (2" A 1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
610 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 32MM A 19MM (1 1/4" A 3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  |  | 0
620 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 |  |  | 0
630 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
640 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 34 |  |  | 0
650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 36 |  |  | 0
660 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
670 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
680 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 69 |  |  | 0
690 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 |  |  | 0
700 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
710 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 45 |  |  | 0
720 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
740 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
750 | SUMINISTRO E INSTALACION BOILER DE DEPOSITO ELECTRICO 152 LITROS 220V. MARCA RHEEM O SIMILAR LÍNEA ESTANDAR MOD. 89V40, INCLUYE: HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
760 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE 19MM A 13MM (3/4" A 1/2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  |  | 0
SOPORTERIA BAÑOS PLANTA BAJA
770 | SOPORTE TIPO PERA DE 3/4" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 38 |  |  | 0
780 | SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/4" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 58 |  |  | 0
790 | SOPORTE TIPO PERA DE 3" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 69 |  |  | 0
800 | VARILLA ROSCADA DE 3/8" Ø EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CORTES A LA MEDIDA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27 |  |  | 0
810 | TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" Ø. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO MAQ., TUERCAS Y RONDANAS, PERFORACIONES EN MURO-LOSA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 164 |  |  | 0
820 | UNICANAL PESADO DE 4"X4" INCLUYE: MATETRIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
830 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 3/4" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26 |  |  | 0
840 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 1 1/4" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40 |  |  | 0
850 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 3" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 48 |  |  | 0
TUBERIA DE DISTRIBUCION BAÑOS PLANTA ALTA
860 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 75MM (3") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 21 |  |  | 0
870 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
880 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
890 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 11 |  |  | 0
900 | VALVULA DE ESFERA DE 3"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 11 |  |  | 0
910 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 75MM (3") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 22 |  |  | 0
920 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 75MM A 50MM (3" A 2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
930 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 50MM A 32MM (2" A 1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 |  |  | 0
940 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION COCENTRICA DE COBRE DE 32MM A 19MM (1 1/4" A 3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
950 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 |  |  | 0
960 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 |  |  | 0
970 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 40 |  |  | 0
980 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 32 |  |  | 0
990 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 |  |  | 0
1000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 16 |  |  | 0
1010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 32MM (1 1/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 95 |  |  | 0
1020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 32 |  |  | 0
1030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 32MM (1 1/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 24 |  |  | 0
1040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE DE 19MM (3/4") Ø TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | ML | 47 |  |  | 0
1050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 16 |  |  | 0
1060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13MM (1/2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
1070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 19MM (3/4") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 15 |  |  | 0
1080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE 19MM A 13MM (3/4" A 1/2") Ø MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 20 |  |  | 0
SOPORTERIA BAÑOS PLANTA ALTA
1090 | SOPORTE TIPO PERA DE 3/4" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 39 |  |  | 0
1100 | SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/4" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 79 |  |  | 0
1110 | SOPORTE TIPO PERA DE 3" MARCA ANCLO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, TORNILLERIA, ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 18 |  |  | 0
1120 | VARILLA ROSCADA DE 3/8" Ø EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CORTES A LA MEDIDA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23 |  |  | 0
1130 | TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 3/8" Ø. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO MAQ., TUERCAS Y RONDANAS, PERFORACIONES EN MURO-LOSA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 136 |  |  | 0
1140 | UNICANAL PESADO DE 4"X4" INCLUYE: MATETRIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
1150 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 3/4" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 27 |  |  | 0
1160 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 1 1/4" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 55 |  |  | 0
1170 | SOPORTE UÑA PARA UNICANAL DE 3" MARCA ANCLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TORNILLERÍA MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
LLAVES Y MUEBLES SANITARIOS
1180 | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA EN AREA DE LIMPIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
1190 | LAVABO TIPO OVALIN DE EMPOTRAR MARCA ORION MODELO CENTURION COLOR HUESO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE TEMPORIZADORA PARA LAVABO MODELO 20001 MARCA HELVEX O SIMILAR , TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA, CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR , ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 37 |  |  | 0
1200 | INODORO MARCA ORION MODELO SIMONE ( DE TAZA ALARGADA) COLOR HUESO PARA FLUXOMETRO O SIMILAR CON ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO MARCA ORION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS CUELLO, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PUREBAS, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32 |  |  | 0
1210 | INODORO MARCA ORION, PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, MODELO SIMONE ADA, COLOR BLANCO PARA FLUXOMETRO O SIMILAR CON ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO MARCA ORION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS, CUELLO, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL MARCA URREA,TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1220 | MINGITORIO MARCA ORION MODELO CERES PARA FLUXOMETRO COLOR HUESO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, DE DESCARGA, ACARREOS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
1230 | FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO FC-110 WC 4.8 CROMO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE O EQUIAVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO PARA SANITARIOS EN AREA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, PRUEBAS, FLETE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 36 |  |  | 0
1240 | FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO FC-185.19 CROMO CON SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PARA MINGITORIO DE NIPLE RECTO Y BOTON ACONDICIONADOR MECANICO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL O SIMILAR EN AREA DE BAÑOS HOMBRES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, PRUEBAS, FLETE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
1250 | RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH EN AREA DE SANITARIOS Y VERTEDERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
RED SANITARIA PLANTA BAJA COLECTOR PRINCIPAL
1260 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 6" CEDULA 40 DWV INCLUYE 10 % DE DESPERDICIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 51 |  |  | 0
1270 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 6" CEDULA 40 DWV, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 11 |  |  | 0
1280 | YEE DE 6" REDUCCIDA A 4" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 7 |  |  | 0
1290 | REDUCCION CONCENTRICA DE 4" A 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 13 |  |  | 0
1300 | CODO DE 45° DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 27 |  |  | 0
1310 | CODOS DE 45° DE 4" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 17 |  |  | 0
1320 | CODO DE 90° PVC DWV CEDULA 40 DE 4" SALIDA TRASERA DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
1330 | TEE DE 2" PVC CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 23 |  |  | 0
1340 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE 10 % DE DESPERDICIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 15 |  |  | 0
1350 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5 |  |  | 0
1360 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" PVC DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 7 |  |  | 0
1370 | YEE REDUCIDA DE 4" A 2" PVC DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 12 |  |  | 0
1380 | CODOS DE 90 ° 2" PVC CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 29 |  |  | 0
1390 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 98 |  |  | 0
1400 | COPLE PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 25 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y MISCELANEOS
1410 | CREACION DE REGISTRO DE CONCRETO SANITARIO CON UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM MEDIDA DE 40 X 40 CM DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZ | 6 |  |  | 0
1420 | TRABAJO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SUELO TIPO 3 POR TERRASERIA EXISTENTE , ZANJA DE 45 CM POR 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 24.84 |  |  | 0
1430 | CAMA DE ARENA (CNC) EN ZANJA , CAMA DE ARENA DE 30 CM POR 30 CM DE ALTO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 8.28 |  |  | 0
1440 | TRABAJO DE COMPACTACION CON PRODUCTO DERIVADO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SUELO TIPO 3 , ZANJA DE 20 CM POR 30 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 5.52 |  |  | 0
1450 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR LA DEPENDENCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 11.04 |  |  | 0
RED SANITARIA SALA LUDICA Y DORMITORIOS
1460 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 46 |  |  | 0
1470 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
1480 | YEE DE 4" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTGE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
1490 | YEE DE 4" REDUCCIDA A 2" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTGE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 7 |  |  | 0
1500 | REDUCCION CONCENTRICA DE 4" A 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 7 |  |  | 0
1510 | CODO DE 45° DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 29 |  |  | 0
1520 | CODOS DE 45° DE 4" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
1530 | CODO DE 90° PVC DWV CEDULA 40 DE 4" SALIDA TRASERA DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
1540 | TEE DE 2" PVC CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
1550 | CODOS DE 90 ° 2" PVC CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 27 |  |  | 0
1560 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 63 |  |  | 0
1570 | COPLE PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
1580 | YEE DE 2" MARCA CHARLOTTE O EQUIVALENTGE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y MISCELANEOS
1590 | CREACION DE REGISTRO DE CONCRETO SANITARIO CON UNA PROFUNDIDAD DE 90 CM MEDIDA DE 40 X 40 CM DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
1600 | TRABAJO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SUELO TIPO 3 POR TERRACERIA EXISTENTE , ZANJA DE 45 CM POR 90 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 40 |  |  | 0
1610 | CAMA DE ARENA (CNC) EN ZANJA , CAMA DE ARENA DE 30 CM POR 30 CM DE ALTO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 5.94 |  |  | 0
1620 | TRABAJO DE COMPACTACION CON PRODUCTO DERIVADO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SUELO TIPO 3 , ZANJA DE 20 CM POR 30 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 3.96 |  |  | 0
1630 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR LA DEPENDENCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 7.92 |  |  | 0
RED SANITARIA PLANTA BAJA OFICINA JUEZ , MEDICO SALUD
1640 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 78 |  |  | 0
1650 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 15.6 |  |  | 0
1660 | YEE DE 4" REDUCCIDA A 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
1670 | YEE DE 4" CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 7 |  |  | 0
1680 | CODO DE 45° DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
1690 | CODOS DE 45° DE 4" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8 |  |  | 0
1700 | CODO DE 90° PVC DWV CEDULA 40 DE 4" SALIDA TRASERA DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
1710 | TEE DE 2" PVC CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 9 |  |  | 0
1720 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 32 |  |  | 0
1730 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8 |  |  | 0
1740 | CODOS DE 90 ° 2" PVC CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 17 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y MISCELANEOS
1750 | TRABAJO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SUELO TIPO 3 POR TERRACERIA EXISTENTE , ZANJA DE 45 CM POR 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 23.49 |  |  | 0
1760 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ARENA (CNC) EN ZANJA , CAMA DE ARENA DE 30 CM POR 30 CM DE ALTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 7.83 |  |  | 0
1770 | TRABAJO DE COMPACTACION CON PRODUCTO DERIVADO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SUELO TIPO 3 , ZANJA DE 20 CM POR 30 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA , HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 5.22 |  |  | 0
1780 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, TIRO LIBRE A SITIO APROBADO POR LA DEPENDENCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 10.44 |  |  | 0
RED SANITARIA PLANTA ALTA CONJUNTO
1790 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 65 |  |  | 0
1800 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 13 |  |  | 0
1810 | YEE DE 4" REDUCCIDA A 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 21 |  |  | 0
1820 | YEE DE 4" CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 22 |  |  | 0
1830 | CODO DE 45° DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 59 |  |  | 0
1840 | CODOS DE 45° DE 4" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 29 |  |  | 0
1850 | CODO DE 90° PVC DWV CEDULA 40 DE 4" SALIDA TRASERA DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 21 |  |  | 0
1860 | TEE DE 2" PVC CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 46 |  |  | 0
1870 | TUBERIA PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 125 |  |  | 0
1880 | COPLES PVC MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 2" CEDULA 40 DWV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 32 |  |  | 0
1890 | CODOS DE 90 ° 2" PVC CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 70 |  |  | 0
SOPORTERIA Y PASOS EN LOSA
1900 | PASO EN LOSA CON MAQUINA SACACORAZONES CON BROCA DE 5" PARA UN TUBO DE 4" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 23 |  |  | 0
1910 | PASO EN LOSA CON MAQUINA SACACORAZONES CON BROCA DE 3" PARA UN TUBO DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 25 |  |  | 0
1920 | ADAPTADORES MACHO PVC CEDULA 40 DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5 |  |  | 0
1930 | TAPONES REGISTRO DWV CEDULA 40 DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 14 |  |  | 0
1940 | SOPORTE TIPO PERA DE 4 MARCA ANCLO O SIMILAR CON TAQUETE ESPANSOR TIPO Z DE 3/8, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 55 |  |  | 0
1950 | SOPORTE TIPO PERA DE 2 MARCA ANCLO O SIMILAR CON TAQUETE ESPANSOR TIPO Z INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 105 |  |  | 0
1960 | VARILLA ROSCADA DE 3/8 TRAMO DE 3 METROS CORTES A 50 CM CADA UNA POR SOPORTE, TUERCA DE 3/8 Y ARANDELA DE PRECION DE 3/8 , INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 27 |  |  | 0
1970 | UNICANAL PESADO DE 4X4 PARA SOPORTERIA, CON ABRASADERA TIPU UÑA DE 4", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 17 |  |  | 0
SISTEMA PLUVIAL
1980 | COLADERA 4954 HELVEX DE 4", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 19 |  |  | 0
1990 | TUBERIA PVC CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE 4", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 159 |  |  | 0
2000 | ADAPTADOR MACHO DE 4" DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 19 |  |  | 0
2010 | CODO DE 90 PVC CEDULA 40 DWV DE 4" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 38 |  |  | 0
2020 | COLADERA 632 H MARCA HELVEX O SIMILAR DE 2" INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
2030 | YEE REDUCIDA DE 4" A 2" INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
2040 | CODOS DE 90 PVC CEDULA 40 DWV DE 2" MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
2050 | SOPORTE TIPO PERA DE 4 MARCA ANCLO O SIMILAR CON TAQUETE ESPANSOR TIPO Z DE 3/8, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 26 |  |  | 0
2060 | SOPORTE TIPO PERA DE 2 MARCA ANCLO O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 12 |  |  | 0
2070 | VARILLA ROSCADA DE 3/8 TRAMO DE 3 METROS CORTES A 50 CM CADA UNA POR SOPORTE, TUERCA DE 3/8 Y ARANDELA DE PRECION DE 3/8 , INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8 |  |  | 0
2080 | UNICANAL PESADO DE 4X4 PARA SOPORTERIA, CON ABRASADERA TIPU UÑA DE 4", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 35 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 16% IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: