## A.C.
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO C
PROYECTO : CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
OBRA : REMODELACION
| UBICACION : ALEJANDRO HUMBOLDT #800 COL. CENTRO |  |  |  |  | ANEXO E-3 JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
|  |  |  | LICITACION: | SINL-CPE-001-2016 | FECHA: 5 DE AGOSTO 2016
NUM. | CONCEPTOS | UNIDAD | CANT. | PRECIO | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO, DUCTOS Y EQUIPOS
PRIMER NIVEL
10 | DIFUSOR DE AIRE, 24CM X 24CM -4V CON ADAPTADOR TUBO FLEX 8", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | PZA | 120 |  |  | 0
20 | DIFUSOR DE AIRE, 24CM X 24CM -4V CON ADAPTADOR TUBO FLEX 10", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | PZA | 30 |  |  | 0
30 | REJILLA DE RETORNO, 24CM X 24CM MARCO DE ALUMINIO, REJILLA PLASTICA ACABADO EN BLANCO, ADAPTADOR TUBO FLEX 10", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | PZA | 78 |  |  | 0
40 | REJILLA DE RETORNO, 24CM X 24CM MARCO DE ALUMINIO, REJILLA PLASTICA ACABADO EN BLANCO, ADAPTADOR TUBO FLEX 12", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | PZA | 22 |  |  | 0
50 | DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR CON AISLANTE, FABRICADO DE ALUMINIO Y ENGARGOLADO EN ESPIRAL, DE 8" PARA INYECCION DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 620 |  |  | 0
60 | DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR CON AISLANTE, FABRICADO DE ALUMINIO Y ENGARGOLADO EN ESPIRAL, DE 10" PARA INYECCION DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 160 |  |  | 0
70 | DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR CON AISLANTE, FABRICADO DE ALUMINIO Y ENGARGOLADO EN ESPIRAL, DE 10" PARA RETORNO DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 400 |  |  | 0
80 | DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR CON AISLANTE, FABRICADO DE ALUMINIO Y ENGARGOLADO EN ESPIRAL, DE 12" PARA RETORNO DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 120 |  |  | 0
90 | DUCTO RIGIDO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 22 . INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . (VER DETALLES EN PLANO) | KG | 7158.38 |  |  | 0
100 | DUCTO RIGIDO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 24 . INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . (VER DETALLES EN PLANO) | KG | 2080.05 |  |  | 0
110 | DUCTO RIGIDO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 26 . INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . (VER DETALLES EN PLANO) | KG | 12069.75 |  |  | 0
120 | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TR CON RECUPERACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
130 | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TR CON RECUPERACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
131 | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TR CON RECUPERACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
132 | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TR CON RECUPERACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
PLANTA BAJA
140 | DIFUSOR DE AIRE, 24CM X 24CM -4V CON ADAPTADOR TUBO FLEX 8", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | PZA | 94 |  |  | 0
150 | REJILLA DE RETORNO, 100CM X 100CM MARCO DE ALUMINIO, REJILLA PLASTICA ACABADO EN BLANCO, ADAPTADOR TUBO FLEX 16", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | PZA | 11 |  |  | 0
160 | DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR CON AISLANTE, FABRICADO DE ALUMINIO Y ENGARGOLADO EN ESPIRAL, DE 8" PARA INYECCION DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 423 |  |  | 0
170 | DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR CON AISLANTE, FABRICADO DE ALUMINIO Y ENGARGOLADO EN ESPIRAL, DE 16" PARA RETORNO DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALCION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 50 |  |  | 0
180 | DUCTO RIGIDO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 22 . INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . (VER DETALLES EN PLANO) | KG | 2277 |  |  | 0
190 | DUCTO RIGIDO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 24 . INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . (VER DETALLES EN PLANO) | KG | 3497 |  |  | 0
200 | DUCTO RIGIDO EN LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, CALIBRES NO. 26 . INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), INSTALACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . (VER DETALLES EN PLANO) | KG | 3085 |  |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: