## HOJA 1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO D
PROYECTO : CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
OBRA : REMODELACION
| UBICACION : ALEJANDRO HUMBOLDT #800 COL. CENTRO |  |  |  |  | ANEXO E-3 JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
|  |  |  | LICITACION | SINL-CPE-001-2016 | FECHA: 5 DE AGOSTO 2016
NUM. | CONCEPTOS | UNIDAD | CANT. | PRECIO | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
INSTALACIONES ESPECIALES
VOZ Y DATOS
CANALIZACION
10 | BANDEJA CHAROFIL 33/200 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, UNICANAL PERFORADA 2X4 @ 1.20 MTS CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" CON LONGITUD MAXIMA DE 3MTS, UNION RAPIDA EDRN PARA CABLOFIL O SIMILAR, ACCESORIOS DE FIJACION, TORNILLOS CON TUERCAS Y CLEMAS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 450 |  |  | 0
20 | TUBO CONDUIT PD 1" O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, SUMINSTRO E INSTALACION, COPLES CONDUIT DE 1" O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACION (ABRAZADERA TIPO U DE 1"@ 4.0 MTS APROX.), CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 960 |  |  | 0
30 | REGISTRO 5X5 DE LAMINA GALAVANIZADA CAL. 24 CON ENTRADAS DE 1" Ø, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, TAPA PARA REGISTRO 5X5, CONECTOR RECTO PD1" EN DOS ENTRADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 100 |  |  | 0
40 | PERFIL UNIVERSAL RCSN 3000 PARA SOPORTE DE TUBERIA DE 1", INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1", VARILLA ROSCADA 1/4" DE 3 MTS MAXIMO @ 4 MTS, TUERCAS Y RONDANAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 135 |  |  | 0
CABLEADO
50 | CABLE UTP RISER (CMR) TX6000™ 4 PARES, 23AWG, CAT 6, JACKET AZUL, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 13725 |  |  | 0
51 | RACK DE ALUMINIO 7" X 19" (LIGERO) NORMAL DE 42 UNIDADES COLOR NEGRO, MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4 |  |  | 0
52 | ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE (45/U.R), COLOR NEGRO, MARCA MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4 |  |  | 0
53 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE (2/U.R), COLOR NEGRO, MARCA MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 18 |  |  | 0
54 | PANEL DE PARCHEO PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6, MARCA PANDUIT O SIMILAR , INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  |  | 0
55 | PANEL DE PARCHEO PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6, MARCA PANDUIT O SIMILAR , INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4 |  |  | 0
56 | CABLE DE PARCHEO TIPO Rj45-RJ45, CAT.6, 5', COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 200 |  |  | 0
57 | CABLE DE PARCHEO TIPO Rj45-RJ45, CAT.6, 5', COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 200 |  |  | 0
60 | FACEPLATE SERIE CLASICA, 2 MODULOS Mini-Com®, BLANCO INTERNACIONAL, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, JACK MODULAR Mini-Com® Giga-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, AZUL, CONFIGURACIÓN A/B Y TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE CFPE Y CFP P/Mini-Com®, BLANCO, HERRAMEINTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ESCANEO Y ETIQUETADO DE NODOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 200 |  |  | 0
CABLEADO FIBRA OPTICA
70 | FIBRA ÓPTICA 12 HILOS, MULTIMODO 50/125μm, (OM2) INTERNA/EXTERNA TIPO RISER DIELECTRICA LIBRE DE GEL, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 35 |  |  | 0
80 | CONECTOR SIMPLEX LC MULTIMODO (OM2/OM3/OM4) PARA TERMINACION DE FIBRA O JUMPER COLOR NEGRO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA (REQUIERE HERRAMIENTA FIELDKIT PARA PULIR), EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12 |  |  | 0
81 | CHAROLA PARA MONTAJE EN RAK ACEPTA 3 MODULOS FAP O FMP (ACCESO FRONTAL) INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  |  | 0
82 | PANEL FAP Opticom™ PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES DUPLEX LC MULTIMODO (OM3/OM4) DE ZIRCONIA INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6 |  |  | 0
CCTV
90 | TUBO METALICO FLEXIBLE, TIPO LICOTITE DE 3/4" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 25 |  |  | 0
100 | CONECTOR FLEXIBLE, TIPO RECTO LIQUIT TATE 3/4" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 50 |  |  | 0
110 | TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4" Ø EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: SUMINSTRO DE MATERIALES, ROSCA, CORTES A LA MEDIDA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO | 125 |  |  | 0
120 | COPLE PARA TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4". Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 145 |  |  | 0
130 | CODO PARA TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 50 |  |  | 0
140 | CONECTOR RECTO PARA TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4". Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES TUERCA, TORNILLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 150 |  |  | 0
150 | ABRAZADAERA TIPO SC-803 DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES TUERCA, TORNILLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 250 |  |  | 0
160 | CAJA DE LÁMINA GALV. DE 4"X4". TIPO STTEL CITY INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, TAPA CIEGA, TORNILLERÍA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 25 |  |  | 0
170 | TAPA PARA CAJA DE LAMINA GALV. DE 4"X4" TIPO STTEL CITY, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 25 |  |  | 0
180 | CABLE UTP RISER (CMR) TX6000™ 4 PARES, 23AWG, CAT 6, JACKET AZUL, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1625 |  |  | 0
CONTROL DE ACCESO
190 | CONTROL DE ACCESO TIPO ELECTROIMAN DE 600LB SECURITRON MODELO M32, CON BRACKET DE CABECERA UNIVERSAL CLEAR ANODIZED, BOTON DE SALIDA CON PLACAS INTERCAMBIABLES NORMALMENTE ABIERTO Y CERRADO CERTIFICADO UL MOD. 972IESMO, LECTOR/CONTROLADOR DE HUELLA, CON LECTOR 13.56 MHz MIFARE/DESFIRE, IP65, IKO8 PARA EXTERIORES, LECTOR DE HUELLA DIGITAL USB, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, PERFIL PTR PARA AJUSTE DE BRACKET EN PUERTA, FUENTE DE ALIMENTACION CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 12VCD@4A O24VCD@3A, BATERIA CON TECNOLOGIA AGM/VRLA, 7Ah. CABLES, CORTES, DESPERCIDIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2 |  |  | 0
200 | CABLE 6X22 AWG, TIPO HNYW GENESIS SECURITY/ALARM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 50 |  |  | 0
210 | CABLE 6X18, TIPO HNYW GENESIS SECURITY/ALARM UNSHIELDED INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 100 |  |  | 0
220 | TUBO METALICO FLEXIBLE, TIPO LICOTITE DE 3/4" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 2 |  |  | 0
230 | CONECTOR FLEXIBLE, TIPO RECTO LIQUIT TATE 3/4" Ø INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  |  | 0
240 | TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4" Ø EN TRAMOS DE 3 MTS. INCLUYE: SUMINSTRO DE MATERIALES, ROSCA, CORTES A LA MEDIDA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO | 16 |  |  | 0
250 | COPLE PARA TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4". Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 20 |  |  | 0
260 | CODO PARA TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
270 | CONECTOR RECTO PARA TUBERÍA TIPO CONDUIT P.D. DE 3/4". Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES TUERCA, TORNILLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
280 | ABRAZADAERA TIPO SC-803 DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES TUERCA, TORNILLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  |  | 0
290 | CAJA DE LÁMINA GALV. DE 4"X4". TIPO STTEL CITY INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, TAPA CIEGA, TORNILLERÍA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
300 | TAPA PARA CAJA DE LAMINA GALV. DE 4"X4" TIPO STTEL CITY, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8 |  |  | 0
310 | AISLANTE PARA TUBO TERMO-CONTRACTIL (THERMOFIT) DE 1/4 PULGADA (6,3 MM) DE DIÁMETRO, COLOR NEGRO INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, CORTES, DESPREDICIOS, HERRAMIENTA EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 1 |  |  | 0
EQUIPO DE DETECCION DE HUMO
330 | DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELECTRICO INALAMBRICO MOD WS4916 MARCA DSC O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, DETECTOR DE TEMPERATURA DE SENSOR DUAL INTEGRADO, SIRENA DE 85dB INTEGRADA, INDICADOR DE BATERIA BAJA, BATERIA DE LITIO DE LARGA DURACION, CAMARA DE HUMO EXTRAIBLE, COLOCACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 186 |  |  | 0
340 | RECEPTOR INALAMBRICO MOD. PC4164-433 MARCA MAXSYS O SIMILAR, CAPACIDAD PARA 64 ZONA INALAMBRICAS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALCION, HERRAMIENTA, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3 |  |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: