## PALAPAS
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CENTRO RECREATIVO FUERZA CIVIL
| OBRA : FABRICACION DE PALAPAS DE 4.00 X 4.00 MTS | [5 empty] | ANEXO
UBICACION :
MUNICIPIO : JUAREZ, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120002 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 930 |  |  | 0
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
DESMONTE Y DESPALME
20 | 14100002 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS Y MANO DE OBRA | M2 | 930 |  |  | 0
30 | 14100003 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 930 |  |  | 0
CARGA Y ACARREO
40 | 14140001 | CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTES, DESPALMES, EXCAVACIONES, CORTES Y PERFORACIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 267 |  |  | 0
50 | 14140006 | ACARREO DE KM SUBSECUENTES Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTES, DESPALMES, EXCAVACIONES, CORTES Y PERFORACIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALIAS). | M3/KM | 2670 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
60 | 14160005 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 158 |  |  | 0
65 | 14160038 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION CON UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 0.25 MTS, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | ML | 320
RELLENOS Y TERRAPLENES
70 | 14200001 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SELECCIONADO Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 155.2 |  |  | 0
SUBESTRUCTURA
PLANTILLAS
80 | 20100002 | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 300 |  |  | 0
CIMENTACION
90 | 20140001 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, C | M2 | 60 |  |  | 0
100 | 20140002 | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANC | KG | 1920 |  |  | 0
110 | 20140004 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMI | M3 | 22.4 |  |  | 0
PEDESTALES
120 | 20160002 | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTALES, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 1640 |  |  | 0
130 | 20160003 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PEDESTALES CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, CO | M3 | 12 |  |  | 0
140 | 20160004 | FRONTERA PEDESTALES CIMBRA COMÚN, AREA DE CONTACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, OBRA FALSA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 108 |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA
COLUMNAS
150 | 22100002 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 24.48 |  |  | 0
160 | 22100003 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3840 |  |  | 0
170 | 22100005 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA, PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 24.8 |  |  | 0
ACERO ESTRUCTURAL
180 | 22200003 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A36 f'y= 2530kG/CM2 CERTIFICADO, DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR. | KG | 5920 |  |  | 0
190 | 22200008 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ASTM F'y= 3500KG/CM2 CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR. | PZA | 7072.8 |  |  | 0
PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
200 | 22240003 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA A BASE DE UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA DE ORGANICO DE ZIC (ZINC RICH) AMER COAT 68 O EQUIVALENTE, UNA SEGUNDA CAPA DE 2 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR COLOR CLARO DE EPOXICO CATALIZADO AMER COAT 385 O EQUIVALENTE Y UNA TERCERA CAPA DE 2 MILESIMAS DE PULGADA COLOR ARENA DE EPOXICO CATALIZADO AMER COAT 385 O EQUIVALENTE. INCLUYE: LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO NORMA SSPC-SP-5, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y RETOQUES EN CAMPO. | KG | 12992.8 |  |  | 0
LOSAS
210 | 22260012 | LAMINA GALVATEJA CAL.22 COLOR ROJO PARA CUBIERTA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 720 |  |  | 0
220 | 22260013 | CUMBRERAS EN LA PARTE DE INTERSECCION DE LAMINA COLOR ROJO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 160 |  |  | 0
230 | 22260014 | CUBIERTA SUPERIOR DE 0.60 X 0.60 MTS EN LA INTERSECCION DE LA LAMINA COLOR ROJO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 40 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
FIRMES
240 | 24140010 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA FIRME, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA , LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 85 |  |  | 0
250 | 24140014 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 PARA FIRME. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL | M2 | 930 |  |  | 0
260 | 24140016 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA FIRME, F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 72.53 |  |  | 0
VARIOS
270 | 24200002 | MESA DE CONCRETO F'c= 250KG/CM2 DE 2.00 X 2.00 X 0.10 MTS., REFORZADA CON VARILLA # 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES Y FORMANDO DOS PARRILLAS SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 40 |  |  | 0
280 | 24200003 | ASADOR CON MUROS LADRILLO ROJO ACABADO APARENTE SENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CON DOS PARRILAS DE 0.5 X 0.55 MTS DE VARILLA CUADRADA DE 3/8" SOLADADAS A MARCO DE ANGULO DE 3/4" CON MESA DE TRABAJO ENTRE PARRILAS CON ACABADO PULIDO Y MESA CIRCULAR DE 0.64 MTS DE DIAMETRO CON AZULEJO, COMAL METALICO DE 0.64 MTS DE DIAMETRO Y TRES DETALLES DE AZULEJO EN FORMA DE ROMBO CON 4 AZULEJOS DE 15 X 15 CMS C/U EN MURO DE ASADOR, Y LADRILLO ROJO RECOCIDO CON FORMA DE PETATILLO EN AREA DE PARIILAS. iNCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (DER DETALLE EN PLANO). | PZA | 40 |  |  | 0
INSTALACIONES HIDRAULICAS
290 | 26100139 | TUBERIA DE PVC CEDULA 40 DE 3/4"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PIEZAS ESPECIALES, PEGAMENTO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 320 |  |  | 0
300 | 26100140 | CODO DE PVC CEDULA 40 DE 90° DE 3/4"Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 9 |  |  | 0
310 | 26100141 | CODO DE PVC CEDULA 40 DE 45° DE 3/4"Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3 |  |  | 0
320 | 26100142 | TEE DE PVC CEDULA 40 DE 3/4"Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  |  | 0
330 | 26100143 | REDUCCION DE PVC CEDULA 40 DE 3/4"Ø A 1/2" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7 |  |  | 0
340 | 26100144 | CONECTOR DE PVC CEDULA 40 DE 1/2" Ø ROSCA INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7 |  |  | 0
350 | 26100145 | TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2"Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 7 |  |  | 0
360 | 26100146 | CODO GALVANIZADO DE 90° DE 1/2"Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7 |  |  | 0
370 | 26100147 | NIPLE GALVANIZADO DE 4" X 1/2"Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7 |  |  | 0
380 | 26100148 | COPLE GALVANIZADO DE 1/2"Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7 |  |  | 0
PIEZAS ESPECIALES
390 | 26160014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE NARIZ PARA MANGUERA DE 13MM (1/2") Ø MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLEROS Y EQUIPOS
400 | 30120094 | CENTRO DE CARGA QO4 4 POLOS, MCA. SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
410 | 30120095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA DE 1X20 AMP. MARCO 100 AMP. 1F, 600V.C.A. Q120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
420 | 30120096 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200/220-127VCA PARA MONTAJE EN POSTE MCA.PROLEC O SIMILAR, INCLUYE: CARGA, CORTACIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYOS, LISTON FUSIBLE 3 AMPS, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE CU CAL. 4, CONECTAR PERICO 1/0, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. (ENSAMBLE DE EQUIPO 04 00 00, ENSAMBLE DE HERRAJES 04 00 00, CUCHILLAS SECCIONADORAS 08 CS 00, EQUIPO ELECTRICO 08 00 00, CONDUCTORES Y CABLES 04 00 00, EMPOTRAMIENTOS 03 00 00). | PZA | 1 |  |  | 0
430 | 30120097 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 50KVA, INCLUYE: DESMONTAJE, RETIRO DE CABLEADO, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA, TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
440 | 30120098 | TRAMISTES Y GESTORIA ANTE CFE | PZA | 1 |  |  | 0
ALUMBRADO NORMAL
450 | 30320013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 19MMØ COLOR VERDE, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, COPLES, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, CORTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 240 |  |  | 0
460 | 30320014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 51MMØ COLOR VERDE, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, COPLES, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, CORTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 201 |  |  | 0
470 | 30320015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO ALBAÑAL DE CONCRETO DE 12" . INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 45 |  |  | 0
480 | 30320016 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19MMØ INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 80 |  |  | 0
490 | 30320017 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CONEXION CONDUIT DE PVC DE 19MMØ INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 280 |  |  | 0
500 | 30320018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDUIT DE PVC DE 4 X 4 CON TAPA, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 80 |  |  | 0
510 | 30320019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDUIT DE PVC DE 2 X 4 CON TAPA, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 80 |  |  | 0
520 | 30320020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO ARMOFLEX DE 2X12AWG. INCLUYE. ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 80 |  |  | 0
530 | 30320021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO ARMOFLEX DE 19MM. INCLUYE. ACARREO,MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 160 |  |  | 0
540 | 30320022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CAL #12 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. THW-LS COLOR NEGRO. INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 300 |  |  | 0
550 | 30320023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CAL #12 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. THW-LS COLOR BLANCO. INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 300 |  |  | 0
560 | 30320024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR DESNUDO CAL #12 AWG. INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 300 |  |  | 0
570 | 30320025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CAL #8 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. THW-LS . INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 800 |  |  | 0
580 | 30320026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR DESNUDO CAL #8 AWG. INCLUYE. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 400 |  |  | 0
590 | 30320028 | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INTERPERIE 110V, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 110 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR COLOR SEGUN MUESRTA, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 40 |  |  | 0
600 | 30320029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 40 WATTS A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO, MARCA GENESIS, MOD. LAG220/65C O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CONEXIONES, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, APAGADOR MCA. QUINCIÑO O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 80 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL
610 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 930 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
620 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## JUEGOS
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CENTRO RECREATIVO FUERZA CIVIL
| OBRA : MODULOS DE JUEGOS | [5 empty] | ANEXO
UBICACION :
MUNICIPIO : JUAREZ, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120002 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL GEOREFRENCIADOS Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1208 |  |  | 0
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
DESMONTE Y DESPALME
20 | 14100002 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20M, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS Y MANO DE OBRA | M2 | 1208 |  |  | 0
CARGA Y ACARREO
30 | 14140001 | CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTES, DESPALMES, EXCAVACIONES, CORTES Y PERFORACIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 241.6 |  |  | 0
40 | 14140006 | ACARREO DE KM SUBSECUENTES Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTES, DESPALMES, EXCAVACIONES, CORTES Y PERFORACIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALIAS). | M3/KM | 2416 |  |  | 0
ESCARIFICACION Y COMPACTACION
50 | 14180004 | ESCARIFICACION DE 15 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 95% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA EN SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO), INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1208 |  |  | 0
RELLENOS Y TERRAPLENES
60 | 14200002 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 241.6 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
GUARNICIONES Y PARAPETOS
70 | 24120021 | CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRADO Y DESIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 212 |  |  | 0
FIRMES
80 | 24140002 | FIRME DE 15CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE FC=250 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 726 |  |  | 0
JARDINERIA Y ARBORIZACIONES
PASTO
90 | 52100007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO TIPO COMFORTPLAY LS-30 A BASE DE FIBRA 100% DE POLIETILENO Y YARN SIZ 8000 DENIER FIBRATADO DE 3/8" DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE PELO DE 45 MM, CON UN FONDO PRIMARIO DE DOBLE TEJIDO DE POLIETILENO Y FONDO SECUNDA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, HERRAJES Y/O ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | M2 | 726 |  |  | 0
DECORACION Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
100 | 52180001 | PIEDRA GRAVA VOLCÁNICA TRITURADA, GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 7 Y 15 MM Y COLOR ROJO, EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES SOBRE MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO ÍNDICE DE VELOCIDAD, SEGÚN ISO 11058, Y 90 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE 5 CM DE ESPESOR MÍNIMO. | M2 | 482 |  |  | 0
EQUIPAMIENTO URBANO
JUEGOS
110 | 54100016 | JUEGO INFANTIL MODELO: MP-H 2046A MARCA MONOPARK O SIMILAR, MEDIDAS: 1200X1100X570 CM DE ALTURA ACERO GALVANIZADO LIMPIADOS A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADA, PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORROSIÓN. CERTIFICACIÓN TÜV (CERTIFICACIÓN ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURABILIDAD Y DISEÑO). PROCESOS DE FABRICACIÓN CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000, ISO:14001. | PZA | 1 |  |  | 0
120 | 54100017 | JUEGO INFANTIL MODELO: MP-H2058A MARCA MONOPARK O SIMILAR MEDIDAS: 12.00m x 7.00m x 4.50m DE ALTURA ACERO GALVANIZADO LIMPIADOS A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADA, PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORROSIÓN. CERTIFICACIÓN TÜV (CERTIFICACIÓN ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURABILIDAD Y DISEÑO). PROCESOS DE FABRICACIÓN CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000, ISO:14001.INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
130 | 54100018 | JUEGO INFANTIL MODELO: MP-H2065 MARCA MONOPARK O SIMILAR MEDIDAS: 7.00m x 7.00m x 4.50m DE ALTURA ACERO GALVANIZADO LIMPIADOS A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADA, PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A LA ALTA HUMEDAD Y CORROSIÓN. CERTIFICACIÓN TÜV (CERTIFICACIÓN ALEMANA ANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN SEGURIDAD, DURABILIDAD Y DISEÑO). PROCESOS DE FABRICACIÓN CERTIFICADOS ANTE ISO:9001:2000, ISO:14001.INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
140 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 1208 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
150 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | JGO | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
IVA
TOTAL