## Puente Peatonal
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : POLIGONO 51 | REUBICACION DE PUENTE PEATONAL
| OBRA : RECONSTRUCCION DE VIALIDADES | REUBICACION DE PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | ANEXO
| UBICACION : | AV. BERNARDO REYES EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AL ORIENTE CON CALLE NUECES AL PONIENTE EN EL FRACC. BERNARDO REYES
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-007-2016 | FECHA: 17-NOV-2016
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | P.U. CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 12120002 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA ( AREA DONDE SE COLOCARA EL PUENTE), UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2. | 200 |  |  | 0
DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y RETIROS
20 | 12140006 | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE PUENTE, EN RAMPAS DE ACCESO DEL MISMO Y BANQUETAS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE CORTE, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO. | M3 | 21 |  |  | 0
30 | 14160004 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 39.2 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONY EXCAVACION.
CARGA Y ACARREO
40 | 14140003 | CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. A TIRADEROS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 31.87 |  |  | 0
50 | 14140008 | ACARREO DE KM SUBSECUENTES Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALIAS).Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3/KM | 318.7 |  |  | 0
CIMENTACION PARA RECIBIR PUENTE
60 |  | PLANTILLAS DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO f'c=100 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2. | 25.28 |  |  | 0
70 | 20140001 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 36.72 |  |  | 0
80 | 20140002 | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS,PEDESTAL Y PUENTE PEATONAL A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | Kg | 900 |  |  | 0
90 | 20140004 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS PEDESTALES RAMPAS Y AREA DE PUENTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | M3 | 10.47 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 ANCLAS POR COLUMNA METALICA ( VER DETALLE EN PLANO DE PROYECTO) LAS ANCLAS SERAN DE 1" Ø DE ACERO Fy 2530 Kg/Cm.2, SE INCLUYE: FABRICACION,TUERCAS,RONDANAS PLANAS ETC, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION | PZA | 32 |  |  | 0
DESMONTAJE Y MONTAJE PUENTE PEATONAL Y ACCESORIOS.-
110 |  | DESMONTAJE PARA SU REUBICACION DE ESTRUCTURA METALICA, DE PUENTE PEATONAL, COLUMNAS Y RAMPAS DE ACCESO, SE COLOCARA LA ESTRUCTURA UNA VEZ DESMONTADA, EN UNA AREA DONDE NO TRASTOQUE EL TRAFICO VEHICULAR NI EL PASO DE PERSONAS, SE INCLUYE MANIOBRAS DE CORTE EN SECCIONES A LA ESTRUCTURA, GRUA, ANDAMIOS, OBRAS AUXILIARES PROVISIONALES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NESEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Kg | 42600 |  |  | 0
120 |  | TRANSPORTACION DE ESTRUCTURA METALICA QUE CONFORMA EL PUENTE, COLUMNAS Y RAMPAS DE ACCESO AL NUEVO LUGAR DONDE SE REUBICARA; SE INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, GRUA, CAMION DE PLATAFORMA,EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | Kg | 42600 |  |  | 0
130 | 22240005 | PINTURA SOBRE SUPERFICIES DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE PEATONAL, COLUMNAS Y RAMPAS DE ACCESO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- CON CHORRO DE ARENA A PRESIÓN PARA ELIMINAR TODA CONTAMINACIÓN, ÓXIDO DE LA SUPERFICIE Y PINTURA EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE PRIMARIO.- APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS RP-15, MARCA SHERWIN WILLIAMS, A DOS MANOS, CON PISTOLA DE AIRE DE BAJA PRESIÓN, DEJANDO UN ESPESOR EN SECO DE 5 MILLS. PINTURA FINAL DE ACABADO.- APLICACIÓN DE POLIURETANO MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS RA-28, MARCA SHERWIN WILLIAMS, A DOS MANOS, CON PISTOLA DE AIRE DE BAJA PRESIÓN, DEJANDO UN ESPESRO EN SECO DE 3 MILLS. COLOR DE PINTURA SEGUN MUESTRA, DURANTE EL PORCESO DE PINTADO SE CUBRIRAN CON PLASTICO LAS AREAS ANEXAS COMO SON MUROS BANQUETAS CALLE ETC. SE DEJARA LIMPIO EL AREA DE TRABAJO UNA VEZ CONCLUIDO ESTE PROCESO, SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, ANDAMIOS ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | KG | 42600
140 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES Y PLACAS METALICAS ESTRUCTURALES, QUE CONFORMAN LA UNION-SOPORTE DE RAMPAS PEATONALES Y/O PUENTE,SE INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD CON LA QUE SE USO EN ESTRUCTURA PRINCIPAL (PUENTE PEATONAL), ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 80 |  |  | 0
150 |  | IZAJE, ACOMODO Y NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA QUE CONFORMA EL PUENTE, COLUMNAS Y RAMPAS DE ACCESO AL NUEVO LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO; SE INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA , GRUA, ANDAMIOS, OBRAS DE ESTRUCTURAS AUXILIARES DURANTE ESTE PROCESO DE IZAJE Y ACOMODO ,EQUIPO, SE USARA SOLDADURA 7018 EN SOLDADURA DE CAMPO (Y SE USARA SOLDADURA DE FILETE UNICAMENTE) PARA LAS UNIONES DE PLACAS Y PERFILES. SE USARA TORNILLERIA Y TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA ( A-325 ) , EN LA POSICION FINAL DE LA ESTRUCTURA METALICA YA MONTADA EN EL SITIO EXACTO DE LA OBRA SE USARA TUERCAS EXAGONALES (A-563 ) RODANAS ( F-436 ), SE COLOCARA GROUT ENTRE PLACA BASE Y PEDESTAL. TODO EL MONTAJE, SOLDADURA Y APRIETE DE TUERCAS SE HARA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO AISC, ASI MISMO SE INCLUYE , MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | Kg | 42680 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DEL TIPO LOSAACERO CALIBRE 22 CON 6 CMS DE CONCERTO F´c 250 Kg /Cm.2 ARRIBA DE CRESTA Y MALLLA ELECROSOLDADA DE 6 x 6 10 / 10 , LA LOSA ACERO SE USARA EN DE RAMPAS PEATONALES Y CUERPO DE PUENTE PRINCIPAL,SE INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M.2 | 189 |  |  | 0
170 | 20140004 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA RAMPAS Y AREA DE PUENTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | M3 | 17.5 |  |  | 0
OBRAS AUXILIARES.-
180 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES DE 15 Mts: CON DOBLE REMATE Y UNA CLAVE RAMAL, ASI COMO EL RETIRO DE 4 PSTES DE MADERA CON 3 ESTRUCTURAS DE PASO Y UN CORTE INTEMEDIO AISLADO Y OPERADOS EN 13.2 KV; SE INCLUYE EL PAGO A C.F.E PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ASI COMO MATERIAL EQUIPÓ, GRUA. HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | PZA | 1 |  |  | 0
190 |  | REUBICACION DE POSTES DE MADERA DE LA COMPAÑÍA TELEFONOS DE MEXICO, SE INCLUYE SECUNDARIO, DESMONTAJE, CANALIZACION, FIBRA OPTICA MONTAJE Y DESMONTAJE, PAGO A LA EMPRESA TELEFONOS DE MEXICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, GRUA, MAONO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- | PZA | 1 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
200 | 56100001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 200 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
210 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | PZA | 2 |  |  | 0
0
0
0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: