## CATÁLOGO 3era ETAPA adic
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.
OBRA: PROYECTO OBRA EXTERIOR Y ADECUACIONES INTERNAS E INSTALACIONES ESPECIALES DEL HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO
UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA |  |  | ANEXO E-03
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
SINL-CPE-023-2018
No. | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD
| OBRA EXTERIOR |  |  | ADITIVAS | DEDUCTIVAS
RESUMEN DE PARTIDAS
V | SEÑALETICA
SH | SEÑALIZACION HORIZONTAL
VII | CASETAS
VIII. | HERRERÍA
A) | BARDAS PERMETRALES
XIV | ALBAÑILERIA
OBRA EXTERIOR
PRELIMINARES
XV | ELECTRICO
E) | ALUMBRADO EXTERIOR
V) | SEÑALETICA
SH | SEÑALIZACION HORIZONTAL
5.0022 | PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15X15CM, A UNA MANO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26. INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. P.U.O.T. | ML | 702.64
5.0023 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, FLECHA RECTA Y FLECHA CON CURVA Y FLECHA COMBINADA DE 2.50 MTS., DE DESARROLLO, DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26, A UNA MANO. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. | PZA | 55
5.0024 | BOYAS | PZA | 82
5.0025 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, FRANJAS DE PASO PEATONAL DE 40 CMS., DE ANCHO, DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO | ML | 39
5.0026 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, LINEA DE PRECAUCION A BASE DE LÍNEA 10 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO, DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. | ML | 360
5.0027 | SUMINISTRO DE TOPE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR BLANCO, DE 60 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO ANCLADOS POR MEDIO DE 2 PERNOS O TAQUETES DE 1/2" Y PEGADO CON ADHESIVO EPOXICO, MARCA OPERADORA 1 2 3, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ANCLAJES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, CONFORME A PROYECTO. | PZA | 60
5.0028 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAJON DE DISCAPACITADOS Y EMBARAZADAS EN PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26 PARA CAJON ESPECIAL DE 3.80 X 5.00 MTS, FONDO CON PINTURA COLOR AZUL PANTONE 294 Y SÍMBOLO INTERNACIONAL DE MINUSVÁLIDOS, MARCO Y MARIMBA CON PINTURA COLOR BLANCO, DIMENSIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. | PZA | 2
5.0029 | ESTELA EN MEDIADA DE 45 X 170 CM. PLACAS CON INFORMACIÓN INTERCAMBABLE CON IMPRESION DE VINIL Y ACRILICO LEXÁN CALIBRE DE 1.5 MM COMO PROTECTOR DE IMPRESO, TAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN PLASTICO ABS EN COLOR NEGRO PERFIL DE ALUMINIO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL. SEGUN DISEÑOS | PZA | 1
5.003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO PALETA RECTANGULAR UNA VISTA EN MEDIDA DE 75 X 50 CM PARA POSTE EN MATERIALES DE TABLERO A BASE DE SINTRA 19MM FONDO COLOR BLANCO SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE METALICO DE PERFIL PERFIL TUBULAR DE 2"CEDULA 14 DE 2.30 MTS DE ALTURA Y PLACA BASE DE 12 X 12 CM 3/8 " CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA ESMALTE COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX 100 SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE SE INTALA UNA SOLERA PARA RECIBIR LA SEÑAL DE TROVISEL LA CUAL SE FIJA CON TORNILLOS GALVANIZADOS. INSTALACION SOBRE CAPA DE COMPRESION UTLIZANDO TAQUETES TIPO ARPON Y EL EMPLEO DE UNA CIMBRA MUERTA A BASE DE PVC DE 8" PARA SU INSTALACION EN BANQUETA, AGREGANDO CONCRETO F" C=100 KG/CM2 ( POSTE DE ALTO) | PZA | 1
5.0031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO PALETA RECTANGULAR UNA VISTA EN MEDIDA DE 75 X 50 CM PARA POSTE EN MATERIALES DE TABLERO A BASE DE SINTRA 19MM FONDO COLOR BLANCO SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE METALICO DE PERFIL PERFIL TUBULAR DE 2"CEDULA 14 DE 2.30 MTS DE ALTURA Y PLACA BASE DE 12 X 12 CM 3/8 " CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA ESMALTE COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX 100 SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE SE INTALA UNA SOLERA PARA RECIBIR LA SEÑAL DE TROVISEL LA CUAL SE FIJA CON TORNILLOS GALVANIZADOS. INSTALACION SOBRE CAPA DE COMPRESION UTLIZANDO TAQUETES TIPO ARPON Y EL EMPLEO DE UNA CIMBRA MUERTA A BASE DE PVC DE 8" PARA SU INSTALACION EN BANQUETA, AGREGANDO CONCRETO F" C=100 KG/CM2 ( POSTE DE VELOCIDAD MAXIMA) | PZA | 3
5.0032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO PALETA RECTANGULAR UNA VISTA EN MEDIDA DE 75 X 50 CM PARA POSTE EN MATERIALES DE TABLERO A BASE DE SINTRA 19MM FONDO COLOR BLANCO SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE METALICO DE PERFIL PERFIL TUBULAR DE 2"CEDULA 14 DE 2.30 MTS DE ALTURA Y PLACA BASE DE 12 X 12 CM 3/8 " CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA ESMALTE COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX 100 SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE SE INTALA UNA SOLERA PARA RECIBIR LA SEÑAL DE TROVISEL LA CUAL SE FIJA CON TORNILLOS GALVANIZADOS. INSTALACION SOBRE CAPA DE COMPRESION UTLIZANDO TAQUETES TIPO ARPON Y EL EMPLEO DE UNA CIMBRA MUERTA A BASE DE PVC DE 8" PARA SU INSTALACION EN BANQUETA, AGREGANDO CONCRETO F" C=100 KG/CM2 ( POSTE DE DISCPASITADOS ) | PZA | 2
5.0033 | APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO EN PUNTO DE REUNION DE 4.00 MTS DE DIAMETRO CON PINTURA DE FONDO MARCA COMEX LINEA CIA-COLOR COLOR VERDE Y COLOR BLANCO PARA LETRAS FLECHAS Y PUNTO CENTRAL DIMENCIONES SEGÚN PLAN | PZA | 3
VII | CASETAS
A) | CIMENTACION
ZAPATAS
7.0001 | Excavaciones para cimentaciones de zapatas en material tipo I y II por medios mecanicos. incluye: el afine del fondo y taludes de la excavación, volumen medido en seccion, considerando la sobre excavacion necesaria en el volumen, herramienta, equipo y mano de obra. | M3 | 118.25
7.0002 | Relleno en zapatas con material producto de la excavacion seleccionado y en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactadas al 95% de su pvsm. incluye: material, agua, homogenización, equipo, herramientas y mano de obra. volumen medido en seccion. | M3 | 92.36
7.0003 | Plantilla de concreto en zapatas de f'c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: materiales, herramienta, tendido, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 | 20.8
7.0004 | Concreto premezclado en planta dosificadora para zapata, de f'c=250 kg/cm2, tma 3/4", revenimiento mínimo de 18 cm, colado según las normas del aci, curado con membrana. incluye: suministro, colocación, vibrado, bombeo, desperdicios, mano de obra y equipo. | M3 | 6.15
7.0005 | Acero de refuerzo para zapatas, con acero corrugado de fy=4,200 kg/cm2, amarrado en el lugar con alambre recocido. incluye: materiales, cortes, desperdicios, traslapes (ver detalles del refuerzo en planos), habilitado, colocación, acarreos, ganchos, silletas, herramienta, equipo y mano de obra. | KG | 115.84
7.0006 | Cimbra y descimbra común para zapatas, area de contacto, medida a lineas de proyecto, utilizando madera, los troqueles y demas refuerzos serán diseñados por el contratista, incluye: trazo, fabricación, corte, desperdicios, habilitacion, colocacion, materiales, mano de obra, equipo y obra falsa | M2 | 16.68
B) | FIRME
7.0007 | Suministro y colocación de firme de concreto de 15cms de espesor, armado con doble malla electrosoldada 6-6-10/10, concreto premezclado f'c=200 kg/cm2. Colado con juntas de dilatación y de control y de aislamiento en columnas, según especificaciones de proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, curado, cimbra en fronteras, limpieza del frente de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 26.4
ESTRUCTURA
C) | COLUMNAS
7.0008 | Concreto premezclado en planta dosificadora f'c=250 kg/cm2 en columnas. Agregado máximo de 3/4". Incluye: Colocación, bombeo, vibrado, curado, suministro de materiales, desperdicio, equipo, herramienta y mano de obra. | M3 | 1.22
7.0009 | Acero de Refuerzo, fy=4,200 kg/cm2, en columnas. Incluye: suministro de material, habilitado, traslapes, cortes, desperdicios, acarreos, colocación, alambre recocido, ganchos, herramienta, equipo y mano de obra. | KG | 205.3
7.001 | Cimbra y descimbra aparente area de contacto con triplay de pino de 16mm en columnas. Los troqueles y demas refuerzos deberan ser diseñados por el contratista, asi como molduras y chaflanes respetando la geometria de las mismas. Incluye: Materiales, herramienta, equipo, fabricación, cortes, desperdicios, colocación, acarreos, obra falsa, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 | 22.62
D) | VIGAS
7.0011 | Concreto premezclado en planta dosificadora f'c=250 kg/cm2 en vigas. Agregado máximo de 3/4". Incluye: Colocación, bombeo, vibrado, curado, suministro de materiales, desperdicio, equipo, herramienta y mano de obra. | M3 | 1.99
7.0012 | Acero de Refuerzo, fy=4,200 kg/cm2, en vigas. Incluye: suministro de material, habilitado, traslapes, cortes, desperdicio, acarreos, colocación, alambre recocido, ganchos, herramienta, equipo y mano de obra. | KG | 342
7.0013 | Cimbra y descimbra aparente area de contacto con triplay de pino de 16mm en vigas. Los troqueles y demas refuerzos deberan ser diseñados por el contratista, asi como molduras y chaflanes respetando la geometria de las mismas. Incluye: Materiales, herramienta, fabricación, cortes, desperdicios, colocación, acarreos, obra falsa, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 | 52.02
E) | LOSA
7.0014 | SPANCRETE de 10 cm de peralte (SPAN-10-6Alamb-7mm) para un claro máximo de 2.5 m. Diseñado para una carga muerta de 150 KG/m2 y una carga viva de 100 KG/M2. Incluye: Fabricación, carga, transporte y montaje | M2 | 28.36
7.0015 | Suministro y colocación de firme de concreto de 5cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6-10/10, concreto premezclado f'c=350 kg/cm2. Colado con juntas de aislamiento en columnas, según especificaciones de proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, curado, limpiza del frente de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 26.5
F) | DEMOLICION BARDA ANTIGUA DE ACCESO A HOSPITAL
7.0016 | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, 3 M DE ALTURA EXISTENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL PREDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA | ML | 25
SUBTOTAL
SUBTOTAL
VIII. | HERRERÍA
A) | BARDA PERIMETRAL
8.0001 | MURO CORRIDO PARA DESPLANTE DE CERCA PERIMETRAL, DESPLANTADO A 45 CMS POR DEBAJO DEL NIVEL DE PROYECTO, FORMADO POR UNA ZAPATA DE 50 CMS DE ANCHO X 20 CMS DE ALTURA Y MURO DE 25 CMS DE ANCHO X 75 CMS DE ALTURA, AMBOS ARMADOS CON VRS. #3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE EN LAS CARAS LATERALES Y CORONA DEL MURO; INCLUYE: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c=100 KG/CM2 PARA DESPLANTE DE ZAPATA, CIMBRA APARENTE, CURADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER DETALLE EN PLANO | ML | 946.4
8.0002 | CERCA PERIMETRAL FORMADA POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, AHOGADO 50 CMS EN MURO CORRIDO, 2.0 MTS PROYECCIÓN DE TUBO POR ENCIMA DE MURO COLOCADO A CADA 25 CMS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, ANCLAJE, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 946.4
8.0003 | PORTÓN ABATIBLE DE DOS HOJAS FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.5 MTS DE ALTURA X 2.10 MTS ANCHO POR HOJA PARA UN ANCHO TOTAL DE 4.20 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, BISAGRAS DE ACERO, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
8.0004 | PORTÓN CORREDIZO FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.5 MTS DE ALTURA X 12.00 MTS ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
8.0005 | PORTÓN CORREDIZO FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.5 MTS DE ALTURA X 8.00 MTS ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
B) | VARIOS
8.0006 | CUADRILLA TOPOGRÁFICA PARA TRAZO Y NIVELACION DE HERRERIA, CANCELERIA Y PUERTAS, MEDIANTE ESTACION Y NIVEL, PARA VERIFICACIÓN, MARCADO Y TRAZO. INCLUYE: EQUIPO DE NIVEL Y ESTACION TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
8.0007 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA PARA DESPUES REALIZAR RETIRO A TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO. | PZA | 1
EXTERIORES
OBRAS EXTERIORES
14.0585 | BASE DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO AL 95%-100% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA O SIMILAR, CALIDAD BASE, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 362.5029
14.0586 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECI-60 O SIMILAR A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO, MÍNIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 2416.686
14.0587 | SUBRASANTE DE 30CM. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA DE AASHTO ESTANDAR EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HOMOGENIZACIÓN, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 725.0058
14.0588 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE, DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON TAMAÑO NOMINAL DE 19 MM (3/4”) ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20, ESTABILIDAD MÍNIMA DE 800 KG, FLUJO ENTRE 2 Y 4 MM; VACIOS TOTALES DE LA MEZCLA ENTRE 3% Y 5%; VFA (VACIOS LLENOS DE ASFALTO) ENTRE 65% Y 75% Y VAM DEL 14% MÍNIMO, COMPACTADA AL 95% MÍNIMO DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL, MEZCLADO CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA O ASFALTO FR-3 A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2. | M2 | 2416.686
14.0589 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA PARA DESPUES REALIZAR RETIRO A TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO. | M2 | 2416.686
14.059 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADA EN SITIO ESPESOR DE 10 CM ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10:10 ACABADO ESCOBILLADO JUNTAS CON VOLTEADOR FRONTERA CORDÓN DE BANQUETA DE CONCRETO . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 549.748
14.0591 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CON CUNETA INTEGRAL Y CON MEDIDAS DE 40 CMS X 35 CMS., A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2, CON FIBERMESH A RAZÓN DE 1.0 KG/M3, CON JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @ 20 M., ACABADO PULIDO. INCLUYE CIMBRA, JUNTAS, CHAFLANES Y CURADO. | ML | 1286.4
14.0593 | SUMINISTRO DE ARBOL "SABINO" DE 2" DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TIERRA VEGETAL, RIEGO DURANTE UN MES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
14.0594 | COLOCACION DE ARBOL "SABINO" DE 2" DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TIERRA VEGETAL, RIEGO DURANTE UN MES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
14.0595 | SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBO DE PVC CED. 80 4" DIAM. INCLUYEMATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 80
14.0597 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS MEDIANTE ESTACION TOTAL. INCLUYE: APARATOS TOPOGRÁFICOS ESTACION TOTAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2416.69
14.0602 | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 44.06
14.0603 | CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 44.06
14.0604 | ACARREO DE KM SUBSECUENTES Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIONES Y CORTES VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALIAS). | M3/KM | 220.3
14.0605 | ESTABILIZACION DE CAPA DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 30 CM, CON 5% DE CAL HIDRATADA CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA ASSHTO MODIFICADO, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO CON LOS ART. 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE. INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 358.764
14.0606 | TERRAPLENES,EXTENDIDO DE MATERIALES FORMACIÓN E INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA P.U.O.T., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 95.58
14.0607 | ESCARIFICADO DE MATERIAL EXISTENTE DEL ORDEN DE 20 A 25 CM PARA TRABAJAR LA CAPA SUBYASCENTE, REALIZANDO INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA P.U.O.T., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 95.58
PRELIMINARES
14.0612 | DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM MATERIAL MEDIDO EN BA | M2 | 2416.69
14.0613 | CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS MEDIDO EN SECCION EN TERRENO TIPO "A" Y "B" DE 0.00 A 2.00 M | M3 | 302.6
14.0614 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL AUTORIZADO DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS | M3 | 302.6
14.0615 | CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1 er. KM., VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 302.6
14.0616 | ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE KMS. SUBSECUENTES, EN TIRADEROS OFIC | M3KM | 1847.2
XV | ELECTRICO
E) | ALUMBRADO EXTERIOR
15.0186 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
ALUMBRADO EXTERIOR, CABLE Y TUBO
15.0187 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. | 193
15.0188 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 32MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. | 9
15.0189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO DE 25MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. | 160
15.019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO DE 32MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. | 60
15.0191 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO DE 38MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. | 15.32
15.0192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG, AISLAMIENTO THWN, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS | 580
15.0193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 8 AWG, AISLAMIENTO THWN INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS | 240
15.0194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 12 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS | 134
15.0195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS | 74
15.0196 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 8 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS | 47
ALUMBRADO EXTERIOR, LUMINARIAS
15.0197 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO ARQUITECTONICO PARA MONTAJE EN POSTE, CUERPO DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA. PARA UNA LAMPARA DE 250 WATTS DE ADITIVOS METALICOS. DIFUSOR SEGMENTADO TIPO 4, BALASTRO MULTIVOLTAJE (120, 208, 240, 277V), CUERPO COLOR NEGRO, CON LAMPARA INCLUIDA. CATALOGO: MR2 250M SR4SC TB RPA DBL LPI O SIMILAR. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 13
15.0198 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ARQUTECTONICO SENCILLO DE 9 MTS. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 7
15.0199 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ARQUTECTONICO DOBLE DE 9 MTS. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 3
ALUMBRADO EXTERIOR, OBRA CIVIL
15.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 7
15.0201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO CON MEDIDAS INTERNAS DE 50x50x70 CMS. MUROS DE 15 CMS, INCLUYENDO: MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA | 1
15.0202 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA ALOJAR TUBOS CONDUIT DE PVC PESADO, ZANJA DE 30x60 CMS | MTS | 20
15.0203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA POSTE CONICO, DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO, CONCRETO DE 200 KG/CM2, ANCLA DE FE 19x900 CMS, ESTRIBOS DE ALMABRON #2, VARILLA CORRUGADA DEL #3, . INCLUYENDO: MATERIALES, EXCAVACIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 10