## monarcas
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
| PROYECTO : REHABILITACIÓN, REEQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES "MONARCAS" | [7 empty] | FOLIO No.
| DIRECCION : AV. CONCORDIA ENTRE GRAL. FRANCISCO VILLA Y CARRETERA A COLOMBIA | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : ESCOBEDO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-009/2024 |  |  | FECHA: 22-MARZO-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1.01 | 10 | 1 | N | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: CORTE CON DISCO ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR MAQUINARIA, EQUIPO PESADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 307 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | RETIRO DE PISO TERRAZO CON RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, CARGA, ACARREO, ESTIBA, A LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 245.5 |  |  | 0
1.1.03 | 30 | 1 | N | DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE FIRME DE CONCRETO, MURETE Y CORDONES DE CONCRETO DE ESPESOR VARIABLE CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADOSOBRE RETROEXCAVADORA. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (FIRME PLANCHA DE ACCESO) | M2 | 245.5 |  |  | 0
1.1.04 | 31 | 1 | N | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EXCAVACIONES Y PRERFORACIONES | M3 | 40 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 | 2.1 | 0 |  | SUPRESOR DE PICOS
2.1.01 | 40 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD ADECUADA PARA REGULACION DE VOLTAJE EN LADO SECUNDARIO DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA. | PZA | 1 |  |  | 0
2.2 | 2.2 | 0 |  | INTERVENCION EN SISTEMA DE TIERRAS
2.2.01 | 50 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA SÓDICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 3 |  |  | 0
2.2.02 | 60 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO PARA TIERRAS FISICAS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 5 |  |  | 0
2.2.03 | 70 | 1 | N | EXCAVACION MECANICA Y MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 Y 2. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 1.5 |  |  | 0
2.2.04 | 80 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.05 M CON CONECTOR TIPO "GT" SOLDABLE, TAPA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" CON MARCO DE ÁNGULO DE 3/16" X 1" DE 20 X 20 CM, PINTADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR VERDE MATE, CON INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1/4" X 1 1/2" GALVANIZADO, PARA RECEPCIÓN DE TAPA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PIEZA | 3 |  |  | 0
2.2.05 | 90 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L | 10 |  |  | 0
2.2.06 | 100 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NOTA: ATERRIZAR TRANSFORMADOR EN 2 PUNTOS. | M.L | 5 |  |  | 0
2.3 | 2.3 | 0 |  | ADAPTACIONES
2.3.01 | 110 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2 |  |  | 0
2.3.02 | 120 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A No. DE REFERENCIA QO130 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
2.3.03 | 130 | 1 | N | CIRCUITO DEDICADO PARA ESTACION DE EQUIPO ODONTOLÓGICO ALIMENTADO CON CABLE CALIBRE 8 THHW EN TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 21MM | SAL | 1 |  |  | 0
2.3.04 | 140 | 1 | N | CONTACTO DUPLEX DE 20 AMPS ALIMENTADO CON CABLE CALIBRE 10 THHW EN TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 21MM | SAL | 8 |  |  | 0
2.3.05 | 150 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE INTEMPERIE TIPO NEMA3R DE 2X30A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
2.3.06 | 160 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR (CAPACIDAD PROPORSIONADA POR PERSONAL) PARA ÁREA DE VESTIBULO. | PZA | 1 |  |  | 0
2.3.07 | 170 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR (CAPACIDAD PROPORSIONADA POR PERSONAL) PARA ÁREA DE CUARTO FRÍO Y PABELLONES | PZA | 6 |  |  | 0
2.3.08 | 180 | 1 | N | BALANCE DE CARGAS EN TODOS LOS TABLEROS ELÉCTRICO | LOTE | 1 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | ALBAÑILERIA
3.1.02 | 200 | 1 | N | RESANE DE GRIETAS EN MUROS CON MORTERO RESANADOR ACRILICO EN PASTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DE LA ZONA A RESANAR SEGÚN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 210 |  |  | 0
3.1.03 | 210 | 1 | N | FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, TMA 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE FESTER O SIMILAR A RAZÓN DE 0.5 KG POR BULTO DE CEMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, AMARRES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN EN FRONTERAS, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA TIPO CURAFEST DE FESTER O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 400 |  |  | 0
3.1.04 | 211 | 1 | N | RESANE DE GRIETAS EN LOSAS CON MORTERO RESANADOR ACRILICO EN PASTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DE LA ZONA A RESANAR SEGÚN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ACABADOS
4.1.01 | 220 | 1 | N | INSTALACION DE PISO TERRAZO DE RECUPERACION, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES, NIVELACIÓN, RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 245.5 |  |  | 0
4.2.02 | 230 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TERRAZO IGUAL AL EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, CORTES CON EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DURANTE LOS TRABAJOS Y AL FINAL, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 25 |  |  | 0
4.2.03 | 240 | 1 | N | PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1604 |  |  | 0
4.2.04 | 250 | 1 | N | PINTURA EPOXICA MCA SPORTMASTER O EQUIVALENTE, EN PABELLONES COLOR SEGÚN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: SUMINSTRO, MATERIELES, APLICACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA ANTES Y DESPUES DE APLICADA LA PINTURA, APLICACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 307 |  |  | 0
4.2.05 | 251 | 1 | N | CIELO FALSO TIPO PLAFON A BASE DE HOJA DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR TIPO "WR" MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON @24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 120 |  |  | 0
4.2.06 | 252 | 1 | N | REGISTRO EN CIELO DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. A BASE DE HOJA DE YESO DE 1/2" (12.7 MM) DE ESPESOR TIPO "WR" MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (lLA UBICACION SERA DETERMINADA POR EL SUPERVISOR EN LA OBRA, DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES EXISTENTES) (EN AREAS GENERALES). | PZA | 18 |  |  | 0
4.2.07 | 253 | 1 | N | PINTURA EPOXICA MCA SPORTMASTER O EQUIVALENTE, EN CANCHAS COLOR SEGÚN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: SUMINSTRO, MATERIELES, APLICACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA ANTES Y DESPUES DE APLICADA LA PINTURA, APLICACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2343.2 |  |  | 0
4.2.08 | 254 | 1 | N | IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO IMPAC PRO SBS 4.0 POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA, SISTEMA IMPERMEABLE A BASE DE ASFALTO NO OXIDADO MODIFICADO CON HOMOPOLIMEROS Y COPOLIMEROS DE PROPILENO ARRMADO CON REFUERZO CENTRAL DE TELA DE POLIESTER NO TEJIDA DE HILO CONTINUO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO MARCA IMPAC O EQUIVALENTE, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, IMPAC PRIMER H O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 80 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | HVAC
|  |  |  | EQUIPO CONDENSACION MARCA HITACHI MODELO RAS-080HNCERW O SIMILAR EN CAPACIDAD, CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTE, TORNILLERIA, CABLEADO A CORRIENTE ELECTRICA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
|  |  |  | UNIDAD OCULTA DE PRESION MARCA HITACHI MODELO RPI-6.0FSNQH O SIMILAR EN CAPACIDAD, CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTE, TORNILLERIA, CABLEADO A CORRIENTE ELECTRICA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
6 | 6 | 0 |  | VARIOS
6.1.01 | 260 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 649.5 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
|  |  |  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL |  | 0

## OPCION 2 (hidden)
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
| PROYECTO : REHABILITACIÓN, REEQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES "MONARCAS" | [7 empty] | FOLIO No.
| DIRECCION : AV. CONCORDIA ENTRE GRAL. FRANCISCO VILLA Y CARRETERA A COLOMBIA | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : ESCOBEDO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  |  |  | FECHA: 12-FEB-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1.01 | 10 | 1 | N | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: CORTE CON DISCO ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR MAQUINARIA, EQUIPO PESADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 153.5 |  |  | 0
1.1.04 | 11 | 1 | N | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EXCAVACIONES Y PRERFORACIONES | M3 | 15.4 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 | 2.1 | 0 |  | SUPRESOR DE PICOS
2.1.01 | 20 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD ADECUADA PARA REGULACION DE VOLTAJE EN LADO SECUNDARIO DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA. | PZA | 1 | 26792.5 |  | 26792.5
2.2 | 2.2 |  |  | INTERVENCION EN SISTEMA DE TIERRAS
2.2.01 | 30 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA SÓDICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 3 | 818.66 |  | 2455.98
2.2.02 | 40 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO PARA TIERRAS FISICAS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 5 | 178.54 |  | 892.7
2.2.03 | 50 | 1 | N | EXCAVACION MECANICA Y MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 Y 2. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 1.5 | 657.92 |  | 986.88
2.2.04 | 60 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.05 M CON CONECTOR TIPO "GT" SOLDABLE, TAPA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" CON MARCO DE ÁNGULO DE 3/16" X 1" DE 20 X 20 CM, PINTADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR VERDE MATE, CON INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1/4" X 1 1/2" GALVANIZADO, PARA RECEPCIÓN DE TAPA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PIEZA | 3 | 3428.52 |  | 10285.56
2.2.05 | 70 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L | 10 | 291.53 |  | 2915.3
2.2.06 | 80 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NOTA: ATERRIZAR TRANSFORMADOR EN 2 PUNTOS. | M.L | 5 | 410.71 |  | 2053.55
2.3 | 2.3 | 0 |  | ADAPTACIONES
2.3.01 | 90 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2 | 252.42 |  | 504.84
2.3.02 | 100 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A No. DE REFERENCIA QO130 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 | 252.42 |  | 252.42
2.3.03 | 110 | 1 | N | CIRCUITO DEDICADO PARA ESTACION DE EQUIPO ODONTOLÓGICO ALIMENTADO CON CABLE CALIBRE 8 THHW EN TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 21MM | SAL | 1 | 1884.05 |  | 1884.05
2.3.04 | 120 | 1 | N | CONTACTO DUPLEX DE 20 AMPS ALIMENTADO CON CABLE CALIBRE 10 THHW EN TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 21MM | SAL | 8 | 1873.73 |  | 14989.84
2.3.05 | 130 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE INTEMPERIE TIPO NEMA3R DE 2X30A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 | 1610.71 |  | 1610.71
2.3.06 | 140 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR (CAPACIDAD PROPORSIONADA POR PERSONAL) PARA ÁREA DE VESTIBULO. | PZA | 1 | 3139.86 |  | 3139.86
2.3.07 | 150 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR (CAPACIDAD PROPORSIONADA POR PERSONAL) PARA ÁREA DE CUARTO FRÍO. | PZA | 1 | 3139.86 |  | 3139.86
2.3.08 | 160 | 1 | N | BALANCE DE CARGAS EN TODOS LOS TABLEROS ELÉCTRICO | LOTE | 1 | 2606.23 |  | 2606.23
3 | 3 | 0 |  | ALBAÑILERIA
3.1.01 | 170 | 1 | N | FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, TMA 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE FESTER O SIMILAR A RAZÓN DE 0.5 KG POR BULTO DE CEMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, AMARRES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN EN FRONTERAS, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA TIPO CURAFEST DE FESTER O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 153.5 | 721.85 |  | 110803.975
3.1.02 | 180 | 1 | N | RESANE DE GRIETAS EN MUROS CON MORTERO RESANADOR ACRILICO EN PASTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DE LA ZONA A RESANAR SEGÚN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 118 | 400.73 |  | 47286.14
3.1.03 | 190 | 1 | N | RESANE DE GRIETAS EN PISO DE EXPLANADA CON GROUT NF600 MARCA IMPAC O EQUIVALENTE, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5 A 7 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DE LA ZONA A RESANAR SEGÚN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 81 | 249.15 |  | 20181.15
4 | 4 | 0 |  | ACABADOS
4.101 | 200 | 1 | N | PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 354 | 95.36 |  | 33757.44
4.1.02 | 210 | 1 | N | PINTURA EPOXICA MCA SPORTMASTER O EQUIVALENTE, COLOR SEGÚN DETALLES EN PLANOS, INCLUYE: SUMINSTRO, MATERIELES, APLICACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA ANTES Y DESPUES DE APLICADA LA PINTURA, APLICACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 153.5 | 214.39 |  | 32908.865
5 | 5 | 0 |  | VARIOS
5.1.01 | 220 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 649.5 | 20.04 |  | 13015.98
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 332463.83
[7 empty] | I.V.A |  | 53194.2128
|  |  |  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL |  | 385658.0428