## Hoja1
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN DE PUENTES PEATONALES EN AV. CONSTITUCIÓN, MONTERREY, NUEVO LEÓN. PUENTE CUAUHTÉMOC, PUENTE DEL PAPA Y MULTIMODAL ZARAGOZA. | [7 empty] | FOLIO No.
OBRA : REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MULTIMODAL ZARAGOZA
| UBICACIÓN : AV. CONSTITUCIÓN ENTRE Y CALLE ZARAGOZA | [7 empty] | ANEXO E3
| MUNICIPIO : MONTERREY, NL | [7 empty] | JUNTA
|  |  |  | PUENTE MULTIMODAL ZARAGOZA |  | LICITACION: | SMPU-LP-008/2025 |  | FECHA: 22-AGOSTO-2025
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | IMPORTE | IMPORTE
1 | 1 | 0 |  | ACABADOS
1.1.01 | 10 | 1 | N | PINTURA PARA BARNDAL (COMPUESTO DE 1 TUBO HORIZONTAL DE 3" Y 3 MAS HORIZONTALES DE 2" Y PILASTRAS VERTICALES DE 1.10 MTS DE ALTO @1.00 MTS), APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO DE 4 MILESIMAS DE PULGADA Y UNA DE ACABADO DE 6 MILESIMAS DE PULGADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO PREMIUM COMEX 100 O SIMILAR COLOR SMA, DEBIENDOSE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROVEEDOR DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA PARA ELIMINAR EL OXIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, RETOQUES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL | ML | 240 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | PINTURA VINIL - ACRILICA MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA (CONSIDERAR UN 20% DEL AREA), RASPADO O LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR PINTURA EN MAL ESTADO (CONSIDERAR 20% DEL AREA), 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, GRUA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1092 |  |  | 0
1.1.03 | 30 | 1 | N | PINTURA PARA ESTRUCTURA DE VELARIAS Y HERRERIA SOBRE PUENTE, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMARIO DE 4 MILESIMAS DE PULGADA Y UNA DE ACABADO DE 6 MILESIMAS DE PULGADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO PREMIUM COMEX 100 O SIMILAR COLOR SMA, DEBIENDOSE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROVEEDOR DE LA PINTURA, INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA PARA ELIMINAR EL OXIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, RETOQUES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y NIVEL Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA | M2 | 404
1.1.04 | 40 | 1 | N | REPARACION DE ACABADO EN PISO, CON RESINA DE POLIURETANO POLIESTER MARCA MEGACROM, DE DOS COMPONENTES DE ALTA RTESISTENCIA A LA ABRASION, MEZCLADA CON ARENA SILICA, COLORES SMA, METODO CONSTRUCTIVO: 1. SE PROCEDE APLICAR UNA RESINA PRIMARIA, 2. SE COLOCAN LOS FILTROS Y SE ESPECIFICAN LOS COLORES Y FORMAS. 3. SE APLICA LA PRIMER MANO DE RESINA DE POLIURETANO,ASPERJANDO SOBRE LA SUPERFICIE AUN SIN CURAR LOS GRÁNULOS DE ARENA DE 1MM, 4 UNA VEZ CURADA LA RESINA SE PROCEDE AL BARRIDO DE LA ARENA NO ADHERIDA, 5. SE APLICA LA SEGUNDA MANO DE DE LA RESINA DE POLIURETANOAL COLOR ESPECIFICADO. INLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 1927 |  |  | 0
1.1.05 | 50 | 1 | N | CUBIERTA DE MEMBRANA ARQUITECTONICA MARCA SIOEN T2117T FLUO2MAX TYPE II DE 900g/m2, EL PRECIO INCUYE:INGENIERÍA DE MEMBRANA, PATRONAJE, SUMINISTRO, CORTE, CONFECCIÓN, MONTAJE, PERFILES DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA POR MEDIO DE CLAVO Y FULMINANTE MARCA HILTI, PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 1"/1/8", CABLES GALVANIZADOS DE 3/8" TIPO BARRACUDA 6X19 HILOS CON TERMIANLES PRENSADAS ROSCADASS DE 20CM. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 450 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | JARDINERIA Y ARBORIZACION
2.1.01 | 60 | 1 | N | PASTO EN ROLLO SAN AGUSTIN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO, PLANTADO, FLETE, ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 320
3 | 3 | 0 |  | VARIOS
3.1.01 | 70 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6750 |  |  | 0
0
0
0