## Hoja1
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES EN AV. MORONES PRIETO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. TRAMO 2: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SAN LUIS. | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : AV. MORONES PRIETO, DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SAN LUIS. | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : MONTERREY, NL
|  |  |  | BANQUETAS MORONES PRIETO, TRAMO 2 |  | LICITACION: | SMPU-LP-025/2025 |  | FECHA: 05-SEP-2025
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 | 10 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, CORRECION Y REPLANTEO DEL TRAZO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 9314.7 |  |  | 0
1.2 | 1.2 | 0 |  | DESMONTE Y DESPALME
1.2.01 | 20 | 1 | N | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3513.27 |  |  | 0
1.3 | 1.3 | 0 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS
1.3.01 | 30 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, EQUIPO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1116.945 |  |  | 0
1.3.02 | 40 |  |  | CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 3734.04 |  |  | 0
1.3.03 | 50 | 1 | N | CORTE Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO; VOLUMEN MEDIDO EN SECCION; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 120 |  |  | 0
1.3.04 | 60 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE BANQUETA O FIRME DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, EQUIPO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESTITUCION Y/O REPARACION DE OBRAS INDUCIDAS (TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DRENAGE, GAS, TELMEX, CABLE. ETC), TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 3513.27 |  |  | 0
1.3.05 | 70 | 1 | N | DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O TELMEX, INCLUYE: DESMONTAJE, RETIRO DE CABLEADO, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA, TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 15 |  |  | 0
1.3.06 | 80 | 1 | N | RETIRO DE SEPARADORES DE FLUJO O BOYAS EXISTENTES INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y DESCARGA. | PZA | 258 |  |  | 0
1.3.07 | 90 | 1 | N | RETIRO Y REHUBICACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO TIPO SID-13. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, DEMOLICON DE BASE, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA, ACARREIO, COLOCACION EN SU NUEVA UBICACION DENTRO DE LA OBRA, BASE DE CONCRETO, ANCLAS, GROUT PARA NIVELAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE A OBRA A TIRO LIBRE | PZA | 3 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | 2.1 | 0 |  | RELLENOS Y TERRAPLENES
2.1.01 | 110 | 1 | N | CORTE DE MATERIAL CUALQUIER TIPO I Y II, CON MÁQUINA. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, RETRIO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL FUERA LA OBRA. | M3 | 580 |  |  | 0
2.1.02 | 120 | 1 | N | RELLENO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 580 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | OBRA CIVIL
3.1 | 3.1 | 0 |  | ALBAÑILERIA
3.1.01 | 130 | 1 | N | GUARNICION TIPO STANDARD, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15 X 45 CM (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE FLOTEADO ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FYERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2600 |  |  | 0
3.1.02 | 140 | 1 | N | FIRME (BANQUETA) DE 12 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE FC=250 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10, ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 5850 |  |  | 0
3.1.03 | 150 | 1 | N | RAMPA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C= 250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 145.5 |  |  | 0
3.1.04 | 160 | 1 | N | RAMPA VEHICULAR DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C= 350 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6-6 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) (VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 285 |  |  | 0
3.1.05 | 170 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE PASO POMPEYANO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA, CON RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR= 42 KG/CM2, GARANTIZANDO EL 100% DE SU RESISTENCIA A LOS 14 DÍAS, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VEINTE (20) CENTÍMETROS DE ESPESOR. ARMADO CON VARILLA #3@ 20CMS EN AMBOS LADOS (FORMANDO UNA CUADRICULA) Y CUATRO VIGAS INTEGRADAS AL COLADO ARMADAS CON 4 VAR #4 Y ESTRIBOS #2@ 15 CMS (VER DETALLE EN PLANO), PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE DEBE UTILIZAR UN CEMENTO PORTLAND ORDINARIO (CPO) 40 Ó COMPUESTO (CPC) 40. ASÍ MISMO, EL REVENIMIENTO PROMEDIO DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBERÁ SER DE 3.00 CM AL MOMENTO DE SU COLOCACIÓN Y NUNCA MENOR QUE 1.0 CM, NI MAYOR QUE 5.0 CM. LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN ESTARÁN ESPACIADAS A CADA 3.0 METROS Y DEBERÁN COLOCARSELES BARRAS PASAJUNTAS, PARALELAS AL EJE DEL CAMINO. LAS PASAJUNTAS SERÁN BARRAS LISAS REDONDAS DE ACERO, DE 24.5 MILIMETROS (1.0”) DE DIÁMETRO POR 0.46 METROS DE LONGITUD, ESPACIADAS A CADA 0.30 METROS, CON F’Y = 4200 KG/CM2. JUNTA LONGITUDINAL ESPACIADAS A CADA 3.0 METROS CON BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO POR 0.79 M DE LONGITUD ESPACIADAS 0.76 METROS, CON F’Y = 4200 KG/CM2. LA LOSA DE CONCRETO DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS GENERALES APLICABLES, Y SU CONSTRUCCION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EXCAVACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 276 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | ELECTRICO
6.1.01 | 180 | 1 | N | LUMINARIA MARCA FORLIGHTING O SIMILAR MODELO LUMA LÍNEA PREMIUM FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO INYECTADO A ALTA PRESIÓN, CON UN DISEÑO AERODINÁMICO QUE EVITA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES AMBIENTALES, EL CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DE GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO Y ESTABILIZADO CONTRA UV DEBERÁ EQUIPAR UN SISTEMA MODULAR TECNOLOGÍA LED, CON UNA POTENCIA TOTAL DE 100W PARA OPERAR POR 200 MIL HORAS, CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA 145.02 LM/W MARCA NICHIA, BLINDADOS ESTÉTICAMENTE POR PLACA DE METAL SOBRE LOS MÓDULOS LED QUE NOS CONFIEREN DE UNA DOBLE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y ACTOS VANDÁLICOS.EL SISTEMA MODULAR DEBERÁ INCORPORAR UN TVS (SUPRESOR DE VOLTAJE TRANSITORIO) PARA PROTEGER LOS SISTEMAS EN LED DE LA TENSIÓN INDUCIDA POR RAYOS Y OTROS EVENTOS DE TENSIÓN TRANSITORIOS, DEBERÁN SER CONTROLADOS POR MEDIO DE UN DRIVER PROGRAMABLE DE 120-277V 50-60HZ ATENUABLE 0-10V DEBERÁ CONTAR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV/10KA POR 10 MIL EVENTOS MARCA PHILIPS ,TODAS SUS CONEXIONES DEBERÁN SER RECIBIDAS POR UNA TABLILLA DE SEGURIDAD ASÍ COMO TODOS SUS EMPALMES DEBERÁN SER INTEGRADOS POR MEDIO DE CONECTORES TIPO PALANCA DE DOS PINS. DEBERÁ CONTAR CON IK10 EN SISTEMA ÓPTICO NMX-J-627-ANCE-2009. DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CURVA FOTOMÉTRICA TIPO II , TCC 5000K E IRC 70 , DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS VIGENTES, NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE), NOM-031-ENER-2019, PAESE, ASÍ COMO CONTAR CON CERTIFICACIÓN NMX-J-564-1-3-ANCE-2010 (AMBIENTE SALINO Y CORROSIÓN), IP67 (NMX-J-529-ANCE), PROTECCIÓN TOTAL CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA DE FORMA DIRECTA, CERTIFICACIÓN DE VIBRACIÓN 3G (PROLAB-228). LA LUMINARIA DEBERA CONTAR CON DOBLE BURBUJA NIVELADORA PARA SU CORRECTA INSTALACION, CERTIFICADO FIDE GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 10 AÑOS. CERTIFICADO HECHO EN MÉXICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 23 |  |  | 0
6.1.02 | 190 | 1 | N | REHABILITACION DE POSTE MG-10 DOBLE, DE 5.20 MTS DE ALTURA CON BRAZOS DE .75 MTS. INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, MONTAJE Y DESMONTAJE CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 53 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | PAVIMENTO
7.1.01 | 200 | 1 | N | ESCARIFICADO Y COMPACTACION HASTA 30 CM DE ESPESOR, INCORPORANDO UN 5% DE CAL EN VOLUMEN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON LA HUMEDAD OPTIMA EN UNA SOLA CAPA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE CAL, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LOCAL Y/O FORANEA, DOBLES TURNOS, HORARIO DIURNO Y/O NOCTURNO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION). | M2 | 100 |  |  | 0
7.1.02 | 210 | 1 | N | BASE HIDRAULICA ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND 5% EN PESO, DE 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA, O SIMILAR, CALIDAD BASE, PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MINIMO DE 80% . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M2 | 100 |  |  | 0
7.1.03 | 220 | 1 | N | CARPETA ASFALTICA DE 11 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE: CARPETA ASFALTICA CONFORME A SU DISEÑO MARSHALL CON UNA ESTABILIDAD MINIMA DE 816KG, RIEGO DE LIGA CON EMULSION RR A RAZON DE 0.50 L/M2, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION RL A RAZON DE 1.50 L/M2, INCLUYE: SUMINSITRO, MATERIALES, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYENDO TAMBIÉN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M2 | 100 |  |  | 0
7.1.04 | 230 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PARABÚS DE SERVICIO SIS-19, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS CON POSTE DE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS. CAL. 14 GALVANIZADO. | PZA | 2 |  |  | 0
7.1.05 | 240 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO HIDRAULICO A PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 1433 |  |  | 0
7.1.06 | 250 | 1 | N | RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE(ANCHO 60 CMS.). CON PINTURA TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | ML | 69 |  |  | 0
7.1.07 | 260 | 1 | N | RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE(ANCHO 50 CMS.). CON PINTURA TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | ML | 6 |  |  | 0
7.1.08 | 270 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO PARA PAVIMENTO, DE 60 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DE CRUCE PEATONAL. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | ML | 481.5 |  |  | 0
7.1.09 | 280 | 1 | N | RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, CONTINUA O DISCONTÍNUA, COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 15 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 300 |  |  | 0
7.1.10 | 290 | 1 | N | RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, CONTINUA O DISCONTÍNUA, COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30 |  |  | 0
7.1.11 | 300 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, PARA SIMBOLOS, LETRAS Y FLECHAS. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | M2 | 60 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | MOBILIARIO URBANO
8.1.01 | 310 | 1 | N | BKT-PA-002/420/GRO PARADA AUTOBÚS 002 MARCA BKT O EQUIVALENTE, GRIS OSCURO, 420 CM, SIN CRISTAL ACABADOS: GALVANIZADO, PINTURA POLIÉSTER, COLOR: GRIS OSCURO, DIMENSIONES: 420 CM X 150 CM X 250 CM FABRICACIÓN: ACERO AL CARBÓN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
8.1.02 | 320 | 1 | N | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO BOLARDO, HECHO EN OBRA A BASE DE TUBO CÉDULA 40 DE 120 CMS DE LARGO Y 6" DE DIÁMETRO. FABRICACIÓN DE TAPA A BASE DE PLACA DE 1/4 CORTADA Y BISELADA. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, FRANJA REFLEJANTE DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA ALQUILÁLICA COLOR BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERAS) EN LA PARTE SUPERIOR DEL ELEMENTO INCLUYE: REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN #2 @10 CMS. AHOGADO EN EL PIEZA PARA ANCLAJE A DADO DE COMENTACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 156 |  |  | 0
8.1.03 | 330 | 1 | N | BASURERO MODELO BKT-BA-003/ME/SEN/GRO METAL MARCA BKT 40 X 60 X 80 CMS COLOR GRIS, METALICO, O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3 |  |  | 0
9 | 9 | 0 |  | JARDINERIA
9.1.01 | 340 | 1 | N | MALLA GEOTEXTIL, PARA CONTROL DE HIERVAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 580 |  |  | 0
9.1.02 | 350 | 1 | N | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 25 CMS DE ESPESOR, CON ARENA Y MATERIAL ORGANICO EN PROPORCIÓN 50-30-20, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 145 |  |  | 0
9.1.03 | 360 | 1 | N | CEPA PARA PLANTADO DE ARBOL DE 1.50 X 1.50 X 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 1.20M DE PROFUNDIDAD CON CODO DE 90° EN SU EXTREMOS Y RELLENO DE GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGÁNICO DE 1.10M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL, | PZA | 30 |  |  | 0
9.1.04 | 370 | 1 | N | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ARRIATE PARA ÁRBOLES. FABRICADOS EN PLACA DE ACERO DE 1/4" PERFORADO EN DISEÑO. DIMENSIONES 1.00 X 1.00 M. X 0.15 M ACABADO FINAL TRATADO PARA INTEMPERIE EN COLOR NEGRO. INCLUYE: PREPARACION DEL ESPACIO (CORTE DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA DE CORTE), MARCO METÁLICO CON BISAGRAS ARRIATE EN DOS PARTES PARA MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES; ADEMÁS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AJUSTES, ANCLAJE ANTIVANDÁLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR UN DISEÑO DE PERFORACIÓN COMPLEJO, SERÁ PROPORCIONADO POR EL MUSEO, SERA DE CUATRO SECCIONES, CADA UNA CON BISAGRA Y PERFORACIONES A BASE DE LÍNEAS RECTAS. | PZA | 30 |  |  | 0
10 | 10 | 0 |  | VARIOS
10.1.01 | 380 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9314.7 |  |  | 0
10.1.02 | 390 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | IVA | 0
[8 empty] | TOTAL | 0