## Hoja1
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES EN AV. CONSTITUCIÓN, MONTERREY, NUEVO LEÓN. TRAMO 2: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE IGNACIO ZARAGOZA. | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : AV. CONSTITUCION, DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE IGNACIO ZARAGOZA | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : MONTERREY, NL
|  |  |  | BANQUETAS AV. CONSTITUCIÓN TRAMO 2 |  | LICITACION: | SMPU-LP-032/2025 |  | FECHA: 09-SEP-2025
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 1.1 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 | 10 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, CORRECION Y REPLANTEO DEL TRAZO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 17397 |  |  | 0
1.2 | 1.2 | 0 |  | DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES.
1.2.01 | 20 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE CORDON DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, EQUIPO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1703.28 |  |  | 0
1.2.02 | 30 | 1 | N | CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1703.28 |  |  | 0
1.2.03 | 40 | 1 | N | CORTE Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO; VOLUMEN MEDIDO EN SECCION; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 7.79 |  |  | 0
1.2.04 | 50 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE BANQUETA O FIRME DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, EQUIPO DE CORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESTITUCION Y/O REPARACION DE OBRAS INDUCIDAS (TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DRENAGE, GAS, TELMEX, CABLE. ETC), TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 6539.31 |  |  | 0
1.2.05 | 60 | 1 | N | DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CFE(DE CONCRETO Y/O MADERA) SIN RECUPERACION, INCLUYE: DESMONTAJE, RETIRO DE CABLEADO, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA Y TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
1.2.06 | 70 | 1 | N | RETIRO DE CASETA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 X 2.20 MTS DE ALTURA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
1.2.07 | 80 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIA Y POSTE PARA SU POSTERIOR REUBICACION. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, DEMOLICON DE BASE, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA, ACARREO, AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE A OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
1.2.08 | 90 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION DE CAMARA DE SEGURIDAD Y POSTE PARA SU POSTERIOR REUBICACION. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, DEMOLICON DE BASE, GRÚA, MANIOBRAS, CARGA, ACARREO, AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE A OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
1.2.09 | 100 | 1 | N | ADECUACION DE REJILLA POR REUBICACION DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DEMOLICION Y RESANES, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | 2.1 | 0 |  | RELLENOS Y TERRAPLENES
2.1.01 | 110 | 1 | N | CORTE DE MATERIAL CUALQUIER TIPO I Y II, CON MÁQUINA. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, RETRIO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL FUERA LA OBRA. | M3 | 551 |  |  | 0
2.1.02 | 120 | 1 | N | RELLENO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 551 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
3.1 | 3.1 | 0 |  | ALBAÑILERIA
3.1.01 | 130 | 1 | N | CORDON TIPO STANDARD, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15 X 45 CM (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE FLOTEADO ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2063.34 |  |  | 0
3.1.02 | 140 | 1 | N | BANQUETA PERIMETRAL DE 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION CADA 1.20M, ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 5506.9 |  |  | 0
3.1.03 | 150 | 1 | N | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C= 250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 190.93 |  |  | 0
3.1.04 | 160 | 1 | N | RAMPA VEHICULAR DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C= 350 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6-6 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) (VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 294.525 |  |  | 0
3.1.06 | 180 | 1 | N | RENIVELACION DE REGISTROS EN BANQUETAS (SANITARIOS, AGUA, TELÉFONO, CFE, GAS, RESPIRADEROS DE AGUA Y DRENAJE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AJUUSTE DE ALTURAS, CORTE DE BANQUETA O PAVIMENTO, DEMOLICIONES, RESANES, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  | 0
3.1.07 | 190 | 1 | N | RENIVELACION DE COLADERAS SANITARIOS.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CORTE DE BANQUETA O PAVIMENTO, DEMOLICIONES Y RESANES, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ELECTRICO
4.1 | 4.1 | 0 |  | POSTES, LUMINARIAS
4.1.01 | 200 | 1 | N | LUMINARIA MARCA FORLIGHTING O SIMILAR MODELO LUMA LÍNEA PREMIUM FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO INYECTADO A ALTA PRESIÓN, CON UN DISEÑO AERODINÁMICO QUE EVITA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES AMBIENTALES, EL CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DE GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO Y ESTABILIZADO CONTRA UV DEBERÁ EQUIPAR UN SISTEMA MODULAR TECNOLOGÍA LED, CON UNA POTENCIA TOTAL DE 100W PARA OPERAR POR 200 MIL HORAS, CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA 145.02 LM/W MARCA NICHIA, BLINDADOS ESTÉTICAMENTE POR PLACA DE METAL SOBRE LOS MÓDULOS LED QUE NOS CONFIEREN DE UNA DOBLE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y ACTOS VANDÁLICOS.EL SISTEMA MODULAR DEBERÁ INCORPORAR UN TVS (SUPRESOR DE VOLTAJE TRANSITORIO) PARA PROTEGER LOS SISTEMAS EN LED DE LA TENSIÓN INDUCIDA POR RAYOS Y OTROS EVENTOS DE TENSIÓN TRANSITORIOS, DEBERÁN SER CONTROLADOS POR MEDIO DE UN DRIVER PROGRAMABLE DE 120-277V 50-60HZ ATENUABLE 0-10V DEBERÁ CONTAR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV/10KA POR 10 MIL EVENTOS MARCA PHILIPS ,TODAS SUS CONEXIONES DEBERÁN SER RECIBIDAS POR UNA TABLILLA DE SEGURIDAD ASÍ COMO TODOS SUS EMPALMES DEBERÁN SER INTEGRADOS POR MEDIO DE CONECTORES TIPO PALANCA DE DOS PINS. DEBERÁ CONTAR CON IK10 EN SISTEMA ÓPTICO NMX-J-627-ANCE-2009. DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CURVA FOTOMÉTRICA TIPO II , TCC 5000K E IRC 70 , DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS VIGENTES, NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE), NOM-031-ENER-2019, PAESE, ASÍ COMO CONTAR CON CERTIFICACIÓN NMX-J-564-1-3-ANCE-2010 (AMBIENTE SALINO Y CORROSIÓN), IP67 (NMX-J-529-ANCE), PROTECCIÓN TOTAL CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA DE FORMA DIRECTA, CERTIFICACIÓN DE VIBRACIÓN 3G (PROLAB-228). LA LUMINARIA DEBERA CONTAR CON DOBLE BURBUJA NIVELADORA PARA SU CORRECTA INSTALACION, CERTIFICADO FIDE GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 10 AÑOS. CERTIFICADO HECHO EN MÉXICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 5 |  |  | 0
4.1.02 | 210 | 1 | N | REHABILITACION DE POSTE MG-10 DOBLE, DE 5.20 MTS DE ALTURA CON BRAZOS DE .75 MTS. INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, MONTAJE Y DESMONTAJE CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 42 |  |  | 0
4.1.03 | 220 | 1 | N | LUMINARIA Y POSTE DE RECUPERACION . INCLUYE: SUMINSTRO DE MATERIALES, MONTAJE, INSTALACION, BASE DE CONCRETO TIPO PEDESTAL CON 4 ANCLAS DE FO. RDO. DE 5/8" EMBEBIDAS PARA POSTES METALICOS 40X40X70 CM DE DIMENSIONES ARMADO EN SITIO, HERRAMIENTA, GROUT PARA NIVELAR, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
4.1.04 | 230 | 1 | N | CAMARA DE SEGURIDAD Y POSTE DE RECUPERACION . INCLUYE: SUMINSTRO DE MATERIALES, MONTAJE, INSTALACION, BASE DE CONCRETO TIPO PEDESTAL CON 4 ANCLAS DE FO. RDO. DE 5/8" EMBEBIDAS PARA POSTES METALICOS 40X40X70 CM DE DIMENSIONES ARMADO EN SITIO, HERRAMIENTA, GROUT PARA NIVELAR, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
4.1.05 | 240 | 1 | N | REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EL RETIRO, LA INSTALACION Y HABILITADO EN SU NUEVA UBICACION, DESCONEXIÓN, RETIRO DE CABLEADO, DESMANTELAMIENTO, GRÚA, ESTIVA, CARGA, DESCARGA, TRASLADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
4.1.06 | 250 | 1 | N | REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EL RETIRO, LA INSTALACION Y HABILITADO EN SU NUEVA UBICACION, DESCONEXIÓN, RETIRO DE CABLEADO, DESMANTELAMIENTO, GRÚA, ESTIVA, CARGA, DESCARGA, TRASLADO, MANIOBRAS, POSTE NUEVO DE CONCRETO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | PAVIMENTO
5.1 | 5.1 | 0 |  | CARPETA ASFALTICA, PINTURA EN CORDONES, SEÑALAMIENTO
5.1.01 | 260 | 1 | N | ESCARIFICADO Y COMPACTACION HASTA 30 CM DE ESPESOR, INCORPORANDO UN 5% DE CAL EN VOLUMEN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON LA HUMEDAD OPTIMA EN UNA SOLA CAPA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE CAL, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LOCAL Y/O FORANEA, DOBLES TURNOS, HORARIO DIURNO Y/O NOCTURNO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION). | M2 | 100 |  |  | 0
5.1.02 | 270 | 1 | N | BASE HIDRAULICA ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND 5% EN PESO, DE 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTO AL 95% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA, O SIMILAR, CALIDAD BASE, PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MINIMO DE 80% . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M2 | 100 |  |  | 0
5.1.03 | 280 | 1 | N | CARPETA ASFALTICA DE 11 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE: CARPETA ASFALTICA CONFORME A SU DISEÑO MARSHALL CON UNA ESTABILIDAD MINIMA DE 816KG, RIEGO DE LIGA CON EMULSION RR A RAZON DE 0.50 L/M2, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION RL A RAZON DE 1.50 L/M2, INCLUYE: SUMINSITRO, MATERIALES, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYENDO TAMBIÉN EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M2 | 100 |  |  | 0
5.1.04 | 290 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PARABÚS DE SERVICIO SIS-19, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS CON POSTE DE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS. CAL. 14 GALVANIZADO. | PZA | 2 |  |  | 0
5.1.05 | 300 | 1 | N | PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR AMARILLO TRANSITO, EN CORDONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO HIDRAULICO A PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE DETALLES Y ESPECIFICACION). | ML | 1697.22 |  |  | 0
5.1.06 | 310 | 1 | N | PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR NEGRO EN CORDONES.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO HIDRAULICO A PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE DETALLES Y ESPECIFICACION). | ML | 340.56 |  |  | 0
5.1.07 | 320 | 1 | N | PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR ROJO EN CORDONES PARA BOMBEROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO HIDRAULICO A PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE DETALLES Y ESPECIFICACION). | ML | 25.56 |  |  | 0
5.1.08 | 330 | 1 | N | RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE(ANCHO 60 CMS.). CON PINTURA TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | ML | 69 |  |  | 0
5.1.09 | 340 | 1 | N | RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE(ANCHO 50 CMS.). CON PINTURA TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | ML | 4 |  |  | 0
5.1.10 | 350 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO PARA PAVIMENTO, DE 60 CMS. DE ANCHO PARA RAYAS DE CRUCE PEATONAL. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | ML | 321 |  |  | 0
5.1.11 | 360 | 1 | N | RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, CONTINUA O DISCONTÍNUA, COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 15 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 200 |  |  | 0
5.1.12 | 370 | 1 | N | RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, CONTINUA O DISCONTÍNUA, COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014” EDITADO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y SEGÚN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TÍTULO 7 “SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCIÓN”, TEMA “CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS DIFERENTES CAPÍTULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 |  |  | 0
5.1.13 | 380 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, PARA SIMBOLOS, LETRAS Y FLECHAS. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION. | M2 | 40 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | MOBILIARIO URBANO
6.1 | 6.1 | 0 |  | BOLARDOS, GUIA TACTIL, BASURERO
6.1.01 | 390 | 1 | N | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO BOLARDO, HECHO EN OBRA A BASE DE TUBO CÉDULA 40 DE 120 CMS DE LARGO Y 6" DE DIÁMETRO. FABRICACIÓN DE TAPA A BASE DE PLACA DE 1/4 CORTADA Y BISELADA. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, FRANJA REFLEJANTE DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA ALQUILÁLICA COLOR BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERAS) EN LA PARTE SUPERIOR DEL ELEMENTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN #2 @10 CMS. AHOGADO EN EL PIEZA PARA ANCLAJE A DADO DE COMENTACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 103 |  |  | 0
6.1.02 | 010.015.108.00020 | 1 | N | GUÍA TÁCTIL ADVERTENCIA CONSTRUCCIÓN GUÍA TÁCTIL ELABORADO A BASE DE LOSETA TÁCTIL DE ADVERTENCIA O CAMBIO DE DIRECCIÓN PREFABRICADA DE CONCRETO MARCA BASALTEX, DIMENSIONES 30 X 30 X 5 CM, EN COLOR AMARILLO GFA, ASENTADO CON MORTERO ADHESIVO SOBRE FIRME DE CONCRETO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACOMODO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70 |  |  | 0
6.1.03 | 410 | 1 | N | BASURERO MODELO BKT-BA-003/ME/SEN/GRO METAL MARCA BKT 40 X 60 X 80 CMS COLOR GRIS, METALICO, O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | JARDINERIA
7.1 | 7.1 | 0 |  | PASTO
7.1.01 | 420 | 1 | N | PASTO EN ROLLO SAN AGUSTIN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO Y PLANTADO, FLETE, ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 698.13 |  |  | 0
7.1.02 | 430 | 1 | N | TIERRA VEGETAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON ARENA Y MATERIAL ORGANICO EN PROPORCIÓN 50-30-20, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTA EJECUCION. | M3 | 139.63 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | VARIOS
8.1 | 8.1 | 0 |  | LIMPIEZA, PLANOS DE OBRA TERMINADA
8.1.01 | 450 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 17397 |  |  | 0
8.1.02 | 460 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL | 0
[8 empty] | IVA | 0
[8 empty] | TOTAL | 0