## Hoja2
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS: EL LLANO, HACIENDA RAMÍREZ, LA PURÍSIMA Y LAS ANACUITAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L. (FISE 2025) | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : GENERAL TERÁN, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-036/2025 |  |  | FECHA: 26-NOV-2025
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 | 1 | 0 |  | ILUMINACION
1.1.01 | 10 | 1 | N | LUMINARIA LED SOLAR 110 LM/ W IP 66 - IK 10 - 5700K CON GARANTÍA 7 AÑOS DE LA BATERÍA Y 10 AÑOS DE LA LUMINARIA, MARCA BALDER ILUMINACIÓN MODELO BL-S8B-50W-FV O SIMILAR QUE CUMPLA O EXCEDA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: •POTENCIA 50W, EFICACIA DE LED 50W. EFICACIA REAL DEL SISTEMA 110 LM/W CON FLUJO LUMINOSO REAL DEL SISTEMA 5,500 LÚMENES. •CARCASA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PINTURA POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA Y ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MARINO A316L Y LENTE DE POLICARBONATO CON ANTI UV. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL VIENTO Y A LA CORROSIÓN. •TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA LUMINARIA DEBERÁN ESTAR CONTENIDOS DENTRO DE UNA SOLA CARCASA (NO SE ADMITE PANELES SOLARES EXTERNOS) PARA ASEGURAR INTEGRIDAD DE LA LUMINARIA Y BRINDAR PROTECCIÓN CONTRA FACTORES COMO VANDALISMO, POLVO Y HUMEDAD. • BATERÍA DE LITIO FERROFOSFATO {LiFePo4) DE CLASE A CON CAPACIDAD DE 384WH LA CUAL PROPORCIONA MÁS DE 3000 CICLOS Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 16 AÑOS. •AUTONOMÍA DE 12 HORAS POR NOCHE FUNCIONANDO AL 100% DE FLUJO LUMINOSO, SIN ATENUACIÓN, CON RESPALDO DE 2 NOCHES CON TAN SOLO 6 HORAS DE CARGA. PANEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 60W 18V. •CANTIDAD DE LEDS: 60 PC. •SISTEMA DE GESTIÓN DE CELDAS PARA MONITOREAR CONTROLAR DE MANERA UNIFORME EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE LA BATERÍA DE FORMA EQUILIBRADA, PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA BARRERÍA. • CONTROLADOR MMPT CON CUBIERTA DE ALUMINIO, CON LEDS QUE INDIQUEN EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA. • MODULO DE LED TIPO SMD CURVA FOTOMÉTRICA TIPO II M, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,700 K ± 300 K IRC > 70. 150,000 HORAS DE VIDA. • RÓTULA AJUSTABLE QUE PERMITE COLOCAR LA LUMINARIA EN DOS POSICIONES: EN BRAZO O EN PUNTA DE POSTE (+-15ª). • TORNILLERÍA DE FIJACIÓN QUE PERMITE RESISTENCIA A VIENTOS DE 205 KM/H. DEBE INCLUIR TORNILLO DE SEGURIDAD. • GARANTÍA FIRMADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DONDE AVALE GARANTÍA POR 7 AÑOS EN LA BATERÍA Y 10 AÑOS EN LA LUMINARIA. ·GRADOS DE PROTECCIÓN IP66 E IK10. • CERTIFICACIÓN NOM-031-ENER-2019, NOM-003- CFL-2014, CE, CB Y FCC. SE DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. • POSIBILIAD DE EFECTUAR ATESTIGUAMIENTO DE LAS PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), ESTAS PRUEBAS SERÁN CONSIDERADAS SIN INTERFERIR EN LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, PRUEBAS, LIMPIEZA HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 161 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | POSTE CONICO CIRCULAR DE 7.00 MTS DE ALTURA CAL 12 Ó 13 CON PLACA DE 27X27 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, BARRENOS DE 1 1/4" CON 19 CMS DE SEPARACION A CENTROS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, BRAZO DE 70 CMS A UNA ALTURA DE 7MTS, TORNILLERIA, ACABADO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR SMA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 141 |  |  | 0
1.1.03 | 30 | 1 | N | POSTE CONICO CIRCULAR DE 8.00 MTS DE ALTURA CAL 12 Ó 13 CON PLACA DE 27X27 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, BARRENOS DE 1 1/4" CON 19 CMS DE SEPARACION A CENTROS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, BRAZO DE 70 CMS A UNA ALTURA DE 8 MTS, TORNILLERIA, ACABADO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR SMA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 20 |  |  | 0
1.1.04 | 40 | 1 | N | BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CMS PARA POSTE METALICO, CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2" Y ALAMBRON 1/4"SEPARACION ENTRE BARRENOS 19 CMS A CENTROS, VARILLA ROSCADA CORRIDA DE 3/4 CON TUERCAS Y ARANDELAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, EXCAVACION, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 161 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A. |  | 0
|  |  |  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL |  | 0